## 汇总表
广州白云国际机场商务航空服务基地服务楼工程建筑节能工程检测等服务项目工程量清单汇总表
工程名称： | 广州白云国际机场商务航空服务基地服务楼工程建筑节能工程检测等服务项目
序号 | 检测项目 | 合价 | 备注
1 | 建筑节能工程检测 |  |  | 193200 | 387700
2 | 电气现场检测 |  |  | 67000
3 | 智能建筑检测 |  |  | 127500
项目总报价：

## 建筑节能工程检测
建筑节能工程检测服务费用表
工程名称： |  | 广州白云国际机场商务航空服务基地服务楼工程建筑节能工程检测等服务项目
序号 | 检测名称 |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
1 | 建筑节能工程检测 | 外墙保温材料导热系数、密度及抗压强度 |  | 组 | 3
2 |  | 饰面砖太阳辐射吸收系数 |  | 组 | 3
3 |  | 墙体传热系数检测 |  | 组 | 3
4 |  | 外窗玻璃可见光透射比、遮阳系数 |  | 组 | 1
5 |  | 中空玻璃 |  | 组 | 1
6 |  | 露点温度 |  | 组 | 3
7 |  | 外窗气密、水密、抗风压 |  | 组 | 1
8 |  | 外窗传热系数 |  | 组 | 1
9 |  | 屋面保温材料导热系数、密度及抗压强度 |  | 组 | 1
10 |  | 风管保温材料导热系数、密度、吸水率及燃烧性能 |  | 组 | 2
11 |  | 水管保温材料导热系数、密度、吸水率及燃烧性能 |  | 组 | 2
12 |  | 风机盘管 |  | 台 | 4
13 |  | 室内温度 |  | 点 | 10
14 |  | 风口风量 |  | 个 | 20
15 |  | 系统总风量 |  | 个 | 3
16 |  | 风机单位风量耗功率 |  | 个 | 6
17 |  | 冷水机组 |  | 台 | 2
18 |  | 冷冻水泵效率 |  | 台 | 3
19 |  | 空调冷却水、冷冻水总流量 |  | 个 | 1
20 |  | 空调机组水流量 |  | 个 | 1
21 |  | 平均照度 |  | 处 | 10
22 |  | 功率密度 |  | 处 | 10
23 |  | 电源质量 |  | 个 | 1
24 |  | 幕墙四性 | 规格：宽×高 3m×4m | 组 | 1
25 |  |  | 规格：宽×高 3m×5m | 组 | 1
小计

## 电气现场检测
电气现场检测服务费用表
工程名称： |  | 广州白云国际机场商务航空服务基地服务楼工程建筑节能工程检测等服务项目
序号 | 检测名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
68 | 电气现场检测 | 接地电阻 | 点 | 40
69 |  | 回路绝缘电阻 | 回路 | 80
70 |  | 插座接线正确性 | 点 | 10
71 |  | 漏电开关动作特性试验 | 点 | 40
小计：

## 智能建筑检测
智能建筑检测服务费用表
工程名称： |  | 广州白云国际机场商务航空服务基地服务楼工程建筑节能工程检测等服务项目
序号 | 检测名称 |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
1 | 智能建筑检测 | 综合布线系统 | 光纤 | 芯 | 20
2 |  |  | 双绞线 | 点 | 40
3 |  | 交换机 |  | 台 | 65
4 |  | 视频安防监控系统 | 主控基本功能 | 项 | 1
5 |  |  | 摄像机 | 点 | 19
6 |  | 出入口控制系统 | 前端设备 | 点 | 39
7 |  |  | 主控基本功能 | 系统 | 1
8 |  | 停车场管理系统 | 系统管理功能 | 项 | 1
9 |  |  | 出/入口控制 | 个 | 24
10 |  | 空调与通风系统 | 新风机 | 台 | 5
11 |  |  | 组合空调机 | 台 | 1
12 |  |  | 排风机 | 台 | 5
13 |  |  | 新风换气机 | 台 | 2
14 |  |  | 传感器 | 台 | 5
15 |  | 公共照明系统 |  | 回路 | 10
16 |  | 机房工程 |  | 间 | 1
17 |  | 防雷与接地系统 |  | 系统 | 1
18 |  | 智能化集成系统 |  | 系统 | 1
小计：