## 材料（助航灯具）
材料、设备询价单
工程名称：广州白云国际机场建设发展有限公司工程项目桥载计量柜材料采购
询价单位：广州白云国际机场建设发展有限公司 |  |  |  | 询价用途：采购询价
联系人：黄工 电话：020-36050471 邮箱：jfcg@gdairport.com
报价时间及要求：请将报价文件及相应证明文件加盖公章后以邮件形式发送至jfcg@gdairport.com。设备、材料相关技术要求详见材设特征描述及招标文件（标书、招标图纸）要求，如招标文件与图纸出现不一致，请与我司咨询。同时也请仔细查阅注意事项。
序号 | 项目编码 | 材设名称 | 材设特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌名称 | 金额（元） |  |  |  | 税率 | 报价是否包含安装和调试 | 备注 | 型号
[7 empty] | 不含税到货单价 | 含税到货单价 | 不含税到货合价 | 含税到货合价
1 |  | 桥载计量柜D1~D25 | 1、名称:桥载计量柜D1~D25 2、箱柜内开关元器件详见设计蓝图 3、1100(W)x1100(H)x440(D)，落地安装，防水型IP65 | 台 | 25
合计
报价单位（盖章）：
联系方式：

## 注意事项
注意事项
1、报价要求包含运输至项目本地，如有特殊情况请说明；
2、不得删减或修改询价内容；
3、报价是选用品牌的关键，请认真对待；请认真看清楚特征描述报价，如有问题，及时与我司询价负责人联系；
4、结合招标文件内相关技术参数、设计说明、图纸、清单项目特征等其他相关因素报价，若询价清单上未含有的配件、辅材，同时又是实际使用所需品，请在报价时主动提出，否则默认包含；
5、若发现问题主动提出建议或意见，避免因未查阅图纸、要求与现场实际实施有缺失或遗漏而造成损失；
6、盖章以PDF及相应EXCEL传回询价邮箱；
7、报价内容需持有效期内的各类行业检测报告和相关资质报告；
8、仔细留意招标文件要求，若部分设备需提供陪伴运行服务，报价时需考虑该部分费用；
9、预付款10%，全部到货安装并调试完成支付70-80%（包含预付款），我方对业主项目竣工验收后，供应商向我方发起办理材料结算手续完善后支付至97%，质保期（一般是两年）满支付至100%。