## 各房型及配置
2022年铂尔曼酒店员工宿舍租赁要求
类型 | 级别 |  | 房型 | 配套设施 | 面积 | 房间数量 | 总人数 | 总面积 | 配备
[5 empty] | (㎡) | (间) | （人） | (㎡) | 床 | 衣柜 | 书桌 | 数字电视 | Wifi | 空调 | 吊顶扇 | 电磁炉 | 微波炉 | 洗衣机 | 冰箱 | 饮水机 | 沙发/座椅
住宿配套 | 一 | 套房 | 一室一厅一厨 | 单独阳台卫生间 | 30-50 | 5 | 5 | 250 | 1.5米木 | 木 | 木 | √ | √ | √（冷暖） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
| 二级 | 单人房 | 单间套房 | 单独阳台卫生间 | 20-30 | 20 | 20 | 600 | 1.5米木 | 木 | 木 | √ | √ | √（冷暖） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
| 三级 | 单人房 | 单间套房 | 单独阳台卫生间 | 20-30 | 20 | 20 | 600 | 1.5米木 | 木 | 木 | √ | √ | √（冷暖） | √ |  |  | √ | √ | √ | √
| 四至五级 | 双人房 | 单间套房 | 共用阳台 单独卫生间 | 20-30 | 68 | 136 | 2040 | 1.0米木 | 更衣室衣柜 | 木 |  | √ | √（冷暖） | √ |  |  | 投币 公用 |  | 公用 | √
| 六至九级 | 四人房 | 单间套房 | 共用阳台 单独卫生间 | 20-30 | 50 | 200 | 1500 | 1.0米双层铁 | 更衣室衣柜 | 与铁架床配套 |  | √ | √（冷暖） | √ |  |  | 投币 公用 |  | 公用 | √
管理配套 |  | 宿舍办公室 | 单间 |  | 30 | 1 |  | 30 |  |  |  |  | √ | √（冷暖） | √
|  | 布草和用品仓 | 单间 |  | 70 | 1 |  | 70 | [6 empty] | √
|  | 清洁工具房 | 单间 |  | 10 | 1 |  | 10 | [6 empty] | √
| 房间建筑总面积 |  |  |  | 13.4211 | 100 | 380 | 5100
备注：
1、需求住宿容纳人数：最低人数 300人，最高人数 380人
2、需求面积：人均11平方米，共5100平方米
3、小区绿化容积率不低于30%；
4、宿舍配套设施设备：
A．带精装修;
B．5层以上楼宇有配套电梯（优先考虑）;
C．空调和24小时冲凉冷热水中央系统
D．物业配备的电源线线径和各电源开关大小必须保证员工以下需求：
I.房间照明和普通照明≥2.5M²纯铜线
II.厨房单独布线≥4M²纯铜线
III.电热水器和空调插座 ≥4M²纯铜线
E.房间内配备独立的的冲凉房及卫生间，分开使用;
F．配300兆的WIFI及电视信号;
G．周边配套的生活设施齐全，如餐馆，快递服务，超市，健身房、医疗服务等;
H．24小时高清数字红外线监控，监控与公安报警联网;
I．满足大型集体宿舍的晾衣棚和洗衣晾晒区的给、排水和4M²纯铜线的动力电源配置;
G.每个独立房间须配备独立水电表和漏电保护开关。
5、交通
A. 距离酒店方圆15公里内，车程30分钟内;
B. 500米内有配套公交车站或空港快线停泊点;
C. 免费提供大巴停车位1个以及小汽车停车位15个
6、需提供有效的增值税发票。费用将通过银行转帐方式支付。
7、业主需提供房产证,房屋使用证或土地使用证（小产权证）等相关证件，保证所出租的物业符合国家关于租赁房的有关规定,具备国家认可的合法租赁资质。
8、消防设施需配备包括但不仅限于喷淋系统、防火隔离门、灭火器、消防电梯（如有配备）,所有设施必须通过消防部门的安全验收
9、水电费收费按照居民住宅标准收费
10、在员工宿舍租赁期间,业主方负责物业主体结构和公共区域的维修保养及定期检查,并负责下列自然损耗的维修，费用由业主方负责:
A.房屋的漏水及地板渗水等现象;
B.门、窗、卫浴洁具等五金配件等的维修和更换;
C.物业主管道堵塞、漏水或阀门的维修和更换;
D.公共区域照明、插座、电线、总电源箱及总水阀的维修更换;
E.坏水表、电表的更换;
F.物业公共部分和公用设施设备,即房屋的外墙面、楼梯间、通道、屋面、上下水管道、机电设备和消防设施等房屋主体公用设施的维修.
G. 空调的维修
11、业主提供1个月搬迁宿舍免租期（30天）
12、需提供有效的增值税发票。费用将通过银行转帐方式支付;