## Sheet1
项目：广州白云机场铂尔曼酒店
Item No. | Qty. 数量 | Unit 单位 | 设备名称 | Brand 品牌 | Model 型号 | Size (mm) 烟罩尺寸 | 价格 | 备注
设备编号
中餐厨房（炒锅区） |  | 套 |  |  |  | 13380
中餐厨房（蒸煮区） |  | 套 |  |  |  | 4800+7600
烧腊间 |  | 套 |  |  |  | 4400
员工厨房 |  | 套 |  |  |  | 3430+2100
西餐厨房 |  | 套 |  |  |  | 10600
西餐明档 |  | 套 |  |  |  | 5200
总价
备注: |  | 1、此安素产品价格含17%的增值税。已含安装费（48000元），开票为服务类型发票含6%的增值税。
2、到货期二十五天。
3、含运费（送至公司）。
4、报价有效期为两个月。
5、煤气切断阀没有配置。
6、甲方需提供每套安素厨房灭火系统各一个接水口，尺寸为DN25,并安装上锁水阀供我方接入。
7、货物质保期为1年。

## Sheet2
厨房烟罩气体灭火系统招标说明
项目：广州白云机场铂尔曼酒店厨房
Item No. | Qty. 数量 | Unit 单位 | 设备名称 | Brand 品牌 | Model 型号 | Size (mm) 烟罩尺寸 | 价格 | 备注
设备编号
中餐厨房（炒锅区） |  | 套 |  |  |  | 13380
中餐厨房（蒸煮区） |  | 套 |  |  |  | 4800+7600 |  | 两个烟罩共用一套气体灭火系统，蒸柜上方不需要安装
烧腊间 |  | 套 |  |  |  | 4400
员工厨房 |  | 套 |  |  |  | 3430+2100 |  | 两个烟罩共用一套气体灭火系统，蒸柜上方不需要安装
西餐厨房 |  | 套 |  |  |  | 10600
西餐明档 |  | 套 |  |  |  | 5200
总价
1.所有排烟罩全部采用美国安素食人鱼厨房灭火系统 。 2.投标公司具有国家消防局颁发的消防工程壹级资质证及消防技术服务机构资质证。 3. 投标方并具有 ANSUL 厨房灭火系统产品代理证及项目工作人员资质证。 4.各厨房烟罩长度见上表。 5.此工程为包干价，投标价以外产生的所有费用用由投标方承担。 6.施工时间由酒店房根据运营情况安排。 7.中标方再收到酒店同意进场开工后必须10天完成安装。 8.此工程不含燃气管道截止装置，但需要预留至少2个联动信号接驳点。方便未来接入酒店消防系统。 9.每一套安装结束并取得国家权威部门检测合格报告后方算验收完成。 10.此工程质保至1年。