停车场报价编制要求

一、报价需根据建设单位提供的资料进行编制；

二、报价采用清单计价方式，执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，套用2010年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2010年《广东省市政工程综合定额》、2010年《广东省安装工程综合定额》、2010年《广东省园林绿化工程综合定额》及计价办法计算分部分项工程费；

三、本工程报价执行惠市规建函〔2014〕815号文、惠市建价字[2011]7号文、建计函[2008]346号文等有关文件，地区类别按三类取费，人工费按90元/工日进行计算，工程利润按人工费用的18%，税金按3.477%；

四、报价其它取费：

市政工程

1、安全防护、文明施工措施项目费（包括文明施工、环境保护、临时设施费、安全施工费）2.9%；

2、材料检验试验费0.2%；

3、预算包干费1%；

4、防洪工程维护费0.1%；

5、危险作业意外伤害保险费0.1%；

五、报价材料价格参考惠州市建设工程造价管理站发布的2015年第3季度9月份《惠州工程造价信息》及市场询价计算；

六、报价其它说明：

1、本工程预算挖土方类别暂定为三类土，利用方暂定为三类土，余

土外运运距暂按6公里计算；

2、围墙砌体暂按蒸压灰砂砖，砌筑砂浆暂按M7.5水泥石灰砂浆计

算；

3、分格留缝填建筑嵌缝油膏暂按每5m/根计算；

4、排水沟内侧抹灰暂按1:2水泥防水砂浆计算；

5、挖一般土方厚度暂按380mm计算；