400HZ电源配件采购需求

一、项目说明

本项目采购预算限额为人民币35.35万元（含税）。合同期为1年，合同为框架采购合同。采购人不保证完全按此预算及报价清单数量进行采购。本项目经竞价确定的数量为报价参考数量，不是实际采购数量。最终的采购量按现场使用实际计算，合同期内保持单价不变。

- 报价相关要求

- 1.品牌：威海广泰

- 2.其它要求：报价清单表格内备注标记*号的配件必须提供厂家出具的产品合格证明书。否则将取消中标资格。

- 三、送货要求

- 采购人每次采购根据现场的实际情况编制采购清单发给中标单位。中标单位需要按报价清单建立现货库存，在收到采购清单后的10个工作日内送到指定地点。如遇有特殊需求的需要在采购人指定时间内送达。

- 四、货款结算

- 采购人按照实际采购清单每月进行货款结算。

- 五、质保期

- 中标单位对报价清单内全部物料提供为期一年的质保。

- 报价清单：

| 序号 | 备件名称 | 型号/订货号 | 单位 | 数量 | 单价（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆挂带 | 挂带长1200mm 带挂钩、挂板 | 套 | 25 |  |  |
| 2 | 插头前端 | F08-01-1-04-0031（0108010128） | 个 | 10 |  |  |
| 3 | A、B、C、N插钉 | F08-95-1-08-0004（0108010129） | 个 | 20 |  |  |
| 4 | E、F插钉 | F08-96-0-00-0002（0108010130） | 个 | 10 |  |  |
| 5 | 微动开关 | 电缆插头F钉用 | 个 | 7 |  |  |
| 6 | LED指示灯 | 10MM-LED | 个 | 25 |  |  |
| 7 | 薄膜开关 | F72-10-0-32-3323 | 个 | 25 |  |  |
| 8 | 急停开关 | LA39-B3-03Z/R | 个 | 5 |  |  |
| 9 | 负荷开关手柄 | OHB65J6 | 个 | 3 |  | * |
| 10 | 开关 | OT200E03P | 个 | 1 |  | * |
| 11 | 熔断器 | RS31-200A | 条 | 15 |  | * |
| 12 | 接触器 | AX300-30 | 个 | 1 |  | * |
| 13 | A6模块（输出继电器模块） | WGJ-RELAY | 块 | 2 |  | * |
| 14 | A14电压检测模块 | WGJ-TRAN | 块 | 1 |  | * |
| 15 | A10显示板 | WGJB-DISP | 块 | 2 |  | * |
| 16 | A1触发板 | WGJ-90 | 块 | 3 |  | * |
| 17 | IGBT | RF300R12KT3 | 只 | 15 |  | * |
| 18 | A5输入辅助模块 | WGJB-AUX | 块 | 2 |  | * |
| 19 | A9处理模块 | WGJB-CPU-V3 | 块 | 6 |  | * |
| 20 | A8模块 | WGJB-FEED | 块 | 2 |  | * |
| 21 | 滤波电容 | CD135/400V/3300UF | 个 | 2 |  | * |
| 22 | 散热风扇 | 220v | 把 | 2 |  | * |
| 23 | 内部供电变压器 | 380v/24v | 个 | 1 |  | * |
| 24 | 电阻 | H8-RX24-50W-4K7-F | 个 | 25 |  |  |