## 采购须知及注意事项
请仔细核对完注意事项、合同模板内容后，认可的情况下再回复报价。如有问题及时沟通！！！敬请谅解。

## 水泥
材料、设备询价单
序号 | 项目编码 | 材设名称 | 材设特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌名称 | 金额（元） |  |  |  | 税率 | 报价是否包含安装和调试 | 备注 | 型号
[7 empty] | 不含税到货单价 | 含税到货单价 | 不含税到货合价 | 含税到货合价
1 |  | 水泥 | P.O42.5 | 吨 | 2173
2 |  | 水泥 | PII52.5 | 吨 | 6413
3
现报价完全符合招标文件要求和响应商务文件要求。后期涉及备品件采购，备品件采购单价承诺在保修期满后四年内以不高于现报价格按现单价执行
合计
报价单位（盖章）：
联系方式：
报价时间：

## 碎石、河沙
材料、设备询价单
序号 | 项目编码 | 材设名称 | 材设特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌名称 | 金额（元） |  |  |  | 税率 | 报价是否包含安装和调试 | 备注 | 型号
[7 empty] | 不含税到货单价 | 含税到货单价 | 不含税到货合价 | 含税到货合价
1 |  | 碎石 | 19.5-31.5 | 吨 | 33634
2 |  | 碎石 | 9.5-16.5 | 吨 | 6665
3 |  | 碎石 | 4.75-9.5 | 吨 | 5067
4 |  | 石屑 |  | 吨 | 17767
5 |  | 河沙 |  | 吨 | 12219
6 |  | 回填砂 |  | 吨 | 1551.18
7
8
现报价完全符合招标文件要求和响应商务文件要求。后期涉及备品件采购，备品件采购单价承诺在保修期满后四年内以不高于现报价格按现单价执行
合计
报价单位（盖章）：
联系方式：
报价时间：

## 钢筋
材料、设备询价单
序号 | 项目编码 | 材设名称 | 材设特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌名称 | 金额（元） |  |  |  | 税率 | 报价是否包含安装和调试 | 备注 | 型号
[7 empty] | 不含税到货单价 | 含税到货单价 | 不含税到货合价 | 含税到货合价
1 |  | 螺纹钢筋 | 25以外 | 吨
2 |  | 螺纹钢筋 | 25以内 | 吨 | 477.2
3 |  | 螺纹钢筋 | 10以内 | 吨 | 85.6
4 |  | 光圆钢筋 | 25以内 | 吨
5 |  | 光圆钢筋 | 25以外 | 吨 | 28.6
6 |  | 光圆钢筋 | 10以内 | 吨 | 21.6
7
8
现报价完全符合招标文件要求和响应商务文件要求。后期涉及备品件采购，备品件采购单价承诺在保修期满后四年内以不高于现报价格按现单价执行
合计
报价单位（盖章）：
联系方式：
报价时间：

## 围界、消防材料、零星材料
材料、设备询价单
序号 | 项目编码 | 材设名称 | 材设特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌名称 | 金额（元） |  |  |  | 税率 | 报价是否包含安装和调试 | 备注 | 型号
[7 empty] | 不含税到货单价 | 含税到货单价 | 不含税到货合价 | 含税到货合价
1 |  | 土工布 |  | m2 | 66486
2 |  | 彩钢夹芯板 | 50mm | m2 | 270
3 |  | 室外照明灯100W |  | 套 | 7
4 |  | 办公室照明灯具18W |  | 套 | 32
5 |  | ZR-BYJ-2.5 |  | m | 2970
6 |  | ZR-BYJ-4 |  | m | 2916
7 |  | 网线 |  | m | 816
8 |  | ZR-YJY-5*4 |  | m | 164
9 |  | 镀锌电线管JDG20 |  | m | 1751
10 |  | 镀锌电线管JDG25 |  | m | 927
11 |  | 信息插座 | 单口 | 个 | 17
12 |  | 空调，冷暖，功率为1匹 |  | 台 | 8
13 |  | 电热水器50L |  | 台 | 1
14 |  | 配电箱100KW |  | 台 | 1
15 |  | 蒸压灰砂砖 | 240×115×53 | 千块 | 68.9
16 |  | 不锈钢伸缩门 |  | m | 10
17 |  | 伸缩门电动装置系统 |  | 套 | 1
18 |  | 警示标识牌 | 900*750*3mm铝板标牌 | 个 | 3
19 |  | 集装箱租赁 |  | 个·天 | 4860
20 |  | 石油沥青 | 60# | t | 3.6
21 |  | 普通椅子 |  | 张 | 10
22 |  | 保安亭 |  | 个 | 1
23 |  | 办公沙发 |  | 套 | 2
24 |  | 办公桌椅 |  | 套 | 8
25 |  | 铁皮文件柜 |  | 个 | 14
26 |  | 钢骨架聚乙烯（PE）塑料复合管 | DN250 1.6MPa | m | 490
27 |  | φ800，E600铝合金井盖 | 专用井盖 | 套 | 10
28 |  | 无缝钢管 | DN400*8 | m | 119.5
29 |  | 组合式灭火器材箱 | 60KG | 套 | 4
30 |  | 控制检修闸阀 | DN250 | 个 | 6
31 |  | 钢骨架聚乙烯（PE）塑料复合管管件 | DN250 1.6MPa | 个 | 49
32 |  | 地下式消火栓 | SA100/65-1.6 | 套 | 4
33 |  | 钢板平焊法兰 | DN250 | 副 | 6
34 |  | 环氧树脂 |  | kg | 33
35 |  | 玻璃布 |  | m2 | 198
36 |  | 聚乙烯丙纶双面复合防水卷材 | SBC | m2 | 2365
37 |  | 三元乙丙橡胶卷材 |  | m2 | 2365
38 |  | 腻子粉 | 成品(一般型) | kg | 8200
39 |  | 无机涂料 | 面漆 | kg | 621
40 |  | 耐碱网格布 |  | m2 | 2988
41 |  | 无机涂料 | 底漆 | kg | 548
42 |  | 聚乙烯薄膜 |  | m2 | 2088
43 |  | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 0.7mm | m2 | 285.0242
44 |  | 脚手架钢管 |  | kg | 1944
45 |  | 高分子卷材基层处理剂 |  | kg | 665
46 |  | 聚合物水泥防水砂浆 |  | m3 | 5.558
47 |  | SMC盖板 | 600*400*50 | 块 | 54
48 |  | 密目式阻燃安全网 |  | m2 | 284
49 |  | 闭门器 |  | 副 | 39
50 |  | 橡胶止水带 |  | m | 39
51 |  | 脚手架钢管 | φ51×3.5 | m | 149
52 |  | 石膏板 |  | m2 | 113.4315
53 |  | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×200 | 千块 | 25
54 |  | 湿拌抹灰砂浆 | 一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 195
55 |  | 铝合金双扇平开窗38系列 |  | m2 | 251.67
56 |  | 抛光砖 | 600*600*10 | m2 | 1379
57 |  | 松杂板枋材 |  | m3 | 33.5
58 |  | 成品套装门(含框扇) |  | m2 | 56.7
59 |  | 钢质防火卷帘复合片 |  | m2 | 75.6
60 |  | 钢支撑 |  | kg | 6412.6589
61 |  | 防水胶合板 | 模板用 18mm | m2 | 1049.8408
62 |  | 湿拌地面砂浆 | 地面普通找平 M15 | m3 | 48.0321
63 |  | 聚合物水泥防水涂料 | JS-II | kg | 3726.645
64 |  | 真石漆 |  | kg | 5294.406
65 |  | 釉面砖 | 600*300*10 | m2 | 350.324
66 |  | 花纹钢板 | 5~8 | t | 4.8559
67 |  | 岩棉板 | 30mm | m3 | 67.0796
68 |  | APF自粘卷材 | 4mm | m2 | 321.4922
69 |  | 腻子粉 | 成品(防水型) | kg | 3710.3664
70 |  | 浴厕隔断 | 成品 | m2 | 70.15
71 |  | 隔离剂 |  | kg | 911.4063
72 |  | 内墙乳胶漆 | 面漆 | kg | 959.5693
73 |  | 干混地面砂浆 | DS M15 | m3 | 36.7539
74 |  | 铝合金全玻单扇平开门46系列 | 无上亮(无横框) | m2 | 27.3
75 |  | 卷闸电动装置D-600 |  | 套 | 6
76 |  | APF自粘卷材 | 4mm | m2 | 177.3495
77 |  | 松杂板枋材 |  | m3 | 7.0412
78 |  | 钢质防火门 | 双扇(丙级) | m2 | 27
79 |  | 钢丝网 | 综合 | m2 | 2429.46
80 |  | 卫生间专用防水门 |  | m2 | 12.6
81 |  | 聚合物粘结砂浆 |  | kg | 5911.23
82 |  | 花岗岩石板 |  | m2 | 18.3309
83 |  | 釉面砖 | 600*100*10 | m2 | 128.7342
84 |  | 聚氨酯磁漆 |  | kg | 253.9467
85 |  | 圆钉 | 50~75 | kg | 969.6246
86 |  | 热镀锌角钢 | 50*50*5 | kg | 1800
87 |  | 内墙乳胶漆 | 底漆 | kg | 424.7751
88 |  | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 16.7
89 |  | 钢质防火门 | 双扇(乙级) | m2 | 17.73
90 |  | 铝合金方板 | 300×300 | m2 | 99.2358
91 |  | 聚氨酯底漆 |  | kg | 326.5029
92 |  | 防滑地砖 | 300*300*10 | m2 | 234.602
93 |  | 钢质防火门 | 单扇(丙级) | m2 | 14.7
94 |  | 聚合物乳液 |  | kg | 412.9781
95 |  | 防火窗 |  | m2 | 7.56
96 |  | 防水胶合板 | 模板用 18mm | m2 | 143.5056
97 |  | 瓷质梯级砖 | 300×300 | m2 | 102.2688
98 |  | 真石面漆 |  | kg | 397.0805
99 |  | 松杂直边板 |  | m3 | 2.2888
100 |  | 醇酸清漆 |  | kg | 357.3724
101 |  | 瓷质梯级砖 | 300×150 | m2 | 66.4221
102 |  | 酚醛红丹防锈漆 |  | kg | 177.335
103 |  | 瓷质梯级砖 | 300×280 | m2 | 47.488
104 |  | 钢质防火门 | 单扇(甲级) | m2 | 4.2
105 |  | 钢质防火门 | 双扇(甲级) | m2 | 3.15
106 |  | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×100×200 | 千块 | 0.07
107 |  | 钢楼梯 | 爬式 | t | 0.117
108 |  | 型钢 |  | kg | 165.7473
109 |  | 聚四氟乙烯垫 |  | 个 | 7
110 |  | 水龙头 | DN15 | 个 | 11
111 |  | 不锈钢地漏（带水封）DN75 |  | 个 | 7
112 |  | 清扫口 |  | 个 | 1.01
113 |  | 醇酸调和漆 |  | kg | 1.105
114 |  | 醇酸调和漆 |  | kg | 18.2279
115 |  | 醇酸调和漆 |  | kg | 1.2629
116 |  | 醇酸防锈漆 |  | kg | 3.3307
117 |  | 阻火圈 |  | 个 | 44
118 |  | 内外壁热浸镀锌钢管DN100 | 1.6MPa | m | 192
119 |  | 卡箍DN100 |  | 个 | 158
120 |  | 内外壁热浸镀锌钢管DN65 | 1.6MPa | m | 114.5
121 |  | 钢塑复合管DN40 |  | m | 34.5
122 |  | 钢塑复合管DN32 |  | m | 53
123 |  | 钢塑复合管DN25 |  | m | 1504.558
124 |  | 钢塑复合管DN20 |  | m | 2
125 |  | 钢塑复合管DN15 |  | m | 167
126 |  | 钢塑复合管DN50 |  | m | 9
127 |  | 钢塑复合管DN65 |  | m | 19
128 |  | UPVC排水管 | Ф90 | m | 58
129 |  | UPVC排水管 | DN75 | m | 6
130 |  | UPVC排水管 | DN50 | m | 1.5
131 |  | UPVC排水管 | DN75 | m | 0.3
132 |  | UPVC排水管 | DN50 | m | 0.8
133 |  | UPVC排水管 | Ф90 | m | 48
134 |  | 锥形堵块 |  | 只 | 7
135 |  | 室内镀锌钢管管件 | DN65 | 个 | 48
136 |  | 沟槽管件 | DN100 | 个 | 91
137 |  | 室内塑料雨水管件(粘接) | DN100 | 个 | 20
138 |  | 室内塑料排水管件 | DN75 | 个 | 1
139 |  | 室内塑料排水管件 | DN75 | 个 | 5
140 |  | 室内塑料排水管件 | DN100 | 个 | 71
141 |  | 室内塑料排水管件 | DN50 | 个 | 2
142 |  | 室内钢塑给水管接头零件 | DN20 | 个 | 3
143 |  | 室内钢塑给水管接头零件 | DN40 | 个 | 277
144 |  | 室内钢塑给水管接头零件 | DN50 | 个 | 6
145 |  | 室内钢塑给水管接头零件 | DN65 | 个 | 10
146 |  | 室内钢塑给水管接头零件 | DN32 | 个 | 53
147 |  | 抗震支吊架DN100 |  | 套 | 16
148 |  | 抗震支吊架DN65 |  | 套 | 12
149 |  | 螺纹闸阀 | DN65 | 个 | 2
150 |  | 螺纹截止阀 | DN50 | 个 | 4
151 |  | 蝶阀DN65 |  | 个 | 4
152 |  | 蝶阀DN100 |  | 个 | 6
153 |  | 闸阀DN65 |  | 个 | 1
154 |  | 闸阀DN50 |  | 个 | 3
155 |  | 螺纹闸阀DN65 |  | 个 | 2
156 |  | 螺纹闸阀DN32 |  | 个 | 2
157 |  | 钢板平焊法兰DN100 |  | 副 | 6
158 |  | 钢板平焊法兰DN65 |  | 副 | 5
159 |  | 金属密封垫 |  | 个 | 7
160 |  | 混合阀淋浴器 |  | 套 | 8
161 |  | 洗手盆 | 整套 | 套 | 8
162 |  | 成品拖布池 | 整套 | 套 | 4
163 |  | 不锈钢成品水槽 |  | 套 | 1
164 |  | 蹲便器 | 整套 | 个 | 13
165 |  | 挂式小便器 | 整套 | 个 | 6
166 |  | XYK(A)机械泄压阀 |  | 个 | 3
167 |  | XYK(B)机械泄压阀 |  | 个 | 2
168 |  | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC5 | 个 | 56
169 |  | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC5 | 个 | 36
170 |  | 七氟丙烷储气瓶70L 充装63kg | 装63kg | 套 | 1
171 |  | 七氟丙烷储气瓶150L 充装140kg | 充装140kg | 套 | 4
172 |  | 七氟丙烷储气瓶120L 充装104kg | 充装136kg | 套 | 4
173 |  | 减压稳压型消火栓 |  | 套 | 18
174 |  | 试验用消火栓 |  | 个 | 1
175 |  | 置地型灭火器材箱 |  | 个 | 28
176 |  | 灭火器放置箱 |  | 个 | 28
177 |  | 水表DN50 |  | 个 | 2
178 |  | 水表DN65 |  | 个 | 1
179 |  | 水表DN32 |  | 个 | 1
180 |  | 87式雨水斗 |  | 套 | 12
181 |  | 电热水器 | 100L,3KW | 台 | 7
182 |  | 预拌水泥砂浆 | 1:2.5 | m3 | 0.1184
183 |  | 透气帽 |  | 个 | 2
184 |  | 热镀锌钢管 | SC25，壁厚3.2mm | m | 440
185 |  | 热镀锌钢管 | SC100 壁厚4.0mm | m | 28
186 |  | 热镀锌钢管 | SC40 壁厚3.5mm | m | 115
187 |  | 热镀锌钢管 | SC25 壁厚3.2mm | m | 4248
188 |  | 热镀锌钢管 | SC20 壁厚2.8mm | m | 402
189 |  | 热镀锌钢管 | SC32 壁厚3.5mm | m | 730
190 |  | 热镀锌钢管 | SC50 壁厚3.8mm | m | 73
191 |  | 热镀锌钢管 | SC80 壁厚4.0mm | m | 56
192 |  | 热镀锌钢管 | SC20，壁厚2.8mm | m | 1245
193 |  | 感烟火灾探测器（带地址码） |  | 个(对) | 64
194 |  | 感烟火灾探测器（点型、防爆型）（带地址码） |  | 个(对) | 17
195 |  | 感温火灾探测器（带地址码） |  | 个(对) | 17
196 |  | 火灾声光警报器（带地址码） |  | 个 | 19
197 |  | 火警电铃（带地址码） |  | 个 | 8
198 |  | 气体消防控制盘 |  | 台 | 3
199 |  | 火灾报警控制主机 | 联动型，带光电转换功能 | 台 | 1
200 |  | 短路隔离器 |  | 个 | 8
201 |  | 专用中继模块 | FDCI223-CN | 个 | 1
202 |  | 防爆隔离栅 | SB3 | 个 | 1
203 |  | 模块箱 |  | 台 | 1
204 |  | 风机按钮箱 |  | 个 | 12
205 |  | 带火警电话插孔的手动报警按钮 |  | 个 | 10
206 |  | 手动启停按钮（带地址码） |  | 个 | 8
207 |  | 消火栓起泵按钮（带地址码） |  | 个 | 16
208 |  | 防水防尘灯 | LED 12W | 套 | 24
209 |  | 壁装单管荧光灯 | T5 28W | 套 | 11
210 |  | 壁装双管荧光灯 |  | 套 | 4
211 |  | 双管荧光灯 | T5 2*28W | 套 | 73
212 |  | 应急疏散出口标志灯 | DC36V LED 1W,≥90min | 套 | 6
213 |  | 气体释放指示灯（带地址码） |  | 套 | 8
214 |  | 双头应急灯 | DC36V LED 6W | 套 | 13
215 |  | 应急疏散出口标志灯 | DC36V LED 1W | 套 | 11.22
216 |  | 单向应急疏散指示标识灯 | DC36V LED 1W | 套 | 16
217 |  | 自带电源双头应急灯 | DC36V LED 6W,≥90min | 套 | 6
218 |  | 嵌入式长格栅顶灯 | T5 2x28W | 套 | 4
219 |  | 嵌入式方格栅顶灯 | T5 2x28W | 套 | 2
220 |  | 天棚灯（自带红外感应开关） | LED 12W | 套 | 9
221 |  | 单向应急疏散指示标识灯 | DC36V LED 1W,≥90min | 套 | 6
222 |  | LED吸顶灯 | LED 12W | 套 | 23
223 |  | 深照型灯(防爆) | LED 50W | 套 | 45
224 |  | 三管荧光灯 | T5 3x28W | 套 | 9
225 |  | 壁灯 | LED12W | 套 | 8
226 |  | LED弯管投光灯 |  | 套 | 23
227 |  | 吸顶灯 | LED 12W | 套 | 28
228 |  | 镀锌圆钢吊杆 | 带螺母、垫圈 | 根 | 18
229 |  | 双联单控开关 | 250V 10A | 个 | 23
230 |  | 三联单控开关 | 250V 10A | 个 | 20
231 |  | 单联单控开关 | 250V 10A | 个 | 32
232 |  | 双控单联开关 | 250V 10A | 个 | 31
233 |  | 防爆双极开关 | 250V 10A | 个 | 12
234 |  | 安全型双联二三极暗装插座 | 250V 10A | 个 | 268
235 |  | 带保护极和单极开关的电源插座 | 250V 16A，IP65 | 个 | 7
236 |  | 自带开关空调插座 | 250V 16A | 个 | 8
237 |  | 安全单相插座 | 250V 16A，IP65 | 个 | 33
238 |  | 热水器插座 | 250V 16A | 个 | 1.02
239 |  | 单相防爆插座 | 250V 10A | 个 | 16.32
240 |  | 接闪杆 | 热镀锌圆钢Ф12*500 | 根 | 10
241 |  | 型钢避雷线 | 热镀锌圆钢Ф12 | m | 465.5
242 |  | 消防电源线 | ZBN-BV2.5mm2 | m | 1021
243 |  | ZBNBV-0.75kV-2.5 |  | m | 1505
244 |  | ZBBV-0.75kV-2.5 |  | m | 12033
245 |  | ZBBV-0.75kV-4 |  | m | 1462
246 |  | 消防电话线 | ZBN-RVVP-2x1.5mm2 | m | 267
247 |  | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | ZBN-RVS-2x2.5mm2 | m | 647
248 |  | 消防报警线 | ZBN-RVS-2x1.5mm2 | m | 936
249 |  | 铜芯电缆 | ZBYJV-1kV-4x50+1x25 | m | 138
250 |  | 铜芯电缆 | ZBYJV-1kV-4x95+1x50mm2 | m | 42
251 |  | 铜芯电缆 | ZBYJV-1KV-5x16mm2 | m | 190.8012
252 |  | 铜芯电缆 | ZBNYJV-1KV-5x10mm2 | m | 53.5
253 |  | 铜芯电缆 | ZBYJV-1kV-5x2.5 | m | 738.5
254 |  | 铜芯电缆 | ZBYJV-1kV-5x6 | m | 5.2
255 |  | 铜芯电缆 | ZBYJV-1kV-5x10 | m | 207
256 |  | 铜芯电缆 | ZBNYJV-1kV-5x2.5 | m | 80.5
257 |  | 金属密闭耐火桥架 | 300x100 | m | 104
258 |  | 接线盒 |  | 个 | 717
259 |  | 接线盒 |  | 个 | 448
260 |  | 空调接线箱 |  | 个 | 44
261 |  | 开关箱JXX1-4 |  | 个 | 4
262 |  | 消防电话主机 |  | 台 | 1
263 |  | 火警电话（带地址码） |  | 部 | 7
264 |  | 2.5米铜包钢接地极 |  | 根 | 18
265 |  | 维修插座配电箱 | CZX | 台 | 1
266 |  | 动力照明配电箱 | 4AL1 | 台 | 1
267 |  | 动力照明配电箱 | 3AP3 | 台 | 1
268 |  | 动力照明配电箱 | 3AP4 | 台 | 1
269 |  | 动力照明配电箱 | 3AP5 | 台 | 1
270 |  | 动力照明配电箱 | AL3 | 台 | 1
271 |  | 动力照明配电箱 | AP1 | 台 | 1
272 |  | 动力照明配电箱 | AP2 | 台 | 1
273 |  | 双电源配电箱 | ALE | 台 | 1
274 |  | 动力照明配电箱 | AL1 | 台 | 1
275 |  | 动力照明配电箱 | AL2 | 台 | 1
276 |  | 消防应急照明配电箱 | AL1 | 台 | 1
277 |  | 动力照明配电箱 | AL4 | 台 | 1
278 |  | 动力照明配电箱 | 4AL2 | 台 | 1
279 |  | 动力照明配电箱 | 4AL3 | 台 | 1
280 |  | 动力照明配电箱 | AP3 | 台 | 1
281 |  | 动力照明配电箱 | 3AP1 | 台 | 1
282 |  | 动力照明配电箱 | 3AP2 | 台 | 1
283 |  | 应急照明控制器 | TY-C-10W01B | 个 | 1
284 |  | 总等电位端子板MEB |  | 台 | 1
285 |  | 局部等电位端子板LEB |  | 台 | 23
286 |  | 型钢 |  | kg | 41.6
287 |  | 镀锌钢板 | 0.5mm | m2 | 35.847
288 |  | 镀锌钢板 | 0.75mm | m2 | 76.485
289 |  | 醇酸调和漆 |  | kg | 5.2986
290 |  | 醇酸防锈漆 |  | kg | 7.4534
291 |  | 专用粘胶带 |  | m | 297
292 |  | 难燃B1级橡塑材料 |  | m2 | 113.5165
293 |  | UPVC排水管 | DN40 | m | 191
294 |  | 空调凝结水室内塑料管热熔管件 | DN40 | 个 | 104
295 |  | 风管抗震支吊架 |  | 套 | 10
296 |  | 新风防雨百叶风口 | 300*200 | 个 | 1
297 |  | 单层防雨百叶风口 | 400*300 | 个 | 1
298 |  | 单层防雨百叶风口 | 300*200 | 个 | 1
299 |  | 单层百叶风口 | 800*500 | 个 | 4
300 |  | 单层防雨百叶风口 | 800*400 | 个 | 4
301 |  | 单雨百叶风口 | 150*150 | 个 | 3
302 |  | 单层百叶风口 | 600*250 | 个 | 1
303 |  | 单层百叶风口 | 500*200 | 个 | 2
304 |  | 方形散流器 | 150*150 | 个 | 3
305 |  | 70℃防火阀 | 200*200 | 个 | 1
306 |  | 70℃防火阀 | 630*200 | 个 | 3
307 |  | 70℃防火阀 | 320*120 | 个 | 1
308 |  | 70℃防火阀 | Φ400 | 个 | 3
309 |  | 电动密闭阀（断电自动复位关闭） | 500*250 | 个 | 3
310 |  | 电动密闭阀（断电自动复位关闭） | 320*160 | 个 | 1
311 |  | 电动密闭阀（断电自动复位关闭） | 250*200 | 个 | 1
312 |  | 壁挂式分体空调1.5HP | 制冷量:3.5/3.85kW，风量:540CMH，耗电功率(w)1060/1160W | 台 | 3
313 |  | 壁挂式分体空调1.5HP | 制冷量:3.5KW，风量:540CMH，耗电功率(w)1060 | 台 | 1
314 |  | 壁挂式分体空调2.5HP | :制冷/热量:6.25/6.9kW，风量:1150CMH，耗电功率(w)1790/1820 | 台 | 3
315 |  | 柜式分体空调3HP（机房专用） | 制冷:7.35kW，风量:1200CMH，耗电功率(w)2170 | 台 | 1
316 |  | 柜式分体空调5HP（设备机房用） | 制冷量:12KW，风量:1750CMH，耗电功率(w)3850 | 台 | 10
317 |  | 柜式分体空调3HP | 制冷/热量:7.35/8.1kW，风量:1200CMH，耗电功率(w)2170/2260 | 台 | 27
318 |  | 柜式分体空调5HP | 制冷量:12/13kW，风量:1750CMH，耗电功率(w)3850/3800 | 台 | 3
319 |  | 壁挂式分体空调2HP | 制冷量:5.15/6.3kW，风量:850CMH，耗电功率(w)1471/1800W | 台 | 3
320 |  | 壁式轴流风机 | 风量：4700m3/h，耗电功率(W)250 | 台 | 6
321 |  | 壁式轴流风机 | 风量：4000m3/h，耗电功率(W)180 | 台 | 3
322 |  | 壁式轴流风机 | 单相220V 3.规格:风量：2000m3/h，耗电功率(W)60 | 台 | 1
323 |  | 壁式轴流风机 | 风量：1400m3/h，耗电功率(W)60 | 台 | 1
324 |  | 壁式轴流风机 | 风量：800m3/h，耗电功率(W)25 | 台 | 1
325 |  | 低噪声管道离心风机 | 风量:3200m3/h;余压:250Pa，耗电功率(w)370 | 台 | 4
326 |  | 低噪声管道离心风机 | 风量:800m3/h;余压:200Pa，耗电功率(w)90 | 台 | 1
327 |  | 低噪声管道离心风机 | 风量:500m3/h;余压:100Pa，耗电功率(w)40 | 台 | 2
328 |  | 低噪声管道离心风机 | 风量:1000m3/h;余压:90Pa，耗电功率(w)250 | 台 | 1
329 |  | 全热交换新风换气机 | 送风量:500m³/h ,排风量:500m³/h | 台 | 1
330 |  | 壁式百叶排气扇 | 风量:200m3/h 功率20W | 台 | 27
331 |  | 壁式百叶排气扇 | 单相220V 3.规格:风量:350m3/h 功率28W | 台 | 2
332 |  | 壁式百叶排气扇 | 风量:450m3/h 功率30W | 台 | 4
333 |  | 壁式百叶排气扇 | 风量:800m3/h 功率40W | 台 | 1
334 |  | 壁式百叶排气扇 | 风量:400m3/h 功率25W，外墙设300X300防雨百叶 | 台 | 2
335 |  | 2.5HP不锈钢支架 |  | 套 | 3
336 |  | 1.5HP不锈钢支架 |  | 套 | 4
337 |  | 3HP不锈钢支架 |  | 套 | 28
338 |  | 5HP不锈钢支架 |  | 套 | 13
339 |  | 2HP不锈钢支架 |  | 套 | 3
340 |  | 钢塑复合管管件DN65 |  | 个 | 1
341 |  | 灭火器放置箱 |  | 个 | 2
342 |  | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC5 | 个 | 4
343 |  | 橡胶圈 | DN300 | 个 | 45
344 |  | 室内钢塑给水管接头零件 | DN65 | 个 | 556
345 |  | 重力式检查(沉砂)井预制钢筋砼井环铸铁井盖座 | φ630 | 套 | 8
346 |  | 钢塑复合管DN65 |  | m | 105
347 |  | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 1
348 |  | HDPE双壁波纹管 | DN300 | m | 218
349 |  | 围界 |  | m | 773
350
351
352
353
现报价完全符合招标文件要求和响应商务文件要求。后期涉及备品件采购，备品件采购单价承诺在保修期满后四年内以不高于现报价格按现单价执行
合计
报价单位（盖章）：
联系方式：
报价时间：

## 商品混凝土
材料、设备询价单
序号 | 项目编码 | 材设名称 | 材设特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌名称 | 金额（元） |  |  |  | 税率 | 报价是否包含安装和调试 | 备注 | 型号
[7 empty] | 不含税到货单价 | 含税到货单价 | 不含税到货合价 | 含税到货合价
1 |  | 普通预拌混凝土 | C10 | m3 | 1170
2 |  | 普通预拌混凝土 | C15 | m3 | 681
3 |  | 普通预拌混凝土 | C20 | m3 | 572
4 |  | 普通预拌混凝土 | C25 | m3 | 249
5 |  | 普通预拌混凝土 | C30 | m3 | 3023
6 |  | 普通预拌混凝土 | C35 | m3
7 |  | 普通预拌混凝土 | C40 | m3
8 |  | 普通预拌混凝土 | 3MP | m3
现报价完全符合招标文件要求和响应商务文件要求。后期涉及备品件采购，备品件采购单价承诺在保修期满后四年内以不高于现报价格按现单价执行
合计
报价单位（盖章）：
联系方式：
报价时间：