附件二：中央空调系统维修保养设备清单

一、中央空调主要设备型号及数量

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水冷螺杆式冷水机组 | LSBLG455/MCF1 | 2台 |
| 2 | 卧室暗藏风机盘管 | 美的 | 54台 |
| 3 | 组合式空气处理器 | 美的 | 4台 |
| 4 | 柜式空气处理机（新风） | 美的 | 2台 |
| 5 | 四面出风室内机 | MDV-D100Q4/N1-D | 5台 |
| 6 | 多联空调主机 | MDV-224W/DSN1-8R | 2台 |
| 7 | 卧式离心水泵 | 赛来默 | 6台 |
| 8 | 方型横流冷却塔 | 荏原 | 2台 |
| 8 | 监控系统 | 霍尼维尔 | 1套 |
| 9 | 氢离子空气净化器 | 安居乐 | 62台 |