股份本部办公楼信息化改造项目设计

询 价 文 件

采购人：广州白云国际机场股份有限公司

二零一八 年 三 月

总  目  录

第一部分               询价函

第二部分               询价过程

第三部分               报价文件

第四部分               用户需求书

第五部分               合同

第一部分：询价函

广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“采购人”）现就以下项目的采购进行询价，接受合格的报价人提交询价文件。有关事项如下：

1. 采购编号：

2. 项目内容：股份本部办公楼信息化改造项目设计

3. 询价函发出时间：2018年3 月 5 日

4. 递交询价文件截止时间为：2018年 3 月 12 日下午17:00整

5. 主办单位：广州白云国际机场股份有限公司

6. 联系地址：广州市白云区人和镇空港四路广州白云国际机场股份有限公司办公楼307室

7. 联 系 人： 岳工   联系电话：36063480

8. 合格报价人：

8.1报价人必须为具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人，具有增值税一般纳税人资格，同时持有工商行政管理部门核发的营业执照，并提供营业执照的复印件。

8.2报价人必须具有工程设计建筑行业甲级资质。

8.3 本项目不接受联合体报价。

8.3报价人（包括其关联公司）2014年至今与采购人（包括其下属公司以及关联公司）无发生各种诉讼、仲裁、不良投诉以及违约行为的情况（须就上述内容提供承诺函并加盖公章）。

9. 限价说明：

本项目最高限价为人民币22.5万元，如报价文件所报总价超出本项目的限价，采购人有权拒绝其报价。

10.项目期限：

自成交通知书发出后 30天完成初步设计成果。具体工期要求详见第四部分用户需求书。

11.询价文件中的重要条款不允许偏离，如项目报价文件中对重要条款有偏离，将导致报价文件无效。

12.报价文件的递交

12.1报价文件的密封与标记

12.1.1 报价函、报价一览表应放在一起单独密封。

12.1.2 报价文件密封袋（箱）正面应写明采购人名称和地址、项目名称、报价人名称和地址、联系人名称和联系方式并加盖报价人单位公章，以便出现逾期送达时能原封退回。

12.1.3 报价文件密封袋（箱）应用封条在开口处密封，填写密封日期，封条上加盖报价人单位公章。

12.1.4 如果因密封不严，标记不清而造成报价文件过早启封、失密等情况，采购人概不负责。

12.2报价文件的提交形式和地址

12.2.1采购人不接受以电报、电话、电传、传真、邮寄方式的报价文件，如因为不可抗力无法如期送达，报价人需要在报价截止前 24 小时及时联系采购人工作人员，得到同意后方可如此响应。

12.2.2 报价文件应于规定的递交报价文件截止时间前送达至广州市白云区人和镇空港四路广州白云国际机场股份有限公司办公楼 307室。

13. 询价结果变更

由于存在最终用户需求变更、设计方案变更等因素，采购人保留在询价之后进行变更工程范围及工程量调整的权利。

14. 成交报价人的确定

详见第二部分询价过程。

15. 询价结果发布

采购人会在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gamc.cn)发布询价结果，并于公示完毕后 7 个工作日内将已盖公章的成交通知书发给候选成交报价人，原件及扫描件均有效。

第二部分：询价过程

一、评审小组组成：

由采购方相关专业人员组成。

二、项目报价文件的初审：

评审小组将审查项目报价文件是否完整、报价人是否符合合格条件、报价有无计算上的错误、文件签署是否合格、项目报价文件的总体编排是否有序。报价文件是否实质上响应了询价文件的要求。实质上响应的报价文件应该是与询价文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的报价文件。如果项目报价文件实质上没有响应询价文件的要求，其报价文件将可能被拒绝。但评审小组可以要求报价人进行相应的澄清补充。

三、算术错误将按以下方法更正：

1.如果总价与数量乘单价的积而得到的总价不一致，则以单价为准计算总价。

2.如果用大写数值与用数字表示的数值不一致，以大写数值为准。

四、报价文件的详细评审：

评审小组对通过初步评审的报价文件中的商务服务方案等方面采用百分制综合评分，其构成及权重为：价格得分占40％，商务服务方案得分占20%，技术服务方案得分占40%，详细评分标准如下：

1．商务服务方案评审细则

| 序号 | 项目 | 评审内容 | 分数 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质情况 | 报价人具有以下资质证书的且在有效期内： 1、工程咨询单位甲级资质。 2、质量管理体系ISO9001认证。 3、高新技术企业。每提供一项，加0.5分，最多得1.5分。 注：需提供相关证明材料并加盖公章，否则无效。 | 1.5 |  |
| 2 | 信誉及履约能力 | 自2012年以来，五年或以上获得工商部门颁发的“守合同、重信用”荣誉证书，得2分； 自2012年以来，三年至四年获得工商行政管理部门颁发的“守合同、重信用”荣誉证书，得1分； 自2012年以来，一年至两年获得工商行政管理部门颁发的“守合同、重信用”荣誉证书，得0.5分；无则得0分。 注：需提供证书复印件并加盖公章。 | 2 |  |
| 3 | 报价人财务能力 | 1、报价人注册资金大于1500万(含)人民币得0.5分，否则不得分。 2、净利润率＞10%得0.5分，其余得0分。 3、资产负债率＜40%,得0.5分，否则得0分。 需提供经第三方会计事务所审计的2016年度财务报表和审计报告复印件并加盖公章。 | 1.5 |  |
| 4 | 项目获奖情况 | 2013年1月1日以来获得省级以上建筑智能化相关奖项每项得0.5分，满分2分。单个项目如获多个奖项仅可计一项。需提供获奖证书或其他证明复印件并加盖公章。 | 2 |  |
| 5 | 报价人业绩情况 | 1、评分依据 （1）根据的“有效业绩”的合同为依据。 （2）未提供有效的证明文件，不能作为“有效业绩”。 （3）未提供“有效业绩”，本项得0分。 2、评分标准 企业自2015年至2017年间承接过设计项目合同额大于等于50万的办公大楼或综合体建筑（必须含办公或写字楼业态）智能化设计大于或等于5项者，可得3分；不满5项者，少一项扣1分；扣完为止。 3、有效业绩指（同时满足以下要求）： （1）单个合同签订时间范围：2015年1月1日至2018年1月1日（以合同签订时间为准）。 （2）证明文件：须提供合同复印件并加盖公章。 | 3 |  |
| 6 | 项目总负责人 | 1、项目负责人具有教授级高级工程师职称得2分；具有高级工程师职称得1分；其他不得分。 2、具有一定的科研业绩，如参与国家标准，技术规范编制、获得信息智能化相关领域专利、承担过信息智能化相关领域市级及以上科研项目等，大于或等于5项者，可得1分，不满5项者，少一项扣0.5分；扣完为止。 3、近3年内参与过设计项目合同额大于等于50万的办公大楼或综合体建筑（必须含办公或写字楼业态）智能化设计不少于5项得2分。不符合要求的，得分为0。 提供证书复印件、相关科研业绩、项目合同复印件等证明文件并加盖公章。须提供人员在本公司任职的外部证明材料（如加盖广东地区政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或本单位代缴个人所得税税单等。）复印件。 | 5 |  |
| 7 | 项目团队 | 1、专业负责人（2分） （1）专业负责人具有高级工程师或以上职称，工作年限不少于10年。 （2）近3年内参与过设计项目合同额大于等于50万的办公大楼或综合体建筑（必须含办公或写字楼业态）智能化设计不少于5项。 不符合要求的，得分为0。 2、乙方员（1分） （1）乙方员（除总负责人、专业负责人以外）不少于三人，须具有工程师或以上职称，工作年限不少于5年。 （2）近3年内参与过设计项目合同额大于等于50万的总部办公大楼或综合体建筑（必须含办公或写字楼业态）智能化设计不少于3项。 不符合要求的，得分为0。 需提供证书复印件及项目合同复印件等证明并加盖公章。人员任职证明材料参见“项目总负责人”要求。 | 3 |  |
| 8 | 报价人本地化服务能力评价 | 报价人在广州设有服务机构的得2分； 其他得0分。 必须提供工商证明材料或授权证明复印件并加盖公章。 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

2.技术服务方案评审细则：

| 序号 | 项目 | 评审内容 | 分数 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对项目的理解及认识 | 结合设计方案，比较所有报价人对项目背景、现状、设计目标和内容及需求（功能和性能）的理解是否准确、是否有效结合股份本部办公楼信息化现状设计本项目。 优：4～5分；良：3～4分；中：2～3分；差：0～1分。 | 5 |  |
| 2 | 现场需求调研分析 | 比较所有报价人提出的现场勘查的思路及实施办法是否可行及对原有装修风格的影响程度。 优：4～5分；良：3～4分；中：2～3分；差：0～1分。 | 5 |  |
| 3 | 初步设计方案框架、思路（包括总体结构设计、各子系统设计、基础设施设计、综合布线设计、安装施工方案等内容） | 比较所有报价人设计方案的技术方案的完整性、技术手段的先进性、功能是否完善、目标是否明确、利旧程度、可维护性、扩展性、稳定性等。 优：8～10分；良：6～8分；中：4～6分；差：0～2分。 | 10 |  |
| 4 | 对本项目的重点、难点分析，认识及对策措施 | 比较各报价人对本项目的重点、难点分析是否准确合理，关键性技术难题理解分析是否准确、应对措施是否合理可行。 优：4～5分；良：3～4分；中：2～3分；差：0～1分 | 5 |  |
| 5 | 提出工作计划和项目管理方案（包括进度控制、质量保证、范围控制、配置管理、风险控制等），以安排保证进度、质量，并采取的相应措施及应对设计变更 | 进度计划及项目管理方案能否满足项目进度和设计的要求，并保证满足设计变更时的需求。 优：4～5分；良：3～4分；中：2～3分；差：0～1分 | 5 |  |
| 6 | 提出对本项目服务支撑的具体服务内容 | 提出对本项目后续服务支撑的服务内容，是否满足后续服务支撑要求。 优：4～5分；良：3～4分；中：2～3分；差：0～1分 | 5 |  |
| 7 | 概算的编制方法与依据（理解投资概算的基本原则，同时制订了满足本项目概算设计的原则与方法，制订的概算原则与方法合理性） | 比较各报价人对本项目投资概算的编制方法和依据，对投资概算的要求、基本原则的方法及合理性。 优：4～5分；良：3～4分；中：2～3分；差：0～1分 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

3.价格评审细则：

价格分满分40分，各报价人的价格得分按如下标准计算：

（1）取全体报价人报价（各报价人报价总和）的平均值作为基准价。

（2）当基准价≥报价≥基准价×95%时，价格得分为40分。

（3）当报价>基准价时，每高于基准价一个百分点（小数点后四舍五入），扣0.2分，扣完为止。当报价<基准价×95%时，每低于基准价一个百分点（小数点后四舍五入），扣0.1分，扣完为止。

（4）按上述方法计算的结果保存两位小数，第三位四舍五入。

（5）如评审小组一致认为报价人所报价格低于市场合理价位，存在扰乱询价过程的故意，报价人须承担报价作废的风险。

4.综合得分计算：

每个报价人的综合总得分由以下三部分组成(每部分得分计算以四舍五入的方式保留到小数点后两位):

（1）技术得分：取全体评委技术评分（各技术细项评分总和）的算术平均值；

（2）商务得分：取全体评委商务评分（各商务细项评分总和）的算术平均值；

（3）价格得分：为价格评审的客观计算得分。

综合得分＝商务服务得分+技术服务得分+价格得分。

五、成交报价人的确定：

评审小组按综合得分从高到低排序，并向采购人推荐成交报价人。如果两个或两个以上报价人综合得分相同，依下列顺序排列名次：

1.技术服务方案得分高者，名次列前；

2.商务服务方案得分高者，名次列前。

按照上述顺序排列名次后，如果仍有两个或两个以上报价人综合得分为第一名，由评审小组投票，按少数服从多数原则确定报价人排名先后。

六、与采购人的接触：

1.除报价人须知的相关规定外，从报价文件截至之日起至授予合同期间，未经采购人书面要求，报价人不得就与其项目报价文件有关的事项与采购人联系。

2.报价人试图对评审小组的评比或采购人授予合同的决定进行影响，都可能导致其报价文件被拒绝。

第三部分：报价文件

报价文件包括但不限于以下内容（ 以下条目必须分别加盖公章）：

1. 报价函（须法人或法人授权代表签字和企业签章）；

2．法定代表人授权书；

3．报价一览表(服务期间内提供全部工作内容服务的总包价（含税价）)；

4. 报价人基本情况（商务服务方案各评分因素细项证明）；

5. 合格报价人的相关证明材料；

6. 企业营业执照副本及税务登记证副本复印件；

7. 技术要求响应情况（用户需求）；

8.所有的报价人需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平(wz.gamc.cn)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确的报价人登记信息，登记为合格的候选报价人（已注册的除外）。提交报价文件中必须提交报价人登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章。

附件1：报价函

致: 广州白云国际机场股份有限公司

根据贵方股份本部办公楼信息化改造项目设计询价文件的要求，我司在此提交项目报价文件正本一份，副本一份。

签字人代表以此函申明并同意：

（1）我方将承担按照询价文件的所有条款履行合同的责任和义务。

（2）我方已详尽研究了所有询价文件包括修正文(如果有), 所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 报价人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（3）我方同意按照采购人可能提出的要求提供与其所递交报价文件有关的任何其它数据或信息。

（4）我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价文件。

（5） 所有与本项目有关的公函应发往下列地址：

单位名称: ___________________________

地    址: ________________________________

电    话: ________________________________

传    真: ________________________________

邮政编码:  ____________________________

代表姓名:  ____________________________

职    务:  ____________________________

本报价文件连同贵方成交通知书应构成对双方均有约束力的合同, 直至正式合同编制完毕并生效。

报价人名称：

（公章）

报价人地址 ：

授权代表姓名、职务（印刷体）：

法定代表人或授权代表签名：

公    章：

日    期：

附件2：法定代表人授权书

本授权书声明：（报价人名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务、身份证号码）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年      月      日签字生效，特此声明。

报价单位（盖章）：

法定代表人签字：

被授权代表签字：

附件3：报价一览表

广州白云国际机场股份有限公司：

我公司愿意参加股份本部办公楼信息化改造项目设计项目询价，在响应广州白云国际机场股份有限公司采购要求基础上，按以下价格为广州白云国际机场股份有限公司提供服务。

报价总价（报价货币：人民币元）

（小写） （大写）

报价人（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

职    务：

日    期：

## 附件4：报价人基本情况表

- 报价人基本情况

  - 报价人名称：                     电话号码：

  - 地    址：                       传    真：

  - 注册资金：                       经济性质：

  - 报价人开户账号资料

银行名称及账号：

开户地址：

  - 营业执照注册号：

（随本表格附交最新营业执照副本的复印件及税务登记证副本复印件各一份，均需加盖公章）

  - 报价人简介（自行描述）：

  - 报价人财务情况：

| 年份 | 年营业总值 | 净利润率 | 资产负债率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 |  |  |  |

注：报价人提供经审计的财务报表以便验证，如有虚假会导致废标，如没提供会导致商务部分涉及报价人财务情况的评分为0分。

二、报价人获得资质证明文件

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

报价人需提供相关证明文件的复印件（加盖公章）

## 三、项目总负责人/专业负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |
| 办公电话 |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 具有认证资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  | 项目规模 |  | 日期 |  |  | 项目质量 |  |

注：提供相关证明文件复印件。须提供人员在本公司任职的外部证明材料（如加盖广东地区政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等。非本地公司在外地购买社保的须提供技术人员在本地的居住证（或暂住证）等在本地工作证明文件）复印件。

报价人名称（并加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

## 四、为本项目实施主要技术人员情况表

| 姓名 | 部门和职务 | 职称 | 学历 | 拟在本项目担任的工作 | 获得有关的 资质证书 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供相关职称、学历、资质证明文件复印件及人员在本公司任职的外部证明材料（如加盖广东地区政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等。非本地公司在外地购买社保的须提供技术人员在本地的居住证（或暂住证）等在本地工作证明文件）复印件。

报价人名称（并加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

## 五、2015年以来建筑智能化相关设计项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 完成时间 | 验收情况 | 项目单位 | 联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（此表可延长）

报价人名称（并加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

六、其他

1、近3年完成及正在执行的合同中发生的由于报价人违约或部份违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，事后又被采购人发现，或被他人举证成立，其参与询价资格将被取消）。

| 时 间 | 受处理的原因 （注明采购项目名称及处理原因） | 处理的内容 （如受到禁止一段时期参加广东省范围内某种项目的采购活动的，要说明解禁时间） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

2、其他报价人认为有必要提供的其他证明有关技术、资金实力的资质材料，所有证明文件需提供复印件（加盖公章）

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

报价人名称（并加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签字或盖章： _____________

日期：

附件5:技术响应表

| 序号 | 技术评审点 | 询价文件条目号 | 对应报价文件位置 | 报价文件中相关描述 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、报价人必须严格按照《第四部分：用户需求书》要求的内容，如实填报，采购人可以要求报价人出示有关的原件，修改招标规格及虚报行为将导致废标；

2、报价人必须对《第四部分：用户需求书》中的各项技术要求做出逐一响应。

报价人授权代表签字：

日期：

第四部分：用户需求书

一、项目背景

股份公司办公楼是位于广州白云国际机场南工作区横二路，规划设计为6层钢筋混凝土结构综合写字楼，建筑面积为9525平方米。目前楼内信息发布系统、会议室音视频系统等办公信息系统面临老化、故障频发等问题，为了使股份办公楼信息系统形成紧密联系，建立高效、协同的整体，提高办公效率，提升对外形象，对股份办公楼会议室音视频系统及信息发布系统进行全面改造。

在信息发布方面，通过对办公楼一楼大堂、12处电梯口、4个会议室门外的信息显示屏进行升级改造，建设多媒体信息发布系统，同时提供标准开放接口，便于第三方系统接入。

在会议室音视频方面，主要分四部分。（1）新建四楼会议室和中区礼堂多媒体会议系统，包括大屏幕显示系统；音响扩声系统；智能化中央集成控制系统；数字会议系统；录播系统。（2）新建会议管理系统。（3）新建股份公司视频会议系统，覆盖二、四、五楼会议室和中区礼堂，同时可满足桌面及移动端视频会议需求。（4）进行信息发布系统、视频会议系统、会议管理系统、无纸化会议系统等系统间集成。

项目已完成可行性研究分析，现需进行项目设计。

二、工程建设内容

1、信息发布系统

建设内容：（1）后端系统建设。将原广播型架构改为分播型，实现内容灵活制定、设备统一管理、按需单块显示、分屏显示；具备扩展能力，未来可按需增加显示屏；提供标准开放接口；对服务器等后端设备进行选型、配置；进行取电、联网、服务器上架等施工。

（2）前端设备建设。对办公楼一楼大厅显示屏、12处电梯口显示屏、会议室门口显示屏进行设备选型及施工，包括墙面打孔、安装、收边、敷设线路（强弱电）等操作。

2、会议室音视频改造

建设内容：（1）新建四楼会议室多媒体会议系统，包括大屏幕显示系统；音响扩声系统；智能化中央集成控制系统；数字会议系统；录播系统共五部分。

对系统设备进行选型、配置以及取电、联网、后端设备上架、前端设备安装等施工。

（2）新建中区礼堂多媒体会议系统，包括大屏幕显示系统；音响扩声系统；智能化中央集成控制系统；数字会议系统；录播系统共五部分。对系统设备进行选型、配置以及取电、联网、后端设备上架、前端设备安装等施工。

（3）新建视频会议系统，覆盖二、四、五楼会议室，同时满足桌面端及移动端远程视频会议需求。对系统设备进行选型、配置以及取电、联网、后端设备上架、前端设备安装等施工。

（4）新建会议管理系统。对系统设备进行选型、配置以及取电、联网、后端设备上架等施工。

（5）对会议管理系统、信息发布系统、视频会议系统、无纸化会议系统等进行集成。

三、设计工作内容

成交单位应根据用户单位要求，对股份本部办公楼信息化改造项目进行设计。工作任务是在可行性研究的基础上，进一步明确并细化项目需求、建设原则、建设目标、建设内容、实施方案、投资概算、风险及效益分析等内容。

设计工作内容包括但不限于以下方面：

- 现场勘查

根据现场情况及用户需求，核实音视频终端、后台设备等位置、尺寸、数量等信息，修正关键信息。充分考虑敷设线路、安装位置等要求，同时在不破坏楼内整体装修风格的前提下，确定完善的开孔及修复方案。

- 进行初步设计

明确项目设计范围、设计内容，绘制初步设计图纸，确定设备选型、材料清单、工程概算。至少应包括以下方面：

（1）信息发布系统设计

在现场勘查结果及可研报告的基础上，进一步确定信息发布系统的系统架构，系统功能、系统配置及软硬件选型。

（2）会议室音视频系统设计

在现场勘查结果及可研报告的基础上，进一步确定会议室音视频系统的系统架构、系统功能、系统配置及软硬件选型。

（3）综合布线设计

根据现场勘查结果及办公楼内线缆老化情况，对办公楼信息化改造项目相关的综合布线进行设计，同时考虑如何与园区网进行对接。

（4）系统间接口设计

充分考虑信息发布系统与会议管理系统、远程视频会议系统、无纸化会议系统等对接，进行系统间接口设计。同时设计时预留与集团协同办公系统的接口。

（5）编制工程概算书

在初步设计方案的基础上，采取相应的概算编制方法，编制项目工程概算。

（6）编制项目建设方案

结合初步设计方案，编制项目建设方案，具体要求参见第六点成果要求。

3、进行施工图设计

根据初步设计方案，进一步对审定的建设原则、设计方案、技术要求加以深化，最终确定各项工程量，编制适合施工需要的文字、图表资料以及施工组织计划，并编制施工图预算。

- 对现场施工进行技术指导

从施工招标到验收过程中，配合采购人进行技术支持工作。编制招标技术文件。处理项目施工中的技术变更，出具设计变更文件。

四、设计方案要求

设计方案应全面、合理，要充分理解系统建设的需求，准确把握系统建设的目标要求，设计方案要成为系统建设实施的重要依据及组织开展建设实施工作的指导性文件。具体要求如下：

- 注重做好系统架构设计

立足于股份本部大楼实际情况和特点，明确设计依据，对采用的技术和系统架构有充分的调研和技术论证。综合考虑现有的资源，对各子系统设计有整体规划，系统架构能够满足股份公司办公长期需要。

2、先进性和实用性

应充分考虑信息化发展的趋势，在技术上适度超前，所采用的技术和设备应既能保证现在需求，也能满足未来办公发展的需要，确保耐久使用。

3、服务性和便利性

适应多功能、外向型的需求，为工作人员提供安全、方便的使用环境。

4、安全性和可靠性

系统必须具有高度的安全性、可靠性和稳定性。

5、可维护性

应考虑系统建成后的维护需要，使系统便于维护，配件易得且成本较低。

6、集成性与可扩展性

总体结构应具有兼容性和可扩展性，既可以包容不同厂家不同类型的先进产品，又便于升级、换代，使该系统可以不断得到充实、完善、改进和提高。

五、设计依据

1、机场方提供的有关用户需求和可行性研究报告；

2、国家、省、市颁发的有关建筑智能化等相关设计规范、标准；

3、国家和省市颁发的其他有关行业设计要求文件。

六、成果要求

1、股份本部办公楼信息化改造项目初步设计方案。内容包括设计说明、初步设计图纸、主要设备材料表、主要技术经济指标、询价文件提出的其他要求。

其中设计说明，应至少包含:

（1）设计依据。说明依据性资料中与本设计有关的内容。列出设计所采用的有关国家规范及行业规范。

（2）设计范围。列出本设计中各系统与其他专业的界面划分。

（3）设计内容。说明各系统的功能、技术指标、配置及其他需要说明的问题。

初步设计图纸，应至少包含:

（1）各系统原理框图。绘出该系统较为完整的系统结构图、数据流图等。

（2）各系统前端设备平面布置图。绘出各系统前端设备位置，穿线管孔位置，标注定位尺寸。材料明细表。

（3）各系统设备机房平面布置图。绘出各种设备的布置，穿线管孔位置，设备基础位置、标注定位尺寸。材料明细表。

（4）各系统电缆连接图。绘出电缆的具体走向、数量、规格。

（5）各系统接地系统连接图。绘出接地系统的具体走向、位置。

主要设备材料表，应至少包含：

（1）设备型号或规格；单位数量；主要进口设备及特殊专用设备要写明生产厂家。通用设备一律不准注明生产厂家。

（2）需现场加工的非标机架、机柜、金属支持杆、接地等设施，要标明使用材料的规格及数量。

应提交8份《股份本部办公楼信息化改造项目初步设计方案》纸质文件和1份电子光盘。

2、股份本部办公楼信息化改造项目工程概算书。应至少包含：

（1）编制说明，包括概算编制的原则和依据；设备、软件的价格获取方式和确认途径；各种取费依据和标准等，并评价其合理性。

（2）初步设计投资概算书：对投资概算总表中设备购置费内各分项及商业软件部分要提供“项目软硬件配置清单”，包括名称、参考型号、主要参数、数量、单价及其折扣率、部署地点等详细信息，数量要等于各系统相同设备的数量之和；培训费表包括培训内容、课时、费用标准、人员、合价等内容；所有概算表要提供可编辑的电子版本，所有相关数据需建立计算公式，分表与总表建立链接。对分项目或分地建设的项目在总表中以不同列分项目1、2或地点1、2表示。

应提交8份《股份本部办公楼信息化改造项目工程概算书》纸质文件和1份电子光盘。

3、股份本部办公楼信息化改造项目建设方案，应至少包含：

（1）建设原则。阐述项目建设原则，并与本期项目设计方案一致。

（2）建设目标。阐述目标内容。

（3）建设内容。阐述建设内容。

（4）系统总体结构和逻辑结构：用文字、图、表等方式表示，要用文字、符号或颜色显著表明各子系统间的界线和相互关系。

应提交8份《股份本部办公楼信息化改造项目建设方案》纸质文件和1份电子光盘。

4、股份本部办公楼信息化改造项目建设招标技术文件。应提交2份《股份本部办公楼信息化改造项目建设招标技术文件》纸质文件和1份电子光盘。

5、股份本部办公楼信息化改造项目施工图设计方案。内容包括设计说明、施工图纸、主要设备材料表、施工图预算、询价文件提出的其他要求。

其中设计说明，应至少包含：

- 设计依据。应列出本部办公楼信息化改造项目初步设计方案，初步设计批复文件等，并列出执行的主要规范、标准。

- 设计范围。说明设计范围、设计界面。

- 设计内容。说明本项目内各系统用途、结构、功能、设计原则、系统点表、系统及主要设备的性能要求。

施工图纸，应至少包含：

- 图纸目录。先列出新绘制的图纸，后列出选用的标准图或通用图。

- 平面图。在股份本部大楼建筑平面图的基础上，绘制各子系统设施平面布置图。内容包括：各层建筑平面、门窗位置、轴线编号及主要尺寸，各房间、分区名称；绘制系统服务器等后端设备，各系统前端设备及办公家具的平面布置；标示预留电缆沟及穿线管孔位置，各系统设施的安装尺寸；列出设备材料表。

- 集成管理系统设计图。包括集成形式及要求、各系统联动要求、接口形式要求、通信协议要求。

- 各系统连接图。分别绘制各系统中各设备之间，设备与配电柜及配线架之间的外部连接线（包括信号线、电源线、接地线等）。标示各配电柜、信息点的编号及各类设备线缆连接端子号，对各连接电缆进行编号，列出电缆数量明细表。

- 配线系统图。绘制项目配线系统的连接，包括从总配线架到各分配线间及信息点的连接，每根信号线要编号，列出线缆数量明细表，并标示各线缆连接配线架、信息点的端口号。

- 各分线设备接线图。详细标示各分线设备进、出各信息点连接的设备名称及线缆对数。

- 各系统配线、配电系统电缆路由图。由楼内总配线架到各分配线架的每根线缆在各层走向及路径。标示干线、支线，引上及引下回路编号，导线型号规格、保护管、敷设方法；线路在竖井内敷设时应绘制进出方向和排列图。列出线缆材料数量明细表（型号、规格、长度等）。注：如果没有新敷设或更改隐蔽线路，可免去此项。

- 各系统配线、配电电缆桥架路由图。绘制配电及配线桥架在各层走向及路径。标示干线、支线，引上及引下桥架的编号，桥架型号规格、安装方式；标示桥架的空间尺寸。注：如果没有涉及新建或更改桥架的施工，可免去此项。

- 非标零部件及支架加工图。绘制具体做法，标示加工尺寸及材料规格，列出技术要求合材料数量明细表。

主要设备材料表，应至少包含：

（1）设备型号或规格；单位数量；主要进口设备及特殊专用设备要写明生产厂家。通用设备一律不准注明生产厂家。

（2）需现场加工的非标机架、机柜、金属支持杆、接地等设施，要标明使用材料的规格及数量。

施工图预算，应至少包含编制说明、建设项目总预算表、单项工程综合预算表、单位工程预算书、工程预算表等。

应提交8份《股份本部办公楼信息化改造项目施工图设计文件》纸质文件和1份电子光盘。

6、股份本部办公楼信息化改造项目设计变更文件。应提交8份《股份本部办公楼信息化改造项目设计变更文档》纸质文件和1份电子光盘。

七、项目管理要求

- 1、项目组织要求

为使项目按质、按量、按时及有序实施，中标人对本项目必须有一个完善的管理组织机构及项目负责人，中标人投标时应提交该组织机构的详细资料，包括职员姓名、职务、职称、主要资历、经验及承担过同类项目。并制定组织实施方案，至少包括管理方式和工作计划、人员和进度安排、保证质量、进度、安全的措施。

2、项目工期及各阶段工作要求

- 初步设计阶段

自成交通知书发出后30个日历天内完成初步设计工作。

    - 根据需求完成现场勘查、方案设计、线路规划等设计工作。

    - 编制项目工程概算，提供设备和材料清单。成交方须根据批准的项目投资额控制初步设计。如成交方编制的工程概算超过批准的项目投资额，成交方应无条件调整设计，确保工程概算不突破项目投资额。确保概算编制合理，不超过批准的项目投资额，及时发现设计工作的深度不够导致设计漏项，不按国家标准设计等问题。

    - 初步设计方案完成后，按采购人要求负责组织向相关部门及领导汇报，送采购人审查认可。

- 施工图设计阶段

在初步设计评审后，在项目建设招标前，完成施工图设计工作。

- 完成全套施工图设计、绘制。

- 编制施工图预算。

（3）施工服务阶段

成交方在施工服务阶段，须配合采购人完成以下工作内容：

- 在施工招标、设备和材料采购等工作过程中，成交方须提供所需的技术要求，核查设备材料招标清单，编制招标技术文件，按要求参加招标答疑和技术谈判等工作，及时解决相关技术问题。

- 工程开工后，成交方应指定专人负责本工程从开工到竣工验收全过程的施工技术配合工作：

- 参与工程施工例会，协调施工过程中有关设计的问题；

- 审查材料样板和现场施工样板；

- 负责施工现场指导，并从设计角度进行施工监督；

- 负责处理现场设计变更，及时提供设计变更文件；

- 协助施工单位完成竣工验收资料；

- 参加隐蔽工程验收和竣工验收；

- 如发生工程质量事故，须参加事故调查，并提出技术处理方案。

工程全部验收合格视为本阶段工作结束。

- 项目验收要求

采购人收到成交方的《股份本部办公楼信息化改造项目初步设计方案》、《股份本部办公楼信息化改造项目工程概算书》、《股份本部办公楼信息化改造项目建设方案》、《股份本部办公楼信息化改造项目施工图设计文件》后，组织评审，项目提交成果须满足设计内容要求和目标。

八、服务要求

1、成交方应提供专门负责本项目人员的资料，包括职员姓名、职务、职称、主要资历、经验及承担过的同类项目。

2、在项目实施过程中为采购人提供全程技术支持（包括现场、电话及网络等方式），对实施过程中存在的问题及时提供解决方案，并参与项目验收。具体要求参见第七点项目管理要求中的各阶段工作内容。

3、成交方应配备项目所需的足够数量的测量仪器、规划仪表等。原则上采购人不需向中标单位提供工具和仪表、仪器等工具。

股份本部办公楼信息化改造项目

设计合同

甲方：广州白云国际机场股份有限公司

乙方：

工程名称：

工程地点：

设计证书等级：

签订日期：

甲方：广州白云国际机场股份有限公司

乙方：

甲方委托乙方承担股份本部办公楼信息化改造项目设计，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

- 第一条 本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》《建设工程勘察设计合同管理办法》、《工程勘察设计收费管理规定》、《工程勘察设计咨询业知识产权保护与管理导则》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件：

- 第二条 设计依据

2.1 甲方给乙方的设计任务书

2.2 甲方提供的基础资料

2.3 乙方采用的主要技术标准是：国家、民航行业和地方的有关规定、规范、规程及标准。

- 第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1本设计合同及附件。

3.2 甲方与乙方签订的补充协议、正式书面函件。

3.3 当合同文件内容不明确或不相一致时，在不影响设计正常进行的情况下，由甲方、乙方协商解决。

- 第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容

- 4.1 项目名称：股份本部办公楼信息化改造项目设计

4.2设计阶段：初步设计、施工图设计

4.3乙方工作范围：

4.3.1承担股份本部办公楼信息化改造项目初步设计的编制、施工图的制作，并协助送审。

4.3.2 承担股份本部办公楼信息化改造项目招标技术文件的编制。

4.3.3 负责解决施工时出现的设计技术问题及参与工程竣工验收。

4.4建设规模投资暂定：644.4万元

- 第五条 甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间

5.1甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间：股份本部办公楼信息化改造项目设计资料及图纸，电子版各一份。

- 第六条 乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点及时间

6.1乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点及时间：

乙方向甲方提交初步设计、工程概算书、建设方案、施工图设计文件及相应图纸各8份；乙方向甲方提交初步设计、工程概算书、建设方案、施工图设计文件及相应图纸的电子版1份；乙方向甲方提交项目招标技术文件纸质版2份、电子版1份。交付地点为甲方办公地点；交付时间需满足甲方的时间进度安排。

- 第七条 费 用

双方商定，本合同的设计费（含税）为   万元（大写： 万元整）。

- 第八条 支付方式

8.1合同签订后甲方支付总设计费的20%作为预付款；在甲方确定方案后30个工作日提交项目初步设计文件，初步设计审查批准后15个工作日内支付30％的设计费；在初步设计审查批准后30工作日内提交项目施工图设计文件，施工图设计文件提交后15个工作日内支付40％的设计费；待工程全部通过竣工验收后15个工作日内支付10％的设计费。

8.2 各阶段工作完成后，付款之前，乙方应向甲方提供相应付款申请及发票（增值税专用发票）。

- 第九条 双方责任

9.1 甲方责任

9.1.1 甲方按本合同第五条规定内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。甲方提交上述资料及文件超过规定期限，乙方按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延。

9.1.2 因甲方原因变更委托设计项目、规模、条件或所提交的资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，甲方有义务帮助乙方申请设计修改费用并及时支付给乙方。

9.1.3 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

9.1.4 甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额1%的逾期违约金，且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。

9.1.5 甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期，且甲方应支付赶工费。

9.1.6设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由乙方自行解决。

9.1.7甲方应保护乙方的设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。除用于本工程项目外未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。

9.2 乙方责任

9.2.1 乙方应按国家规定和合同约定的技术规范标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件（出现9.1.2、9.1.3、9.1.4、9.1.5、9.1.6规定有关交付设计文件顺延的情况除外），并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2 设计合理使用年限按照国家标准。

9.2.3乙方按本合同第六条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。乙方工作范围的概算工作由乙方承担，乙方应满足甲方提供的格式要求，经甲方审核通过后交由甲方汇总。

9.2.4乙方按甲方要求，在初步方案审查时提交相应深度的投资估算或概算，并按设计深度提供相应的主要材料工程数量表、设备清单、数量，概算计算书、编制说明书。

9.2.5乙方应配合甲方，按照甲方要求限额设计，在保证达到使用功能的前提下，按照分配的投资限额控制设计，严格控制技术设计和施工图设计的不合理变更，保证总投资限额不被突破。在施工图设计阶段，设计必须严格按照批准的初步设计所确定的原则、范围、内容、项目和投资额进行，严格控制工程量、控制变更的发生，实施限额设计。乙方应保证施工图预算不得超出批复的概算，施工图预算一旦超出概算，乙方应无条件免费修改施工图，直到预算在批准的概算范围内。乙方提交的设计变更必须附变更预算估算。

9.2.6乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方工作范围内的设计失误造成任何索赔事宜，甲方免于承担任何责任，由乙方直接向甲方承担全部责任及索赔，但总金额不超过本合同金额。

9.2.7乙方应派专业设计负责人（中级职称以上）在施工现场进行配合与解决有关问题，参加工程例会，直至工程完成竣工验收为止。

9.2.8乙方应按甲方要求及时完成并提交设计变更文件，因乙方原因引起的设计变更总费用不得超过施工合同总额的5%。如因乙方原因未及时出具变更影响设计工期，如发生以上情况并给甲方造成经济损失,甲方有权向乙方索赔，但总金额不超过本合同金额。

9.2.9由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

9.2.10乙方应保护甲方的知识产权,不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料，未经甲方同意不得向第三方泄露本工程有关情况。如发生以上情况并给甲方造成经济损失,甲方有权向乙方索赔。

9.2.11乙方向甲方提交的正式设计成果，乙方授权甲方在其设计图纸上签字、盖章并正式出图，同时乙方对于由甲方签字、盖章的本部分图纸对甲方负全部责任。

9.2.12合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的定金。

9.2.13乙方交付设计文件后，按规定参加有关部门的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。

- 第十条 保 密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

- 第十一条 争 议

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，双方均有权向广州市白云区人民法院提起诉讼。

- 第十二条 合同生效及其他

12.1 乙方为本合同项目的服务至缺陷责任期限届满（缺陷通知期为竣工后365天）为止。

12.2本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、报价人。甲方需要乙方配合加工定货时，所需要费用由甲方承担。

12.3 甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.4 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.5 本合同双方签字盖章即生效，一式8份，其中正本2份，双方各执1份，副本甲方执3份，乙方执3份。

12.6 甲方暂停本项目工程或其部分，须提前15天书面通知乙方，甲方须在停工前相应支付乙方已提供的服务的费用。如停工超出一年期限，则视为合同解除。

12.7 双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12.8 双方认可的来往传真、函件、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.9 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

（以下无正文）

甲方名称（盖章）：            乙方名称：

法定代表人：（签字）            法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）            委托代理人：（签字）

项目经理：（签字）              项目经理：（签字）

邮政编码：                      邮政编码：

电 话：                         电 话：

传 真：                         传 真：

开户银行：                      开户银行：

银行帐号：                      银行帐号：