## Sheet1
铂尔曼酒店SPA男女更衣室干蒸房改造工程
序号 | 项目 | 面积/长度（男女更之和） | 单价 | 合计 | 备注
1 | 拆除原有木板天花
2 | 拆除墙面木板
3 | 拆除座凳 |  |  |  | 座凳板材不可以破坏，放置指定位置
4 | 拆除电石炉周边围避
5 | 拆除照明，电石炉喷水按钮，报警装置及其它 |  |  |  | 照明与喷水按钮不可破坏，恢复时装回
6 | 增加消防喷淋装置，喷淋头紫色182℃；喷淋管安装独立阀门。 |  |  |  | 喷淋头安装方式由保安部指定
7 | 重新安装紧急报警装置，声光报警器安装在SPA前台 |  |  |  | 详情参考行政翼干蒸房，将现有报警装置取消，线路需要有金属管防护，干蒸房内按键需要耐高温
8 | 安装1.0mm厚铝扣板天花吊顶 |  |  |  | 原铝色天花，不可带油漆
9 | 墙面张贴耐火砖
10 | 电石炉周边耐火砖围避 |  |  |  | 空间需要足够大，方面散热与检修设备
11 | 使用原有座凳材料改造活动座凳
12 | 恢复照明，喷水按钮及其它
13 | 垃圾清运
14 | 税费
合计
1.本工程为包干价，需要按照保安部确认的方案进行施工。 2.地面占板保留，施工方搬出放到指定位置，地面地砖保留。 3.进行每一个项目施工前需要及时与保安部进行沟通确认。 4.本工程从验收合格日起质保期2年。质保金5%。 5.本工程工期为20天，因延期影响消防验收，所有责任由施工方承担。