| 附件2： 消防系统维护保养消防设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地点 | 自动报警主机型号 | 联 动 设 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 回路 | 点数 | 气体主机 |  | 气体药剂 |  | 消防风机 | 消防栓泵 | 喷淋泵 | 防火卷帘 | 排烟窗 |
| 1 | 航站楼 | 霍尼韦尔 | 2 |  |  | 4台 | 无管网七氟丙烷器 | 2套（含药剂39.4kg），2套（含药剂94kg） | 6台 | × | × | 1 | 6个 |
| 2 | 货运站 | 霍尼韦尔 | 1 |  | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × |
| 3 | 中心电站、水泵房 | 霍尼韦尔 | 1 |  | × | 6台 | 七氟丙烷 | 2套（含药剂140kg），2套（含药剂124kg），1套（含药剂149kg），2套（含药剂55kg） | 1台 | 4台 | 3台 | × | × |
| 4 | 消防站 | 霍尼韦尔 | 1 |  | × | × | × | × | × | × | × | 9个 | × |
| 5 | 特种车库 | 霍尼韦尔 | 1 |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6 | 普通车库 | 霍尼韦尔 | 1 |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7 | 航管楼 | 霍尼韦尔 | 1 |  |  | 2 | 管网七氟丙烷器 | 2套 | × | × | × | × | × |
| 备注：具体工作量根据现场实际情况核算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |