## Sheet1
广州白云国际机场综合信息大楼智能化检测工程量清单
序号 | 检测项目 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一、智能建筑
1 | 综合布线系统 | 双绞线 | 点 | 476
|  | 光纤 | 芯 | 190
2 | 设备网络系统 | 交换机 | 台 | 16
| 时钟系统 |  | 系统 | 1
3 | 有线电视系统 | 有线电视点 |  | 14
4 | 视频监控系统 | 摄像机 | 台 | 39
|  | 系统主控功能 | 项 | 1
5 | 门禁系统 | 读卡器 | 台 | 32
|  | 系统主控功能 | 项 | 1
6 | 防雷与接地系统 |  | 项 | 1
7 | 机房工程 |  | 间 | 1
8 | 建筑设备监控 | 排/送风机 | 台 | 5
|  | 新风机 | 台 | 5
|  | 空调机组 | 台 | 5
|  | 水泵 | 台 | 5
小计1
二、电气工程
1 | 电气材料 | 电缆 | 组 | 10
2 |  | 电线 | 组 | 3
3 |  | 小型断路器 | 组 | 6
4 |  | 漏电开关 | 组 | 2
5 |  | 电工套管 | 组 | 5
6 | 电气现场 | 接地电阻 | 处 | 50
7 |  | 绝缘电阻 | 回路 | 70
8 |  | 漏电开关动作测试 | 处 | 30
小计2
合计（小计1+小计2）