附件3

电子媒体播放系统要求

一、软件配置要求

1.软件结构要求

（1）电子媒体系统基于B/S结构，直接登陆IE即可进入软件界面，支持播放内容、设备管理、媒体制作、素材发布远程管理。

（2）电子媒体系统的中心系统应用软件运行在Linux/Windows环境下应具有多任务管理功能，采用菜单驱动方式实现系统任务管理。

（3）电子媒体系统应支持中、英文混合同时输入、保存、传输、显示。

（4）电子媒体系统从信息采集、存储、传输到控制器解码应完全采用全数字的方式，通过IP方式进行数据传输。

（5）多浏览器支持 (IE & FireFox)；在软件连续播放两个不同

格式文件时，不允许有切换间隔。

2.素材管理功能要求

（1）系统应支持对服务器和终端机的素材进行管理。

（2）系统应支持对素材进行分类型入库管理。

（3）支持多媒体文件的素材应用。支持的多媒体文件为：图片格式“jpg”、“bmp”、“png”；视频格式“AVI”、“mpg1、2、4”、“mov”、“rm”、“wmv”；动画格式“SWF”、“EXE”文件。

3.节目表制作功能要求

系统应提供终端机播放节目表的制作平台，操作员可以根据需求制作终端机播放的节目表。系统应支持定义默认节目，能自动播放默认节目，避免黑屏或无节目情况发生。

（1）节目表模板编辑功能要求

系统应支持操作员个性化制作模板，模板功能应支持直接套用背景图。

（2）多种信息类别要求

系统应支持文本、图片及视频等多种信息格式的显示。能支持显示屏的点对点输出，图片、视频、文字信息等形式文件输出无变形。支持文字设计应用。

（3）节目表预览功能要求

节目表制作完成后能够进行对节目的单独预览也能够根据节目表的排序进行整体预览。

- 信息灵活显示功能要求

（1）通过中心工作站，可为不同位置的屏幕设置不同的播出版式，且播出版式可根据播出列表的设定实现自动的切换，避免同样信息长时间停留在屏幕同一个位置对屏幕的灼伤，延长显示终端的使用寿命。

- 各类预定义的文本显示信息（种类、数量和内容等）均可

以进行编辑、修改和定制，经过必要的审批程序后进入预定义信息库，供选择播出。

（3）实时信息发布功能要求

终端播放机播放的内容应根据服务器信息的改变而随之更新，实时信息的更新应采用自动的方式或系统管理员的干预。

（4）系统应支持分区域同步播放。

（5）实时信号和信息显示功能要求

系统应支持调用网络各种实时信号和信息的显示，如有线电视、欢迎词等。

（6）任意区域分组管理功能要求

可将任意不同的播放器进行“分组”绑定。可将任意播放器赋予不同的用户管理。

（7）定时下载功能要求

（8）节目断点续传功能要求

5.信息播控功能要求

（1）应采用数据拦截方式触发信息显示，让信息显示更加及时。

（2）信息的优先级定义

同级别的信息应按照“先进先出”的原则进行显示（最高优先级除外）。

6.用户权限管理功能要求

账号管理：支持用户账号管理，设置各用户管理权限和初始化密码。用户凭用户名和密码可进入系统管理端。

权限管理：系统可以进行用户进行分组管理，通过权限设定，最大程度上能满足用户分组应用，达到最优化管理流程。

审核管理：节目的制作后可设定一定的审核流程，只有经过审核的节目才可以发布。

支持多用户同时登陆信息发布界面，同进操作信息发布软件。

- 系统监控功能要求

（1）对各播放端进行实时监控，采用实时状态监控及远程截屏有效结合的方式，确保播放内容准确安全。

（2）实时网络连接状态、IP信息、播放端的状态、当前播放的节目，当前插播的消息，节目信息、播放端更新信息等。

（3）播放端异常情况下，系统管理端自动报警提示，管理人员还可运程实时截取该屏幕显示画面。

（4）远程播放器管理，系统可远程监控播放器的运行情况，出现故障时进通过邮件发到指定邮箱，便于设备管理及维护；

（5）远程显示屏管理，系统可远程对工业显示器进行管理，远程控制显示屏开关机、色彩调节，声音调节，故障诊断并通过邮件发到指定邮箱，便于设备管理及维护；

（6）应支持输入电子邮件地址接收异常时自动接收屏幕状态提醒。

（7）远程控制和实时监看功能要求

系统应支持对终端播放远程控制，可对进行它开机，关机，重启，播放，暂停，停止，音量增减/静音等操作，并可以实时监控到终端正在播放的节目内容。

8.配置数据和参数管理功能要求

（1）系统后台应提供各种配置数据及参数管理，比如：播放分区参数、播放器参数、LED屏显示参数、接口参数等。

（2）系统应提供准确的时钟信息，时钟的显示可以为数字的显示方式，也可以显示为模拟时钟方式，用户可通过时钟制作工具进行模拟时钟的自定义。在没有时钟源同步的情况下，本系统的时间误差范围能控制在每周±1s内，并可以手工调校。

9.发布管理功能要求

（1）应用软件应采用模块化设计方式，任何功能模块之间应相互独立，同时可根据用户的需求开发新的功能模块，在不影响应用软件正常工作的条件下，可实现功能模块的添加。系统应采用开放性设计的理念，可支持多种设备、部件以及未来新技术标准的扩展。

（2）安装及更新设备软件的方法，应能保证安全、有序且不影响正常运营，在更新及安装过程中应能防止对所保存数据的修改及删除。

（3）系统和终端设备应在通电后，自动启动操作系统和运行应用程序，不需要人工干涉(在有需要的时候人工干预)。同时，也不允许非授权人员使用除应用程序以外的其他系统资源。

（4）系统加密管理，未经授权人员无法进行信息发布操作，未经授权的U盘播入播放终端无法进行播放，并系统能够自动报警；

10.特殊情况下的应急处理能力

系统应充分考虑运行时特殊条件下的应急处理方法。系统在出现网络故障情况下终端应能正常播放已定内容，如果没有内容应自动播放默认素材。

终端设备应具备授权U盘拷贝播放计划功能，在网络故障时可以用U盘拷贝素材并启动终端播放计划。

11.系统应具有多种播放模式

（1）定时播放

系统应根据播放的需要利用系统的定时下载功能和对播放列表设置的播放开始日期、时间和结束的日期/时间来按规定时间的播放。

（2）正常播放

系统应在管理端发送播放列表，终端接收到指令、立即执行下载、按计划播放。

（3）临时插播

系统应进行临时插播。如临时通知、新闻、管理信息的即时插播，在后台操作，终端即刻发布。

（4）自动播放

系统应终端开机自动播放、只要有计划期内的播放列表、开机即播。

（5）默认播放

在管理端应能设置默认播放模板、当计划内的列表播放完毕后、系统会自动播放事先设置好的模板、以致于终端不会出现黑屏现象。

（6）统一播放和分别播放

可通过对组的操作，组内播放相同的内容，不同组播放不同的内容，也可以所有终端播放不同的内容，这样可以实现不同分部播放不同内容。

12.广告运营管理功能要求

系统应可根据播放信息进行查询、检索、统计、打印等。

13.系统安全性保证

（1）系统终端应具有自动恢复和镜像维护功能。

（2）系统服务中心端需采用双机热备。

（3）系统审核。中心管理员应对分部管理员提交模板和内容进行审核，通过预览方式可以预览到播放效果，并且提出审核意见。

所有播出的内容，需软件中具有权限的用户审核后，方能播放。日常播放内容，均需来自素材库。

（4）系统认证

系统应保证系统的整体性安全策略，应包括系统软件和系统终端硬件之间的认证，缺一不可正常运行。

（5）文件传输认证

应保证文件的上传和下载的安全认证，没有经过授权的用户无法上传和下载文件，无法正常播放。

（6）权限管理

应支持通过对用户的具体操作权限的分配管理，避免因违法操作对系统和管理造成损失。

14.屏幕显示控制功能要求

（1）竖屏显示功能要求

播放机的控制软件应支持竖屏显示功能，支持90°、180°、270°画面旋转，让显示效果更加美观。

（2）多屏组合显示

播放机的控制软件应支持多个屏组合显示，可以多个屏幕显示一个画面，也可以不同的屏幕显示不同的画面。

15.外部系统接口要求

（1）与有线电视接口

系统应具有有线电视接口，采购人可以根据需要实时播放电视节目。报价人在报价文件中应提交与有线电视系统的接口方案，描述接口方式与类型、支持的传输方式。

（2）系统可扩展性

系统应提供标准开放接口，以便后期采购人可根据需要进行扩展。

- 二、硬件配置要求

1.服务器

| 主体 |  |
| --- | --- |
| 类别 | 服务器 |
| 结构 | 塔式 |
| 处理器 |  |
| CPU类型 | E3-1220 v6 |
| CPU频率(MHz) | E3-1220 v6 3.0GHz |
| 处理器描述 | Intel Xeon E3-1220 v6 (3.0GHz/4-core/8MB) |
| FSB(前端总线) | DMI3总线频率8.0GT/s |
| CPU缓存 | ≥8MB |
| 支持CPU个数 | 1 |
| 主板 |  |
| 扩展槽 | 4*PCie |
| 芯片组 | Intel C236 Chipset |
| 图形卡 | G200 EH |
| 嵌入式网络控制器 | 双端口千兆 |
| 内存 |  |
| 内存类型 | DDR4-2400 UDIMM |
| 内存容量 | ≥8GB |
| 上限内存容量 | 4*16GB |
| 内存插槽数 | 4个DIMM插槽 |
| 存储 |  |
| 硬盘大小 | ≥2TB |
| 硬盘类型 | SATA热插拔 |
| 内部硬盘位数 | 4 |
| 磁盘阵列卡 | B140i |
| 光驱 | 无（可选配9.5mm SATA DVD-ROM/DVD-RW) |
| 网络 |  |
| 网络控制器 | NC332i |
| 显示性能 |  |
| 显示芯片 | G200 EH |
| 电源性能 |  |
| 电源数量 | 1 个 |
| 功 率（W） | ≤350W |

2.编辑工作站

| 处理器 |  |
| --- | --- |
| CPU类型 | I5-7500 4核 |
| CPU频率(MHz) | 3.4GHz |
| 内存 |  |
| 内存类型 | DDR4-2400 |
| 内存容量 | ≥8GB |
| 存储 |  |
| 硬盘大小 | ≥1TB |
| 显示性能 |  |
| 显示芯片 | 英特尔 HD630 |

3.媒体播放终端

| 处理器 | RK3288，Cortex-A17 架构，主频≥1.8G |
| --- | --- |
| 内存 | DDR3 ≥4.0G |
| 内置存储 | ≥16G eMMC |
| 显卡 | Mail-T76X 图形处理单元 |
| 显示接口 | 1 x HDMI |
| 音频 | 1 个外置耳机音频输出及麦克风输入 |
| 网络 | 1个100 Mbps LAN RJ 45口，Wifi可选 |
| 前置接口 | 1 x 电源开关，1 x 硬盘/电源指示灯 (蓝色) ，2 x USB 2.01 x 音频输出。 |
| 尺寸 | 154 (L) x 120 (W) x 31 (H) mm |
| 输入电压 | AC 100 ~ 240V |
| 电源 | 24W (12V, 2A) AC电源适配器 |
| 环境 | 工作温度：0~50度，10%~90%无冷凝 |