## Sheet1
洗衣房升级改造机电系统/设备品牌要求
序号 | 设备/系统 | 品牌 | 备注
1 | 空调风柜，空调盘管机 | 开利，约克，顿汉布什
2 | 非定制空调面板 | 江森(已经被Honeywell并购）、Honeywell
3 | 监控与摄像头 | 海康威视
4 | 网线 | 安普 普天
5 | 照明光源、灯具 | 飞利浦，欧司朗、TCP
6 | 非定制插座，开关 | 施耐德、飞利浦
7 | 污水井提升泵 | ITT,WILO威乐、格兰富 | 耐高温，带铰刀
8 | 消防广播 | 博士
9 | 烟感 | 与酒店现有消防系统品牌相同
10 | 电线/电缆线 | 珠江电缆 广州电缆
11 | 断路器/空气开关 | ABB，施耐德、西门子
12 | 电箱 | 白云电器 广东南华
13 | 水泥 | 海螺 石井
14 | 不锈钢水管 | 共同管业 广东立丰
15 | 闭门器，地弹簧，五金件 | DORMA多玛进口，盖泽GEZE，耶鲁Yale
16 | 网络设备（核心交换机和接入层交换机） | 思科 华为
17 | 排风机 | 新晃 德通
18 | 风机变频器 | 西门子
19 | 排风与空调风管 | 304不锈钢材质
20 | 水管闸阀 | 上海冠龙 埃美柯
21 | 安全阀 | 上海永一 阿姆斯壮
22 | 蒸汽疏水阀 | 斯派莎克 阿姆斯壮
23 | 蒸汽管道闸阀 | 阿姆斯壮 日本KITZ
24 | 蒸汽分气缸 | 广州贝龙
25 | 蒸汽管道减压阀 | 斯派莎克
26 | 蒸汽管道过滤器 | 斯派莎克
27 | 蒸汽冷凝水回收装置 | 斯派莎克