# 附件6：报价一览表和分项报价表

单位工程报价汇总表

工程名称：惠州机场扩容扩建工程消防站火警图文信息系统采购 标段：第 1 页  共 1 页

| 序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |  |
| 1.1 | 硬件设备 |  |  |  |
| 1.2 | 机场火警图文信息系统 |  |  |  |
| 2 | 措施合计 |  |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 |  |  |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |  |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |  |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |  |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  |  |  |
| 6 | 总造价 |  |  |  |
| 7 | 人工费 |  |  |  |
| 报价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程询价控制价或报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表—04 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

| 序号 |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  |  |  | 硬件设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 030502001001 |  |  | 机柜、机架 |  | 1.名称:设备机柜 2.规格:19寸标准42U机柜 3.本体安装（包含附件安装、减震底座及接地）、调试 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 030501012001 |  |  | 交换机 |  | 1.名称:中心交换机 2.规格:4个1000Base-X SFP/24千兆以太网口/102Mpps 3.本体安装、调试 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 030501012002 |  |  | 千兆单模模块 |  | 1.名称：千兆单模模块 2.本体安装、调试 |  | 对 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 030501012003 |  |  | 网络继电器模块 |  | 1.名称：网络继电器模块 2.规格:5路隔离数字输入量和5路继 电器模块 3.本体安装、调试 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 030501013001 |  |  | 应用服务器 |  | 1.名称:应用服务器 2.规格、参数:Intel E5至强/32G/2×300GB 3.本体安装、调试 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 030501013002 |  |  | PC工作站 |  | 1.名称:PC工作站（含操作系统） 2.规格、参数:i5/独显2G/8G/1T;含2个图像输出口；含显示器 3.本体安装、调试 |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 030501002001 |  |  | 输出设备 |  | 1.名称:打印机 2.规格、参数:激光打印/A4幅面/256 MB/USB 2.0端口、百兆网络端口/激光打印硒鼓 3.本体安装、调试 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 030904006001 |  |  | 消防报警电话插孔(电话) |  | 1.名称:接警电话 2.规格、参数:耳麦话务机 3.本体安装、调试 |  | 部 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 9 |  | 030507008001 |  | 监控摄像设备 |  |  | 1.名称:双光谱云台 2.参数:可见光1080P(焦距4.5-135mmmm)/热成像640×512(焦距34mm)/云台精确控制/深度学习/坐标计算/自动跟踪 3.本体安装、调试 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 030501012004 |  | 交换机 |  |  | 1.名称:数字程控调度交换机 2.规格:8外线/24分机/带CTI通信中间件/指挥调度/录音与控制接口 3.本体安装、调试 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 030501013003 |  | 录音服务器 |  |  | 1.名称:录音服务器 2.规格、参数:Intel E5至强/16G/2×4TB 3.本体安装、调试 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 080608003001 |  | UPS不间断电源设备 |  |  | 1.名称:UPS 2.规格、参数:5KVA，在线式，备电时间2小时 3.本体安装、调试 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 030501013004 |  | 广播服务器（含广播控制软件） |  |  | 1.名称:广播服务器（含广播控制软件） 2.规格、参数:工业机箱/工业级专用主板/I5双核四线程/8G/240G SSD 固态硬盘/IP网络智能广播系统 3.本体安装、调试 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 030506001001 |  | 扩声系统设备 |  |  | 1.名称:网络话筒 2.规格、参数:可对网络中的各种终端进行单向喊话 3.本体安装、调试 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 030507012001 |  | IP网络解码器 |  |  | 1.名称:IP网络解码器（带功放） 2.规格、参数:内置高保真模拟功放，120W定阻（4-16Ω）及定压（70V、100V）功率输出 3.本体安装、调试 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 16 |  | 030506001003 |  | 扩声系统设备 |  |  | 1.名称:室内壁挂音箱 2.规格、参数:额定功率（100V）10W 3.本体安装、调试 |  | 台 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 030411004001 |  | 配线 |  |  | 1.名称:音箱线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVV2x1.5 |  | m |  | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 030502005001 |  | 双绞线缆 |  |  | 1.名称:六类双绞线 2.规格:Cat6-4PrUTP 3.敷设方式:综合考虑 |  | m |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 030502019001 |  | 双绞线缆测试 |  |  | 1.测试类别:双绞线测试 |  | 链路 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 030408001001 |  | 电力电缆 |  |  | 1.名称:供电电缆 2.规格:WDZA-YJY-5*4 3.电压等级:1KV |  | m |  | 21.73 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 030411004002 |  | 配线 |  |  | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZA-BYJ-2.5mm2 |  | m |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 030411001001 |  | 配管 |  |  | 1.名称:电气配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 |  | m |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 030411001002 |  | 配管 |  |  | 1.名称:电气配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 |  | m |  | 21.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 硬件设备合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 机场火警图文信息系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 030501017001 |  | 通话录音系统 |  |  | 1.名称:通话录音系统 2.规格、参数:8路通话录音、查询、播放 3.安装、调试 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 030501012005 |  | 接警模块 |  |  | 1.名称：接警模块 2.规格、参数:8路通话录音、查询、播放 3.本体安装、调试 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 26 |  | 030501012006 |  | 信息录入模块 |  |  | 1.名称：信息录入模块 2.规格、参数:自动记录来电时间和号码/自动关联重点单位信息 3.本体安装、调试 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 030501012007 |  | 处警应用模块 |  |  | 1.名称：处警应用模块 2.规格、参数:一键出警/处警跟踪 3.本体安装、调试 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 030501012008 |  | 快速定位模块 |  |  | 1.名称：快速定位模块 2.规格、参数:火警位置信息标注/相关信息关联 3.本体安装、调试 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 030501012009 |  | 一键启动电铃模块 |  |  | 1.名称：一键启动电铃模块 2.规格、参数:一键联动电铃 3.本体安装、调试 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 030501012018 |  | 一键启动电铃模块 |  |  | 1.名称：一键启动警灯模块 2.规格、参数:一键联动警灯 3.本体安装、调试 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 030501012010 |  | 广播系统控制模块 |  |  | 1.名称：广播系统控制模块 2.规格、参数:通过广播系统接口控制广播内容 3.本体安装、调试 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 030501012011 |  | 消防站管理模块 |  |  | 1.名称：消防站管理模块 2.规格、参数:含人员管理、车辆管理、设备管理、训练管理、综合信息功能 3.本体安装、调试 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 030501012012 |  | 事件管理模块 |  |  | 1.名称：事件管理模块 2.规格、参数:实现信息接报、统计分析、历史查询、接警单查询、综合查询 3.本体安装、调试 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 030501012013 |  | 系统管理模块 |  |  | 1.名称：系统管理模块 2.规格、参数:用户管理、权限管理、系统日志 3.本体安装、调试 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 35 | 030501017002 |  | 电子地图功能（应急救援方格图） |  |  | 1.名称:电子地图功能（应急救援方格图） 2.规格、参数:地理信息基础软件、缩放功能、查询功能 3.安装、调试 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 030501012014 |  | 视频设备联动模块 |  |  | 1.名称：视频设备联动模块 2.规格、参数:视频集成/云台坐标与地图坐标映射/警情地点联动云台预置位 3.本体安装、调试 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 030501017003 |  | 航空器滑行跟踪 |  |  | 1.名称:航空器滑行跟踪 2.规格、参数:引导双光谱云台实现对目标的自动持续跟踪 3.安装、调试 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 030501012015 |  | 智能预案管理模块 |  |  | 1.名称：智能预案管理模块 2.规格、参数:导入、编制、管理、审核、联动 3.本体安装、调试 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 030501012016 |  | 救援物资展示模块 |  |  | 1.名称：救援物资展示模块 2.规格、参数:应急救援物资在电子地图的查询、展示、获取指引 3.本体安装、调试 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 030501012017 |  | 救援力量展示模块 |  |  | 1.名称：救援力量展示模块 2.规格、参数:应急救援力量在电子地图的展示 3.本体安装、调试 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 030503005001 |  | 安保信息系统集成 |  |  | 1.类别:安保信息系统集成 2.火警图文系统通过对接集成安保信息系统，获取安保系统视频列表、云台控制权限、消防报警数据等进行联动 3.本体、软件安装、调试 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机场火警图文信息系统合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 031302007001 |  | 高层施工增加 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆费 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.询价文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |

总价措施项目清单与计价表

| 工程名称：惠州机场扩容扩建工程消防站火警图文信息系统采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  |  | 费率 (%) |  | 金额 (元) |  |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) |  | 备注 |  |
| 1 |  | LSSGCSF00001 |  | 绿色施工安全防护措施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费 |  |  |  | 35.77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77% |  |
| 2 |  | 031301010001 |  | 安装与生产同时进行增加费用 |  | 分部分项人工费 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按人工费的10%计算 |  |
| 3 |  | 031301011001 |  | 在有害身体健康环境中施工增加费 |  | 分部分项人工费 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按人工费的10%计算 |  |
| 4 |  | TSSGBWZJF001 |  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算 |  |
| 5 |  | 粤031302008001 |  | 赶工措施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |  |
| 6 |  | 031302002001 |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算 |  |
| 7 |  | JTGRSGZJF001 |  | 交通干扰工程施工增加费 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算 |  |
| 8 |  | 粤031302009001 |  | 文明工地增加费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00% |  |
| 9 |  | DXGXJCJXF001 |  | 地下管线交叉降效费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：惠州机场扩容扩建工程消防站火警图文信息系统采购 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率 (%) |  | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  |  |  |  | 调整后金额 (元) |  |  |  | 备注 |
| 10 | QTFY00000001 |  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

规费、税金项目清单与计价表

| 工程名称：惠州机场扩容扩建工程消防站火警图文信息系统采购 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元) |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |