询

价

文

件

广州白云国际机场商贸发展有限公司

- 询价邀请函

我司对广州白云国际机场A4综合楼安防升级改造施工进行询价采购，具体情况如下：

- 项目概况：

- 采购单位：广州白云国际机场商贸发展有限公司

- 项目名称：A4办公楼安防系统施工项目

- 采购内容：详见《第三节 用户需求书》

- 供应商资格要求：

- 中华人民共和国境内注册独立法人；

- 财务状况良好；

- 前三年在经营活动中没有重大违法记录。

- 报价文件的递交

- 报价文件递交时间：2014年 3 月  12 日  12  时前（北京时间）。

- 报价文件递交地点：广州白云机场东南区横二路生活服务楼4楼商贸发展有限公司。

- 采购单位联系方式：

- 采购单位名称：广州白云国际机场商贸发展有限公司

- 采购单位联系人：郭先生

- 采购单位联系方式：020-36067939    。

- 询价须知

- 总则

参加询价的供应商须遵守有关的法律法规，否则一切法律责任由供应商自己承担。一切与询价有关的费用，均由参加询价的供应商自理。遇不可抗力因素，采购方有权对报价时间、地点进行变更并以书面形式通知所有参加询价的供应商。

- 询价文件的澄清及修改

- 任何要求对询价文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知采购方，供应商应以采购方书面答复为准。

- 如在递交报价文件截止日期前未提出疑问，视为完全理解并同意本询价文件。

- 在规定的递交报价文件截止日期前，采购方对询价文件做出的书面修改及补充，是询价文件不可分割的部分，对所有供应商均具有约束力。

- 现场勘查

有意现场勘查的供应商须在递交报价文件截止日期前联系采购方，具体时间由采购方确定。

- 报价文件

- 报价文件的组成

(1)报价单

(2)营业执照复印件（加盖公章）

- 报价文件格式内容须按照《第四节 相关文件模板》填写递交。

- 报价文件须使用中文，如需使用非中文资料，供应商须提供中文翻译资料，并以中文资料为准。

- 报价文件一式壹份，供应商须保证报价文件内容的真实、准确，所有资料须加盖法人单位公章，所有资料均须统一采用A4纸。

- 报价评审

- 评审依据：采用定额投标报价，以工程造价咨询企业中京航建核定的项目预算书中对应子项合价为询价包的定额价格，报价人按定额价格下浮一定比率，以下浮率高者成交。

- 评审方法：由我公司项目小组根据评审依据对报价人提交的报价文件进行评审。

- 评审时间： 2014 年 3 月 14  日

- 确定成交供应商

报价评审结束3个工作日内，采购单位将通知成交的供应商，该成交结果的有效性不依赖于未成交的报价人是否知道成交结果，采购单位对未成交的供应商不作未成交原因的解释，不退还其报价文件。

- 采购支付方式

本次询价采购方将依据工程进度分批分项进行采购并支付相关款项，供应商应根据国家有关规定开具相应的发票。

- 用户需求书（技术条款）

本询价包中主要包括现场施工的各项内容。报价人应充分考虑施工现场情况，报价应包含为实现劳务清单中对应项目所必需的施工工具、辅料耗材、安全措施的费用和应建设单位要求完成相关图纸深化设计、竣工资料的费用及依照国家相关规定的保险和税务成本。本次询价中指定材设由供应商按设计技术要求实行包工包料，其余主材由采购方另行提供。本询价包中施工质量及指定材设质保期为一年，质保金为合同金额5%。若质保期内出现质量问题，供应商须在接报后72小时内上门处理。本询价包清单如下：

| 询价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价（元） |
| 1 | 031208008 | 摄像机拆卸 | 1.摄像机拆卸 | 台 | 33.00 | 299.91 | 9897.18 |
| 2 | 030204016 | 控制台拆卸 | 1.控制台及设备拆卸 | 台 | 1.00 | 2795.31 | 2795.31 |
| 3 | 020302001 | 天棚吊顶 | 1.天棚吊顶安装 | m2 | 10.00 | 81.35 | 813.50 |
| 4 | 粤020612002 | 天棚铲（拆）除 | 1.天棚面板拆除 | m2 | 10.00 | 6.30 | 63.01 |
| 5 | 031208014 | 录像、记录设备 | 1.录像机拆卸 | 台 | 1.00 | 1927.80 | 1927.80 |
| 6 | 031208008 | 楼内枪机侧装（高清） | 1.摄像机安装、调试 | 台 | 36.00 | 605.55 | 21799.78 |
| 7 | 031208008 | 楼内枪机侧装（标清） | 1.旧摄像机安装、调试 | 台 | 14.00 | 596.37 | 8349.17 |
| 8 | 031208008 | 户外枪机侧装 | 1.摄像机安装、调试 | 台 | 3.00 | 723.32 | 2169.97 |
| 9 | 031208008 | 地库枪机侧装 | 1.摄像机安装、调试 | 台 | 11.00 | 652.64 | 7179.03 |
| 10 | 031208008 | 楼内球机安装 | 1.摄像机安装、调试 | 台 | 2.00 | 605.55 | 1211.10 |
| 11 | 031208008 | 电梯内摄像机安装 | 1.摄像机安装、调试 | 台 | 2.00 | 605.55 | 1211.10 |
| 12 | 030212001 | 镀锌线管 | 1.电气配管 2.镀锌电线管 3.SC-20 | m | 820.00 | 16.44 | 13480.80 |
| 13 | 030212001 | 金属波纹管 | 1.电气配管 2.难燃波纹管 | m | 136.00 | 32.56 | 4428.16 |
| 14 | 030212001 | 取电线路配管 | 1.半硬质塑料管配管 | m | 48.00 | 11.50 | 552.00 |
| 15 | 粤020609001 | 开孔 | 1.墙体开孔 0.03㎡内 | 个 | 15.00 | 3.53 | 53.02 |
| 16 | 031103007 | 接线盒 | 1.普通接线盒 明装 2.86型接线盒 | 个 | 110.00 | 17.37 | 1910.70 |
| 17 | 030212003 | 电源线穿线 | 1.线槽配线 2.RVV3*1.0 | m | 2787.50 | 10.89 | 30355.88 |
| 18 | 031104005 | 视频线穿线 | 1.室内穿放、布放射频传输电缆 线槽、桥架、支架、活动地板内明布放 Φ9mm以内 2.同轴电缆 SYV-75-5 2×4 3.同轴电缆头制作 | m | 2677.50 | 7.99 | 21393.23 |
| 19 | 030212003 | 取电线路穿线 | 1.线槽配线 2.RVV3*1.0 | m | 66.00 | 10.89 | 718.74 |
| 20 | 粤040205023 | 光缆敷设 | 1.敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下 2.光缆 8芯 多模 3.光纤测试 | m | 235.00 | 20.40 | 4794.00 |
| 21 | 020302001 | 天棚吊顶 | 1.天棚吊顶安装 | m2 | 360.00 | 81.35 | 29286.00 |
| 22 | 粤020612002 | 天棚铲（拆）除 | 1.天棚天花面料拆除 | m2 | 360.00 | 6.30 | 2268.41 |
| 23 | 031205006 | 光端设备 | 1.光纤传输设备安装、调试SDH 光端机 2.光端机 3.光系统前端设备安装 终端盒(12芯) 4.光纤终端盒 5.布放尾纤 光纤配线架内跳线 6.尾纤 10m双头 | 台 | 18.00 | 4006.37 | 72114.66 |
| 24 | 031101005 | 稳压电源 | 1.开关电源安装 2.配电柜安装 3.漏电开关安装 | 架 | 8.00 | 919.93 | 7359.44 |
| 25 | 031208014 | 录像、记录设备 | 1.16路数字硬盘录像机 2.单台配4T硬盘*2 | 台 | 5.00 | 3539.47 | 17697.35 |
| 26 | 031202006 | 局域网交换机 | 1.16口交换机 | 台(套) | 1.00 | 136.32 | 136.32 |
| 27 | 031208016 | CRT显示终端 | 1.LED显示器 2.2*3显示器支架 | 台 | 5.00 | 160.65 | 803.25 |
| 28 | 031005001 | 工业计算机柜、台设备 | 1.计算机柜台 2.监控计算机 | 台 | 1.00 | 3180.65 | 3180.65 |
| 29 | 031208018 | 安全防范系统 | 1.安全防范系统调试 | 系统 | 1.00 | 6870.97 | 6870.97 |
| 30 | 031207002 | 出入口设备安装 | 1.入口道闸系统安装 2.入口读卡系统安装 3.入口车牌识别系统安装 | 套 | 1.00 | 2043.47 | 2043.47 |
| 31 | 040203005 | 水泥混凝土 | 1、水泥路面浇筑 | m2 | 10.00 | 36.64 | 366.38 |
| 32 | 031207002 | 旧出入口设备拆卸 | 1.原有道闸拆卸 | 套 | 1.00 | 269.89 | 269.89 |
| 33 | 031207002 | 出入口设备安装 | 1.出口道闸系统安装 2.出口读卡系统安装 3.出口车牌识别系统安装 | 套 | 1.00 | 1584.47 | 1584.47 |
| 34 | 040203005 | 水泥混凝土 | 1.水泥路面浇筑 | m2 | 10.00 | 36.64 | 366.40 |
| 35 | 031207002 | 旧出入口设备拆卸 | 1.原有道闸拆卸 | 套 | 1.00 | 269.89 | 269.89 |
| 36 | 031207004 | 监控管理中心设备 | 1.停车场管理系统安装、调试 2.发卡机安装 | 系统 | 1.00 | 2050.81 | 2050.81 |
| 37 | 030212001 | 电气配管 | 1.镀锌线管配管 | m | 142.00 | 16.86 | 2394.12 |
| 38 | 030212003 | 控制信号线配线 | 1.RVV3*1.0mm2管内穿线. | m | 198.00 | 10.74 | 2126.52 |
| 39 | 031104005 | 视频信号线配线 | 1.同轴电缆SYV-75-5穿线 | m | 192.00 | 6.91 | 1326.72 |
| 40 | 031102060 | 巡更设备 | 1.巡更点安装； 2.巡更系统安装； | 个 | 80.00 | 167.32 | 13385.60 |
| 41 | 031005005 | 生产、经营管理计算机 | 1.巡更系统计算机安装 | 台 | 1.00 | 2333.66 | 2333.66 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 303338.50 |

报价人在满足系统性能要求的情况下，可以对清单子项进行调整优化。调整后的方案技术性能不得低于调整前。

若施工过程中工程量发生变化，则按照 增减费用=工程量变量*项目预算书对应子项人工费*（1-下浮率） 的标准计算。若施工内容发生改变，则甲乙双方共同协商解决。

本次询价中指定材设的技术规格要求和参考数量如下：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌电线管 | SC-20镀锌电线管 | m | 960 |
| 2 | 难燃波纹管 | φ20阻燃金属波纹管 | m | 152 |
| 3 | 线管 | φ20PVC线管 | m | 60 |
| 4 | 套接管 | φ20PVC套接管 | m | 8 |
| 5 | 接线盒 | 86型 | 个 | 120 |
| 6 | 视频电源线 | RVV3*1.0mm2 导线 | m | 2900 |
| 7 | 射频同轴电缆 | SYV-75-5导线 | m | 3000 |
| 8 | 电源线 | BVV3*1.0mm2 导线 | m | 100 |
| 9 | 光缆 | 8芯多模光纤 | m | 275 |
| 10 | 吊顶天花面料 | 60*60mm合金面板 | 平方米 | 370 |
| 11 | 视频光端机（8路） | 8路视频输入，1路反向RS485 | 台 | 12 |
| 12 | 视频光端机（4路） | 4路视频输入，1路反向RS485 | 台 | 6 |
| 13 | 光纤终端盒 | 12口 | 台 | 18 |
| 14 | 光纤连接器材 | 10m跳线，接线头 | 套 | 16 |
| 15 | 尾纤 | 10m双头 | 根 | 36 |
| 16 | 机柜 (机架) | 6U或以上 | 个 | 6 |
| 17 | 开关电源 | 12VDC,20A | 个 | 8 |
| 18 | 配电柜 | 与开关电源配套 | 台 | 8 |
| 19 | 漏电保护开关 | 单式 三极 | 个 | 8 |
| 20 | 接线端子 | 与漏电开关配套 | 个 | 8 |
| 21 | 水泥 | 硅酸盐水泥 | t | 0.16 |

施工中使用材设满足国标，规格不得低于上表中的规格要求。材设用量仅作参考，不作为费用结算依据。

- 其余详见：

- 《A4办公楼安防监控图纸》

- 《A4综合楼安防监控项目预算》

- 相关文件模板

报价单

项目名称：  A4办公楼安防监控施工项目

报价单位：

我公司已完全理解并接受询价文件的全部内容，现对项目报价如下：

| 项目 | 项目定额限价 （元） | 下浮率 （%） | 下浮后总价 （项目定额价格×（1-下浮率）） |
| --- | --- | --- | --- |
| 询价包一 | 303338.50 |  |  |

我司根据询价文件要求，根据下浮率确定的价格如下：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031208008 | 摄像机拆卸 | 1.摄像机拆卸 | 台 | 33.00 |  |  |
| 2 | 030204016 | 控制台拆卸 | 1.控制台及设备拆卸 | 台 | 1.00 |  |  |
| 3 | 020302001 | 天棚吊顶 | 1.天棚吊顶安装 | m2 | 10.00 |  |  |
| 4 | 粤020612002 | 天棚铲（拆）除 | 1.天棚面板拆除 | m2 | 10.00 |  |  |
| 5 | 031208014 | 录像、记录设备 | 1.录像机拆卸 | 台 | 1.00 |  |  |
| 6 | 031208008 | 楼内枪机侧装（高清） | 1.摄像机安装、调试 | 台 | 36.00 |  |  |
| 7 | 031208008 | 楼内枪机侧装（标清） | 1.旧摄像机安装、调试 | 台 | 14.00 |  |  |
| 8 | 031208008 | 户外枪机侧装 | 1.摄像机安装、调试 | 台 | 3.00 |  |  |
| 9 | 031208008 | 地库枪机侧装 | 1.摄像机安装、调试 | 台 | 11.00 |  |  |
| 10 | 031208008 | 楼内球机安装 | 1.摄像机安装、调试 | 台 | 2.00 |  |  |
| 11 | 031208008 | 电梯内摄像机安装 | 1.摄像机安装、调试 | 台 | 2.00 |  |  |
| 12 | 030212001 | 镀锌线管 | 1.电气配管 2.镀锌电线管 3.SC-20 | m | 820.00 |  |  |
| 13 | 030212001 | 金属波纹管 | 1.电气配管 2.难燃波纹管 | m | 136.00 |  |  |
| 14 | 030212001 | 取电线路配管 | 1.半硬质塑料管配管 | m | 48.00 |  |  |
| 15 | 粤020609001 | 开孔 | 1.墙体开孔 0.03㎡内 | 个 | 15.00 |  |  |
| 16 | 031103007 | 接线盒 | 1.普通接线盒 明装 2.86型接线盒 | 个 | 110.00 |  |  |
| 17 | 030212003 | 电源线穿线 | 1.线槽配线 2.RVV3*1.0 | m | 2787.50 |  |  |
| 18 | 031104005 | 视频线穿线 | 1.室内穿放、布放射频传输电缆 线槽、桥架、支架、活动地板内明布放 Φ9mm以内 2.同轴电缆 SYV-75-5 2×4 3.同轴电缆头制作 | m | 2677.50 |  |  |
| 19 | 030212003 | 取电线路穿线 | 1.线槽配线 2.RVV3*1.0 | m | 66.00 |  |  |
| 20 | 粤040205023 | 光缆敷设 | 1.敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下 2.光缆 8芯 多模 3.光纤测试 | m | 235.00 |  |  |
| 21 | 020302001 | 天棚吊顶 | 1.天棚吊顶安装 | m2 | 360.00 |  |  |
| 22 | 粤020612002 | 天棚铲（拆）除 | 1.天棚天花面料拆除 | m2 | 360.00 |  |  |
| 23 | 031205006 | 光端设备 | 1.光纤传输设备安装、调试SDH 光端机 2.光端机 3.光系统前端设备安装 终端盒(12芯) 4.光纤终端盒 5.布放尾纤 光纤配线架内跳线 6.尾纤 10m双头 | 台 | 18.00 |  |  |
| 24 | 031101005 | 稳压电源 | 1.开关电源安装 2.配电柜安装 3.漏电开关安装 | 架 | 8.00 |  |  |
| 25 | 031208014 | 录像、记录设备 | 1.16路数字硬盘录像机 2.单台配4T硬盘*2 | 台 | 5.00 |  |  |
| 26 | 031202006 | 局域网交换机 | 1.16口交换机 | 台(套) | 1.00 |  |  |
| 27 | 031208016 | CRT显示终端 | 1.LED显示器 2.2*3显示器支架 | 台 | 5.00 |  |  |
| 28 | 031005001 | 工业计算机柜、台设备 | 1.计算机柜台 2.监控计算机 | 台 | 1.00 |  |  |
| 29 | 031208018 | 安全防范系统 | 1.安全防范系统调试 | 系统 | 1.00 |  |  |
| 30 | 031207002 | 出入口设备安装 | 1.入口道闸系统安装 2.入口读卡系统安装 3.入口车牌识别系统安装 | 套 | 1.00 |  |  |
| 31 | 040203005 | 水泥混凝土 | 1、水泥路面浇筑 | m2 | 10.00 |  |  |
| 32 | 031207002 | 旧出入口设备拆卸 | 1.原有道闸拆卸 | 套 | 1.00 |  |  |
| 33 | 031207002 | 出入口设备安装 | 1.出口道闸系统安装 2.出口读卡系统安装 3.出口车牌识别系统安装 | 套 | 1.00 |  |  |
| 34 | 040203005 | 水泥混凝土 | 1.水泥路面浇筑 | m2 | 10.00 |  |  |
| 35 | 031207002 | 旧出入口设备拆卸 | 1.原有道闸拆卸 | 套 | 1.00 |  |  |
| 36 | 031207004 | 监控管理中心设备 | 1.停车场管理系统安装、调试 2.发卡机安装 | 系统 | 1.00 |  |  |
| 37 | 030212001 | 电气配管 | 1.镀锌线管配管 | m | 142.00 |  |  |
| 38 | 030212003 | 控制信号线配线 | 1.RVV3*1.0mm2管内穿线. | m | 198.00 |  |  |
| 39 | 031104005 | 视频信号线配线 | 1.同轴电缆SYV-75-5穿线 | m | 192.00 |  |  |
| 40 | 031102060 | 巡更设备 | 1.巡更点安装； 2.巡更系统安装； | 个 | 80.00 |  |  |
| 41 | 031005005 | 生产、经营管理计算机 | 1.巡更系统计算机安装 | 台 | 1.00 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（签章）：

日期：      年    月    日