询

价

文

件

广州白云国际机场商贸发展有限公司

- 询价邀请函

我司现根据业务需求，对相应安防设备进行询价采购，具体情况如下：

- 项目概况：

- 采购单位：广州白云国际机场商贸发展有限公司

- 项目名称：安防设备采购项目

- 采购内容：详见《第三节 用户需求书》

- 供应商资格要求：

- 中华人民共和国境内注册独立法人；

- 财务状况良好；

- 前三年在经营活动中没有重大违法记录。

- 报价文件的递交

- 报价文件递交时间： 2014 年 3 月 12 日 12 时前（北京时间）。

- 报价文件递交地点：广州白云机场东南区横二路生活服务楼4楼商贸发展有限公司。

- 采购单位联系方式：

- 采购单位名称：广州白云国际机场商贸发展有限公司

- 采购单位联系人：郭先生

- 采购单位联系方式：（020）36067939    。

- 询价须知

- 总则

参加询价的供应商须遵守有关的法律法规，否则一切法律责任由供应商自己承担。一切与询价有关的费用，均由参加询价的供应商自理。遇不可抗力因素，采购方有权对报价时间、地点进行变更并以书面形式通知所有参加询价的供应商。

- 询价文件的澄清及修改

- 任何要求对询价文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知采购方，供应商应以采购方书面答复为准。

- 如在递交报价文件截止日期前未提出疑问，视为完全理解并同意本询价文件。

- 在规定的递交报价文件截止日期前，采购方对询价文件做出的书面修改及补充，是询价文件不可分割的部分，对所有供应商均具有约束力。

- 现场勘查

有意现场勘查的供应商须在递交报价文件截止日期前联系采购方，具体时间由采购方确定。

- 报价文件

- 报价文件的组成

(1)报价单

(2)营业执照复印件（加盖公章）

- 报价文件格式内容须按照《第四节 相关文件模板》填写递交。

- 报价文件须使用中文，如需使用非中文资料，供应商须提供中文翻译资料，并以中文资料为准。

- 报价文件一式壹份，供应商须保证报价文件内容的真实、准确，所有资料须加盖法人单位公章，所有资料均须统一采用A4纸。

- 报价评审

- 评审依据：采用定额投标报价，以用户需求书中所有子项合价为单个询价包的定额价格，报价人按定额价格下浮一定比率，以下浮率高者成交。

- 评审方法：由我公司项目小组根据评审依据对报价人提交的报价文件进行评审。

- 评审时间： 2014 年 3 月 14 日

- 确定成交供应商

报价评审结束3个工作日内，采购单位将通知成交的供应商，该成交结果的有效性不依赖于未成交的报价人是否知道成交结果，采购单位对未成交的供应商不作未成交原因的解释，不退还其报价文件。

- 采购支付方式

本次询价采购方将依据工程进度分批分项进行采购并支付相关款项,货到付款。供应商应根据国家有关规定开具相应的发票。

- 用户需求书（技术条款）

- 询价内容

本询价包主要包括视频监控系统及相关设备的采购。报价人对满足设备清单中技术要求和数量的材料进行报价。报价应包含对应材设一年内的保修费用、税务成本和其它售后服务费用，并充分考虑包括但不仅限于因供货日期、供货数量变化等不确定因素产生的相应成本。本询价内容包质保期为一年，质保金为合同金额5%。若质保期内产品出现质量问题，供应商须在接报后48小时内提供对应型号备件。本询价包清单如下：

| 询价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价（元） |
| 1 | 枪型摄像机（室内型） | 700TVL红外 | 台 | 36 | 900 | 32400 |
| 2 | 摄像机支架(壁式) | 与枪型摄像机配套 | 个 | 66 | 150 | 9900 |
| 3 | 摄像机支架(壁式) | 与球型摄像机配套 | 个 | 2 | 150 | 300 |
| 4 | 普通防护罩 （枪机） | 枪机防护罩，满足IP66 | 套 | 61 | 140 | 8540 |
| 5 | 枪型摄像机（户外型） | 600TVL红外 | 台 | 3 | 950 | 2850 |
| 6 | 全天候防护罩 （枪机） | 枪机防护罩，满足IP66 | 套 | 3 | 200 | 600 |
| 7 | 枪型摄像机（红外） | 600TVL红外 | 台 | 11 | 980 | 10780 |
| 8 | 枪型摄像机（标清） | 500TVL红外 | 台 | 14 | 845 | 11830 |
| 9 | 球型摄像机（室内） | 600TVL红外 | 台 | 2 | 7200 | 14400 |
| 10 | 普通防护罩 （球机） | 球机防护罩，满足IP66 | 套 | 2 | 130 | 260 |
| 11 | 普通防护罩 （半球） | 半球形防护罩，满足IP66 | 套 | 2 | 130 | 260 |
| 12 | 彩色CCD摄像机(半球) | 600TVL红外 | 台 | 2 | 920 | 1840 |
| 13 | 数字硬盘录像机 | 16路视频输入，支持D1存储格式 | 台 | 5 | 5000 | 25000 |
| 14 | 安防监控控制软件 | 与监控系统配套 | 套 | 1 | 6000 | 6000 |
| 15 | 安防监控专用硬盘 | 4T，5400转 | 块 | 10 | 1900 | 19000 |
| 16 | 交换机 | 16口工作组级交换机 | 台 | 1 | 970 | 970 |
| 17 | 显示器 | 24寸LED显示器 | 台 | 5 | 1800 | 9000 |
| 18 | 拼接支架 | 6屏支架 | 套 | 1 | 1700 | 1700 |
| 19 | 监控设备控制台 | 2500*900*750mm，不超过±10% | 台 | 1 | 6000 | 6000 |
| 20 | 监控计算机 | 含主机、24寸LED显示器、键鼠 | 台 | 1 | 7000 | 7000 |

本询价包监控设备推荐品牌：大华、海康威视、亚安，供应商可根据实际情况对方案进行优化。若供应商中标后，采购方对采购数量提出修改，则按 增减费用=数量变化量*报价单中对应子项单价 的标准计算相关费用；若采购方对材设规格提出修改，则双方另行协商解决。

- 其余详见：

- 《A4办公楼安防监控图纸》

- 相关文件模板

报价单

项目名称：安防设备采购项目

报价单位：

我公司已完全理解并接受询价文件的全部内容，现对项目报价如下：

| 项目定额限价 （元） | 下浮率 （%） | 下浮后总价 （项目定额价格×（1-下浮率）） |
| --- | --- | --- |
| 168630.00 |  |  |

我司根据询价文件要求，供应设备型号规格及根据下浮率确定的价格如下：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪型摄像机（室内型） |  | 台 | 36 |  |  |
| 2 | 摄像机支架(壁式) |  | 个 | 66 |  |  |
| 3 | 摄像机支架(壁式) |  | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 普通防护罩 （枪机） |  | 套 | 61 |  |  |
| 5 | 枪型摄像机（户外型） |  | 台 | 3 |  |  |
| 6 | 全天候防护罩 （枪机） |  | 套 | 3 |  |  |
| 7 | 枪型摄像机（红外） |  | 台 | 11 |  |  |
| 8 | 枪型摄像机（标清） |  | 台 | 14 |  |  |
| 9 | 球型摄像机（室内） |  | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 普通防护罩 （球机） |  | 套 | 2 |  |  |
| 11 | 普通防护罩 （半球） |  | 套 | 2 |  |  |
| 12 | 彩色CCD摄像机(半球) |  | 台 | 2 |  |  |
| 13 | 数字硬盘录像机 |  | 台 | 5 |  |  |
| 14 | 安防监控控制软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 安防监控专用硬盘 |  | 块 | 10 |  |  |
| 16 | 交换机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 显示器 |  | 台 | 5 |  |  |
| 18 | 拼接支架 |  | 套 | 1 |  |  |
| 19 | 监控设备控制台 |  | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 监控计算机 |  | 台 | 1 |  |  |

供应商（签章）：

日期：      年    月    日