广东省机场管理集团有限公司

工程建设指挥部5G智慧助航灯研究项目

原材料、设备及加工

采购文件

（综合评审）

采购人：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

2021年 10月

总  目  录

第一部分               采购公告

第二部分               供应商须知

第三部分               合同条款

第四部分               项目报价文件格式

第五部分              采购人任务书

第一部分

采购公告

- 第一部分  采购公告

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部（以下简称“采购人”）就5G智慧助航灯研究项目进行国内公开采购，现邀请合格的供应商（以下简称“供应商”）提交密封报价文件。

- 项目概况：

1.1项目名称：5G智慧助航灯研究项目。

1.2项目地点：广东省广州市白云区。

1.3项目内容：5G智慧助航灯研究项目所需的原材料、设备采购及加工工作。

1.4资金来源：企业自筹资金。

- 采购内容：

2.1采购内容及限价

  - 根据采购人目前5G智慧助航灯项目的研究成果，供应商需要根据采购人提供的资料，采购相关设备及原材料，具体内容详见下表 1：

#### 表 1 原材料采购表

| 序号 | 名 称 | 功能和技术指标 | 数量 | 参考规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正弦波调光器 | 30KVa；正弦波；功率因数大于90%； | 1 | SCCR-30S | 设备 |
| 2 | 以太网转CAN总线网关 | 24V；RJ45 10/100M自适应 | 1 | CANET-2E-U | 设备 |
| 3 | 机架式服务器 | 处理器：Skylake-SP扩展处理器；16G；2*1T；H330；495W | 1 | R740 | 设备 |
| 4 | 笔记本 | 处理器：i7；内存：16G ；硬盘：1T | 1 | ThinkPad X1 | 设备 |
| 5 | 交换机 | 24口千兆光+8口千兆以太网+4口万兆光 | 1 | S5735S-S32ST4X-A | 设备 |
| 6 | 助航灯具 | 类型：L-2A；LED光源；功率＜15W | 120 | TCL-S-303-GG(L) | 设备 |
| 7 | 隔离变压器 | 65W； 初级-功率因数 ≥0.95 | 120 | GB-2 65W6.6A/6.6A | 设备 |
| 8 | 隔离变压器箱箱盖 | 材质：铸铝/铸铁 | 120 | 定制 | 设备 |
| 9 | 供电电缆等耗材和辅材 | 包含助航灯光一次电缆、二次电缆、电缆连接器等，用于灯光回路环境搭建 | 1 | 定制 | 材料 |
| 10 | 单灯监控装置 | 5G模组、电子元器件、二次电缆连接器、密封件、五金件等 | 120 | 定制 | 材料 |
| 11 | 天线模组 | 含收发天线、连接器、非金属材料等 | 120 | 定制 | 材料 |
| 12 | 机架式服务器 | 处理器：Skylake-SP扩展处理器；内存：16G；硬盘：2*1T；电源：495W | 1 | R740 | 设备 |
| 13 | NTP时钟服务器 | 同步精度：1μs；用户终端同步授时精度：1-50ms； | 1 | 定制 | 设备 |
| 14 | 工作站 | 处理器：1.90G 6核6线程；内存： 8G；硬盘1T SATA | 2 | Precision T7920 | 设备 |
| 15 | 工控机 | 内存：16G DDR3 硬盘：1T机械硬盘 电源：350W工业电源 显示：VGA+DVI-D双显 | 1 | 定制 | 设备 |
| 16 | 显示器 | 4K 曲面； 1800R ；32英寸 | 2 | S3221QS | 设备 |
| 17 | 机柜 | 42U标准机柜 | 1 | 定制 | 设备 |
| 18 | 笔记本电脑 | 处理器：i5 ；内存：16G；硬盘： 512G | 1 | ThinkPad X1 | 设备 |
| 19 | 交换机 | 1U；24口； | 2 | S1730S-S48P4S-A | 设备 |

  - 以上原材料及设备清单是满足5G智慧助航灯研究项目的最低要求，供应商提供的品牌、参数需同等或优于采购方提供的参考型号。供应商需根据采购方研究成果，将提供的原材料及设备进行加工，与采购方共同搭建一套基于5G通信方式的智慧助航灯系统，并在多种安装环境下对灯光引导系统进行技术验证。供应商应对核心设备自主生产加工，加工内容见下表2：

表 2 加工项目明细表

| 序号 | 加工内容 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天线模组和单灯监控外壳3D打印 | 套 | 2 |
| 2 | 单灯监控装置外壳开模 | 套 | 2 |
| 3 | 天线模组开模 | 套 | 2 |
| 4 | 单灯监控装置试制加工 | 套 | 5 |
| 5 | 单灯监控装置批量加工 | 套 | 120 |
| 6 | 天线模组装置批量加工 | 套 | 120 |
| 7 | 隔离变压器箱盖加工 | 套 | 120 |

  - 根据采购方研究成果，供应商应配合在原型系统研究过程中和实际环境功能、性能验证中进行多种测试，测试内容如表 3所示：

表 3 测试内容清单

| 序号 | 测试内容 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天线模组和单灯监控外壳模拟仿真测试 | 套 | 1 | 生产参考依据，报价人需使用三维建模软件对天线模组和单灯监控外壳强度等参数进行仿真测试 |
| 2 | 原型系统功能测试 | 套 | 1 | 包括状态监视测试和引导测试，报价人需要具有助航灯光监控系统测试平台及A-SMGCS系统测试平台 |
| 3 | 模拟机场应用环境下系统性能测试 | 套 | 1 | 包括故障反馈时间及控制响应时间等性能参数测试，报价人需要具有助航灯光监控系统测试平台及A-SMGCS系统测试平台 |

注：1）供应商必须对全部采购内容进行报价，报价包含所有税费。

  - 采购最高限价：165.13万元。

2.2服务内容：

- 协助采购方开展5G智慧助航灯课题研究工作，包括但不限于项目评审、关键技术研究、核心设备选型、原理样机研发优化、现场安装技术验证、论文撰写（发表国家核心期刊论文或EI检索论文）和专利申报（至少2项专利）、验收、结题资料编写等工作。

- 按采购方要求，与“智慧机场5G专网及场面应用研究示范项目”实施过程中确定的5G专网研究合作方紧密配合，实现基于5G无线通信的助航灯单灯引导和状态监测，以及单灯控制接入容量大于10000个的验证。

- 除上述已列明的工作内容外，供应商不得以任何理由拒绝执行为完成本课题目标而须配合采购方开展执行的其他相关工作，费用在报价中综合考虑。

- 合格供应商资格条件：

3.1在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人，提供有效营业执照复印件加盖公章。

3.2供应商近三年没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；同时，供应商（包括其关联公司）近三年未与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼或仲裁。（须就此项内容提供承诺函并加盖供应商公章，格式样版见附录3）。

3.3供应商出具本采购公告发布后未被列入以下系统相关名录的截图并加盖公章：

（1）国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）的经营异常名录或严重违法失信企业名单（截图格式要求详见附录8）；

（2）信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）的失信被执行人或企业经营异常名录（截图格式要求详见附录9）。

3.4法定代表人（或负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价，否则全部取消资格。

3.5未被广东省机场管理集团有限公司或其下属机构列入拒绝合作名单。

3.6本项目不接受联合体报价。

3.7供应商须是助航灯光监控系统产品的制造商或制造商的代理，提供民航局认可的第三方检验机构出具的检测报告，非制造商须提供助航灯光监控系统制造商针对本项目出具的专项产品代理授权书。检测报告提供复印件并加盖公章，授权书提供原件并盖公章。

3.8 供应商应具备为完成本项目工作内容所需的试制、加工、检测、试验的技术能力及核心软硬件（提供承诺函）。

3.9 供应商应严格遵守中国有关的法律和规章条例，且报价文件应符合中国有关的法律和规章条例的相关规定（提供承诺函）。

（注：事业单位不适用上述第3.3条第（1）款。）

- 报名登记及获取采购文件

供应商应登陆广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台，在网站首页“供应商注册”模块，注册为省机场集团的供应商（网站地址：http://wz.gdairport.com/)。

#### 供应商自行在广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台下载采购文件。

- 报价文件的提交形式、地址和截止时间

  - 供应商须现场递交和邮寄两种方式（注：采购人可根据项目需求调整报价文件递交方式）递交项目报价文件。

  - 报价文件现场递交地址为：广州白云国际机场东南工作区工程建设指挥部405，收件人：叶工。

  - 报价文件递交截止时间：2021年10月28日，14:30。（邮寄方式递交的报价文件以文件到达时间为准）

  - 报价文件需密封完好，封口处盖公章，并按指定时间、地点送达，逾期递交的报价文件恕不接受。

  - 采购人不接受以邮件、电话、传真等形式的报价。

- 本项目不设未成交供应商经济补偿，准备报价文件和递交报价文件所发生的任何成本或费用由供应商自理。

- 有关此次采购之事宜，可按下列地址向采购人查询：

采购人：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

地  址：广东省广州市白云区空港南横六路与空港四路交汇处南150米

联系人：李工

联系电话：020-36063066

电子邮箱：lib@gdairport.com

- 投诉监督

供应商可以对本次采购活动中的任何违法及不公平内容向广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部纪检室（注：采购单位的招标采购监管部门）投诉。

联系电话：020-36063110。

#### 附录1

供 应 商 登 记 函

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部:

我单位报名参加5G智慧助航灯研究项目的报价，严格遵守有关规定，并按采购文件的规定，准时报送报价文件。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

年    月    日

第二部分

供 应 商 须 知

- 第二部分 供应商须知

- 目  录

- 一、说   明	1

- 1	项目说明	1

- 2	定义	4

- 3	合格的供应商	4

- 4	合格的服务/货物	4

- 5	报价费用	4

- 二、采购文件	5

- 6	采购文件构成	5

- 7	采购文件的澄清	5

- 8	采购文件的修改	5

- 9	采购语言及计量单位	6

- 三、项目报价文件的编制	7

- 10	项目报价文件	7

- 11	商务文件（含资格审查文件）编制要求	7

- 12	技术文件（技术服务方案）编制要求	7

- 13	计算机文件	8

- 14	知识产权和专利权	8

- 15	保密	8

- 16	报价文件有效期	8

- 四、项目报价文件的递交	9

- 17	项目报价文件的密封和标记	9

- 18	递交报价文件截止时间	9

- 19	迟交的项目报价文件	9

- 20	报价文件的递交	9

- 五、综合评审过程	10

- 21	评审小组	10

- 22	项目报价文件的评审	10

- 23	报价文件的详细评审	10

- 24	综合得分计算	12

- 25	成交供应商的确定	12

- 26	与采购人的接触	12

- 六、授予合同	18

- 27	资格后审	18

- 28	合同授予标准	18

- 29	授予合同时更改采购服务数量的权力	18

- 30	接受和拒绝任何或所有报价文件的权力	18

- 31	成交通知书	18

- 32	签订合同	18

- 33	成交结果通知	19

# 一、说   明

## 1	项目说明

  - 广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部拟就5G智慧助航灯研究项目进行国内采购，本项目采用综合评审方式确定成交供应商，广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部组织综合评审工作。

  - 采购范围

- 采购内容及限价：

根据采购人目前5G智慧助航灯项目的研究成果，供应商需要根据采购方提供的资料，采购相关设备及原材料，具体内容详见下表 1：

#### 表 4 原材料采购表

| 序号 | 名 称 | 功能和技术指标 | 数量 | 参考参考型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正弦波调光器 | 30KVa；正弦波；功率因数大于90%； | 1 | SCCR-30S | 设备 |
| 2 | 以太网转CAN总线网关 | 24V；RJ45 10/100M自适应 | 1 | CANET-2E-U | 设备 |
| 3 | 机架式服务器 | 处理器：Skylake-SP扩展处理器；16G；2*1T；H330；495W | 1 | R740 | 设备 |
| 4 | 笔记本 | 处理器：i7；内存：16G ；硬盘：1T | 1 | ThinkPad X1 | 设备 |
| 5 | 交换机 | 24口千兆光+8口千兆以太网+4口万兆光 | 1 | S5735S-S32ST4X-A | 设备 |
| 6 | 助航灯具 | 类型：L-2A；LED光源；功率＜15W | 120 | TCL-S-303-GG(L) | 设备 |
| 7 | 隔离变压器 | 65W； 初级-功率因数 ≥0.95 | 120 | GB-2 65W6.6A/6.6A | 设备 |
| 8 | 隔离变压器箱箱盖 | 材质：铸铝/铸铁 | 120 | 定制 | 设备 |
| 9 | 供电电缆等耗材和辅材 | 包含助航灯光一次电缆、二次电缆、电缆连接器等，用于灯光回路环境搭建 | 1 | 定制 | 材料 |
| 10 | 单灯监控装置 | 5G模组、电子元器件、二次电缆连接器、密封件、五金件等 | 120 | 定制 | 材料 |
| 11 | 天线模组 | 含收发天线、连接器、非金属材料等 | 120 | 定制 | 材料 |
| 12 | 机架式服务器 | 处理器：Skylake-SP扩展处理器；内存：16G；硬盘：2*1T；电源：495W | 1 | R740 | 设备 |
| 13 | NTP时钟服务器 | 同步精度：1μs；用户终端同步授时精度：1-50ms； | 1 | 定制 | 设备 |
| 14 | 工作站 | 处理器：1.90G 6核6线程；内存： 8G；硬盘1T SATA | 2 | Precision T7920 | 设备 |
| 15 | 工控机 | 内存：16G DDR3 硬盘：1T机械硬盘 电源：350W工业电源 显示：VGA+DVI-D双显 | 1 | 定制 | 设备 |
| 16 | 显示器 | 4K 曲面； 1800R ；32英寸 | 2 | S3221QS | 设备 |
| 17 | 机柜 | 42U标准机柜 | 1 | 定制 | 设备 |
| 18 | 笔记本电脑 | 处理器：i5 ；内存：16G；硬盘： 512G | 1 | ThinkPad X1 | 设备 |
| 19 | 交换机 | 1U；24口； | 2 | S1730S-S48P4S-A | 设备 |

以上原材料及设备清单是满足5G智慧助航灯研究项目的最低要求，供应商提供的品牌、参数需同等或优于采购方提供的参考型号。供应商应根据采购方研究成果，将提供的原材料及设备进行加工，与采购方共同搭建一套基于5G通信方式的智慧助航灯系统，并在多种安装环境下对灯光引导系统进行技术验证。供应商应对核心设备自主生产加工，加工内容见下表2：

表 5 加工项目明细表

| 序号 | 加工内容 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天线模组和单灯监控外壳3D打印 | 套 | 2 |
| 2 | 单灯监控装置外壳开模 | 套 | 2 |
| 3 | 天线模组开模 | 套 | 2 |
| 4 | 单灯监控装置试制加工 | 套 | 5 |
| 5 | 单灯监控装置批量加工 | 套 | 120 |
| 6 | 天线模组装置批量加工 | 套 | 120 |
| 7 | 隔离变压器箱盖加工 | 套 | 120 |

根据采购方研究成果，供应商应配合在原型系统研究过程中和实际环境功能、性能验证中进行多种测试，测试内容如表 3所示：

表 6 测试内容清单

| 序号 | 测试内容 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天线模组和单灯监控外壳模拟仿真测试 | 套 | 1 | 作为生产参考依据，报价人需使用三维建模软件对天线模组和单灯监控外壳强度等参数进行仿真测试 |
| 2 | 原型系统功能测试 | 套 | 1 | 包括状态监视测试和引导测试，报价人需要具有助航灯光监控系统测试平台及A-SMGCS系统测试平台 |
| 3 | 模拟机场应用环境下系统性能测试 | 套 | 1 | 包括故障反馈时间及控制响应时间等性能参数测试，报价人需要具有助航灯光监控系统测试平台及A-SMGCS系统测试平台 |

注：1）供应商必须对全部采购内容进行报价，报价包含所有税费。采购最高限价：165.13万元

2）服务内容：

- 协助采购方开展5G智慧助航灯课题研究工作，包括但不限于项目评审、关键技术研究、核心设备选型、原理样机研发优化、现场安装技术验证、论文撰写（发表国家核心期刊论文或EI检索论文）和专利申报（至少2项专利）、验收、结题资料编写等工作。

- 按采购方要求，与“智慧机场5G专网及场面应用研究示范项目”实施过程中确定的5G专网研究合作方紧密配合，实现基于5G无线通信的助航灯单灯引导和状态监测，以及单灯控制接入容量大于10000个的验证。

- 除上述已列明的工作内容外，供应商不得以任何理由拒绝执行为完成本项目目标而须配合采购方开展执行的其他相关工作，费用在报价中综合考虑。

  - 采购要求

    - 本项目进度要求：

供货周期暂定为2021年11月1日至2022年12月30日，具体安排按采购方开展的“智慧机场5G专网及场面应用研究示范项目”要求。如“智慧机场5G专网及场面应用研究示范项目”时间有调整，供货时间相应调整，费用不变。2021年12月底前，完成单灯监控装置和天线模组批量试制和检验。

    - 供应商的项目报价应为本项目的项目总价。

    - 供应商所提供的工作方案必须详细、完整、可靠、可行性强。

    - 供应商报价中的服务费应是供应商为完成本项目的总服务费。

    - 供应商必须提交对采购文件实质性响应的项目报价文件。

  - 现场考察

    - 现场考察由供应商自行前往，采购人不统一安排（注：采购人可根据项目需求自行组织）。供应商若需相关数据，须自行测量。

## 2	定义

  - 本文件中下列术语定义为：

工程/服务：除本文件另有特别规定的外，指所有《采购人任务书》中规定的所有服务。

货物：除本文件另有特别规定的外，指所有《采购人任务书》中规定的所有物品。

供应商：		指与第3条规定的要求一致的、响应采购公告、参加报价的独立法人。

采购人：	指广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

合同：		指由采购所产生的合同或合约文件。合同由采购方与成交供应商签订。

## 3	合格的供应商

  - 合格的供应商要求见采购公告中的第3点。

## 合格的服务/货物

  - 合同中提供的所有货物及服务，均应来自中华人民共和国或与之有正常贸易关系的国家和地区，本合同的支付仅限于对这些服务。

  - 本款所述的“来源地”系指货物开采、生长、生产地或提供有关服务的来源地。所述的货物是指制造、加工或经过实质上装配了主要部件而形成的货物，商业上公认的产品是指在基本特征、目的或功能上与部件有实质性区别的产品。

  - 货物及相关的服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准，包括但不限于：

《民用机场飞行区技术标准》MH 5001-2013

《民用机场助航灯光监控系统技术要求》AC-137-CA-2019-08

《民用机场目视助航设施施工质量验收规范》（MH5012-2010）

《助航灯光电缆插头和插座》（MH/T 6009-2016）

## 报价费用

供应商应承担所有编写项目报价文件和参加报价的所有费用，不论结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 二、采购文件

## 采购文件构成

  - 要求提供的服务、评审过程和合同条件在采购文件中均有说明。采购文件包括：

第一部分   	采购公告

第二部分   	供应商须知

第三部分   	合同条款

第四部分   	项目报价文件格式

第五部分  	采购人任务书

  - 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者项目报价文件没有对采购文件各方面都做出实质性响应的供应商的项目报价文件将被拒绝。

## 采购文件的澄清

7.1  采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响报价文件编制的，采购人将在递交报价文件截止时间至少前一天以书面形式（纸质版扫描件电子邮件发送）通知所有供应商，该通知内容作为采购文件的组成部分。

7.2  供应商对采购文件有异议的，应当在2021年10月22日12：00前以书面形式提出，纸质版加盖公章扫描件以电子邮件方式发送至采购人邮箱（yecui@gdairport.com)。采购人认为确有必要答复的，将于递交报价文件截止时间前以书面形式予以答复，同时将书面答复的纸质版扫描件向所有供应商发送，该答复作为采购文件的组成部分。

7.3 采购人可根据采购文件的澄清情况，顺延报价文件递交截止时间。

## 采购文件的修改

  - 采购文件发出后，在报价文件递交截止日期前，采购人可对采购文件进行必要的澄清或修改。

  - 采购文件的修改的纸质版扫描件以电子邮件方式发送发送给所有供应商，采购文件的修改内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

  - 采购文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当采购文件、采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

  - 为使供应商在编制报价文件时有充分的时间对报价文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长报价文件递交的截止时间，具体时间将在报价文件的修改、补充通知中予以明确。

## 采购语言及计量单位

  - 采购方发出的采购文件采用中文。

  - 采购文件中使用的计量单位都是公制系统。

# 三、项目报价文件的编制

## 项目报价文件

  - 报价文件由商务文件和技术文件两部分组成。各部分文件应分别编制，并密封包装。

  - 报价文件的签署要求：报价文件所有需盖章或签字的部分均需供应商法定代表人或法定代表人授权委托代表盖章或签字，否则将被视为无效报价文件。

  - 报价文件包括纸质文件一式3份，计算机文件一式1份（注：如采购人需要）。纸质版正本1份，封面标注“正本”字样，副本4份，封面标注“副本”字样。正本与副本不符的内容，以正本为准。

  - 报价文件应做到清晰、完整，文本、图纸规格应当尽量统一。除非另有规定，否则报价文件的计量单位宜采用国际标准计量单位，尺寸齐全、准确，所有文字说明和文字标注以中文为准，报价均为人民币，时间均为北京时间。

## 商务文件（含资格审查文件）编制要求

  - 商务文件由下列资料组成：（注：应与项目合格供应商要求一致）

      - 封面：写明项目名称、商务文件、供应商名称及年月日；加盖供应商公章。

      - 目录。

      - 填妥并盖章的报价函（格式见附录1）。

      - 服务清单或供货清单或工程量清单。

      - 企业营业执照复印件（盖公章）。

      - 法定代表人证明书及法定代表人授权书（格式见附录3）

      - 广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台供应商登记表（盖公章）。

      - 供应商没有因腐败或欺诈行为，与采购人无发生各种诉讼、仲裁和不良投诉的承诺函（盖公章）。

      - “国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）查询截图（盖公章）。

      - “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信惩戒”页面截图及下载的信用评估报告（盖公章）。

      - 民航局认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件（盖公章）。

      - 非制造商须提供助航灯光监控系统制造商针对本项目出具的专项产品代理授权书原件（盖公章）。

（注：事业单位不需要提供以上第8）项内容。）

## 技术文件（技术服务方案）编制要求

  - 技术文件（技术服务方案）内容包括：（根据采购人需求填写，内容一般包括）

- 目录。

- 项目说明书（项目概况及供应商对项目的理解）。

- 本项目的工作方案，完工本项工作的具体举措，拟投入的设备设施、人员情况。

- 项目工期计划。

- 供应商认为有必要提供的其他资料。

  - 商务文件及技术文件密封要求：供应商应确保商务文件及技术文件密闭封装，可单独封装亦可合并封闭，用不透明包装物包装密封，外面标注“项目名称”、“供应商名称”及“报价文件”“供应商联系电话”“供应商邮箱”字样，若单独封装，应分别标注“商务文件”、“技术文件”外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙，并在封口处加盖供应商公章。

## 计算机文件

  - 供应商必须随技术文件同时提交一套无病毒计算机文件， 包括以下内容：

    - 一套PDF格式或PPT格式制作的电子版商务文件（资质文件和证书等可用扫描以图片方式保存）和技术文件。

    - 一套WORD格式的电子版文本文件。

  - 计算机文件需采用U盘装载，所有文件不做压缩处理、不设密码，装于独立的信封，信封上注明“计算机文件”，与报价文件正本一起密封包装。

## 知识产权和专利权

  - 供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用供应商在服务期间提供的成果的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

  - 报价已包括所有应支付的，对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

## 保密

  - 如采购人向供应商提供图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，这些均被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。

## 报价文件有效期

  - ★项目报价文件应在采购公告规定的报价日后的90天有效期内保持有效。报价文件有效期比规定短的将被视为非响应报价而予以拒绝。

  - 特殊情况下在原有报价文件有效期截止之前，采购人可征求供应商同意延长报价文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝采购人的这种要求。

# 四、项目报价文件的递交

## 项目报价文件的密封和标记

  - 供应商应将项目报价文件按招标公告及第四部分相关要求密封和标记。

  - 如果供应商递交的报价文件未按要求密封，采购人将拒绝接受其报价文件。

  - 如果因密封不严，标记不清而造成报价文件过早启封、失密等情况，采购人概不负责。

## 递交报价文件截止时间

  - 供应商应将正本和所有副本，由供应商代表按采购公告要求递交报价文件（递交截止时间地点见采购公告相关要求）。

  - 采购人可以通过修改采购文件自行决定酌情延长截止期。在此情况下，采购人和供应商受截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 迟交的项目报价文件

  - 采购人将拒绝在截止时间后递交的任何项目报价文件。

## 报价文件的递交

  - 采购人在采购文件中规定的日期、时间和地点组织接收报价文件。

# 五、综合评审过程

## 评审小组

  - 本项目的评审工作由采购人内部组成评审小组完成。评审小组共3名成员。

## 项目报价文件的评审

  - 评审小组将对报价文件进行初步评审，包括资格审查和有效性审查审查（资格审查和报价文件有效性审查如下）。如果项目报价文件实质上没有响应采购文件的要求，其报价文件将被否决。

| 序号 | 资格审查和报价文件有效性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 完全符合采购公告中第3点“合格的供应商”要求 |
| 2 | 法定代表人授权书必须有法定代表人和被授权人的签字或盖章 |
| 3 | 报价函有法定代表人或授权代表签字且加盖公章； |
| 4 | 报价有效期符合采购文件规定（90个日历日）； |
| 5 | 报价没有超过最高限价； |
| 6 | 供应商递交一种报价方案和报价； |
| 7 | 全部响应主要条款（加“★”号）的要求（若有） |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |

  - 如果通过初步评审的供应商少于3名，本次采购失败，采购人将修正采购文件后重新组织采购。

  - 如果重新组织评审通过初步评审的供应商仍然不足3名的，采购人按程序继续进行。

（注：23.3应在第二次采购时增加）

## 报价文件的详细评审

  - 评审小组对通过初步评审的报价文件中的商务服务、技术方案等方面采用百分制综合评分，其构成及权重为：价格部分得分占50 ％，资信技术得分占50%，详细评分标准如下：

24.1.1  资信技术评分表（注：采购人应根据项目需求自行制定评分标准）

| 评分因素 | 项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信技术部分 | 1、助航灯光单灯监控系统检测报告/高级场面活动引导与控制系统证书。 | 15 | 报价人如具有民航局认可的第三方检验机构出具的助航灯光监控系统检测报告：测试型号为ALCMS-C，得10分；测试型号为ALCMS-B，得6分；测试型号为ALCMS-A，得3分。 报价人如具有高级场面活动引导与控制系统的《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可证》：主要功能模块含监视与告警、路由与引导，得5分；主要功能模块含监视与告警，得2分。 #### 注：以上证明文件均提供复印件，并加盖公章。 |
|  | 2、专利数量 | 12 | 报价人如具有一项与5G技术相关或助航灯光系统技术相关的专利，得2分，最高得12分。 |
|  | 3、设备及原材料供货与加工方案 | 10 | 评委根据投标文件情况对设备及原材料供货及加工方案的完整性、技术指标的先进性、保障措施合理可行性等内容横向比较打分，“优”得（8-10】分；“良”得（5-8】分；“一般”得【0-5】分。 |
|  | 4、测试服务方案 | 8 | 评委根据投标文件情况对测试服务方案内容完整性、指标符合项目要求等横向比较打分，“优”得（6-8】分；“良”得（3-6】分；“一般”得【0-3】分。 |
|  | 5、售后服务方案 | 5 | 评委根据投标文件情况对售后服务方案内容横向比较打分，“优”得（4-5】分；“良”得（2-4】分；“一般”得【0-2】分。 |
| 合计 |  | 50 |  |

24.1.2      价格评审：

1、价格复核：评审小组成员对有效报价人的详细报价进行复核，看其是否有计算错误或供货范围上的错误，算术错误将按以下方法更正：

- 如果总价与数量乘单价的积而得到的总价不一致，则以单价为准计算总价。

- 如果用大写数值与用数字表示的数值不一致，以大写数值为准。

2、价格评审细则：

各供应商的价格得分按如下标准计算：采购最高限价165.13万元为基准价。有效报价中，报价等于基准价为0分，每低于基准价的1%，得2分。不足1%按1%计算，得分精确到小数点后两位，第三位四舍五入，中间值采用插值法确定。价格分满分50分。

## 综合得分计算

  - 综合得分＝资信技术得分+价格得分。

## 成交供应商的确定

  - 评审小组按综合得分从高到低排序，推荐综合得分最高的供应商为第一成交候选人，综合得分次高者为第二成交候选人，依次类推，评审小组将推荐总得分前3名的供应商为成交候选人。如出现总得分相同，评审价低者排名靠前，若评审价仍相同，则由评审小组投票，按少数服从多数原则确定供应商排名先后。

  - 采购人根据评审小组的推荐，确定本项目成交供应商。

## 与采购人的接触

  - 除供应商须知的相关规定外，从报价文件截至之日起至授予合同期间，未经采购人书面要求，供应商不得就与其项目报价文件有关的事项与采购人联系。

  - 供应商试图对评审小组的评审或采购人授予合同的决定进行影响，都可能导致其报价文件被拒绝。

附表参照

附表1：供应商递交文件记录表

#### 附表2：资格审查和报价文件有效性审查表

附表3：详细评审表

#### 附表4：成交通知书（格式）

供应商递交文件记录表

项目名称：

时间：  年  月  日  时  分

| 序号 | 供应商名称 | 文件密封情况 | 报价 | 备注 | 供应商代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高限价 |  |  |  |  |  |

记录人：

资格审查和报价文件有效性审查表

| 序号 | 审查内容/符合情况 | 供应商1 | 供应商2 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全符合采购公告中第3点 “合格的供应商”要求 |  |  |  |
| 2 | 法定代表人授权书必须有法定代表人和被授权人的签字或盖章 |  |  |  |
| 3 | 报价函有法定代表人或授权代表签字且加盖公章； |  |  |  |
| 3 | 报价有效期符合采购文件规定（90个日历日）； |  |  |  |
| 4 | 报价没有超过最高限价； |  |  |  |
| 5 | 供应商递交一种报价方案和报价； |  |  |  |
| 6 | 全部响应主要条款（加“★”号）的要求（若有） |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |

上述每一项审查内容符合要求的的打“○”，不符合的打“×”。

表中全部项目符合为“通过”，进入下一阶段评审。表中有一项不符合则不进入下一阶段评审。

评审意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该供应商是否通过。

详细评审表

| 评审类别 | 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 供应商1 | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资信技术 | 1 | 助航灯光单灯监控系统检测报告/高级场面活动引导与控制系统证书。 | 报价人如具有民航局认可的第三方检验机构出具的助航灯光监控系统检测报告：测试型号为ALCMS-C，得10分；测试型号为ALCMS-B，得6分；测试型号为ALCMS-A，得3分。 报价人如具有高级场面活动引导与控制系统的《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可证》：主要功能模块含监视与告警、路由与引导，得5分；主要功能模块含监视与告警，得2分。 #### 注：以上证明文件均提供复印件，并加盖公章。 |  |  |  |
|  | 2 | 专利数量 | 报价人如具有一项与5G技术相关或助航灯光系统技术相关的专利，得2分，最高得12分。 |  |  |  |
|  | 3 | 设备及原材料供货与加工方案 | 评委根据投标文件情况对设备及原材料供货及加工方案的完整性、技术指标的先进性、保障措施合理可行性等内容横向比较打分，“优”得（8-10】分；“良”得（5-8】分；“一般”得【0-5】分。 |  |  |  |
|  | 4 | 测试服务方案 | 评委根据投标文件情况对测试服务方案内容完整性、指标符合项目要求等横向比较打分，“优”得（6-8】分；“良”得（3-6】分；“一般”得【0-3】分。 |  |  |  |
|  | 5 | 售后服务方案 | 评委根据投标文件情况对售后服务方案内容横向比较打分，“优”得（4-5】分；“良”得（2-4】分；“一般”得【0-2】分。 |  |  |  |
| 价格 |  | 有效报价 | 采购限价为基准价。有效报价中，报价等于基准价的为0分，每低于基准价的1%，得2分。不足1%按1%计算，得分精确到小数点后两位，第三位四舍五入，中间值采用插值法确定。价格分满分50分。 |  |  |  |
| 得分 |  |  | - |  |  |  |

成交通知书（格式）

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购人名称 |  |
| 成交供应商名称 |  |
| 成交金额 |  |
| 签订项目合同期限 |  |
| 其他需要说明的内容 |  |
| 采购人盖章（公章）： 年 月 日 |  |

# 六、授予合同

## 资格后审

  - 采购决定将考虑供应商的财务、服务能力等，其基础是审查供应商提交的资格证明文件和其它采购人认为必要的、合适的资料。

  - 如果审查通过，则将合同授予符合第33.1条规定的供应商；如果审查没有通过，则取消其成交资格。在此情况下，评审小组将对技术和商务上充分满足采购文件要求的供应商中，综合得分次高的供应商能否满意地履行合同义务作类似的审查，或重新组织采购。

## 合同授予标准

  - 采购人将把合同授予被确定为实质上响应采购文件的要求并具有履行合同能力的符合采购需求、综合得分最高的供应商。

## 授予合同时更改采购服务数量的权力

  - 采购人在授予合同时有权在一定的幅度内对报价表中规定的服务数量予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何实质改变。

## 接受和拒绝任何或所有报价文件的权力

  - 采购人保留在签署合同之前任何时候根据评审小组的评审结果，拒绝所有不符合采购文件要求的报价文件，供应商对此自行承担责任。

## 成交通知书

  - 在项目有效期期满之前，采购人将经过采购人确认的成交通知书以书面形式通知成交供应商。

  - 成交通知书将是合同的一个组成部分。

## 签订合同

  - 成交供应商在收到成交通知书后，应派遣其授权在合同上签字的代表与广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部签署合同。

  - 合同的组成基于本采购文件的以下部分以及项目报价文件的相应的部分：

（1）  	第三部分	合同条款

（2） 	采购人的澄清文件

（3） 	第五部分	采购人任务书

（4）        供应商的报价文件

  - 如果成交供应商没有按照上述第33.1条规定执行，采购人将有充分理由取消该成交决定。在此情况下，采购人可将合同授予其他满足采购要求的供应商，或重新组织采购。

## 成交结果通知

  - 采购人将在广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台(wz.gdairport.com)发布采购结果，并于公示完毕后10个工作日内向成交供应商发出《成交通知书》。

- 第三部分

- 合  同  条  款

XXXXXXX采购合同

采购人	：

供应商	：

采购人XXXXX（以下简称采购人）与XXXXXXXX（以下简称供应商）双方就采购人目前5G智慧助航灯项目的研究成果，供应商根据采购人提供的资料，提供相关设备及原材料并进行相关测试的研究服务等事宜进行了协商，签定了本合同，共同遵守如下条款：

### 1.采购人合同标的

1.1 本合同标的为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,包括设备原材料的采购、运输、安装、加工、测试、提交图纸、资料、售后服务、质保期保障等任务书中要求的相关服务。

1.2 采购范围：见合同附件《采购人任务书》。

（最终的采购数量、规格、安装尺寸、加工及测试要求以采购人确认为准）。

1.3  协助采购人开展本项目相关研究工作，包括但不限于项目评审、关键技术研究、核心设备选型、原理样机研发优化、现场安装技术验证、论文撰写和专利申报（至少2项专利）、验收、结题资料编写等工作。

1.4  按采购人要求，与“智慧机场5G专网及场面应用研究示范项目”实施过程中确定的5G专网研究合作方紧密配合，实现5G信号在助航灯光单灯监控系统中的应用验证。

1.5  除上述已列明的工作内容外，供应商不得以任何理由拒绝执行为完成本项目目标而须配合采购人开展执行的其他相关工作，费用包含在合同总价内，结算时不得以任何理由要求增加费用。

### 2.合同价格

2.1 本合同总价为：

人民币： XXXXXXXXXXXX整（￥XXXXXXXX元），其中：

1）设备原材料费用：

人民币XXXXXXXXXXXXXX整（￥XXXXXXX元）；

2）加工费用：

人民币 XXXXXXXXX整（￥XXXXXXXX元）

3）测试费用：

人民币 XXXXXXXXXXXXXXX整（ ￥XXXXXXXX元）

2.2 本合同的单价：

2.2.1结算工程量超过合同工程量10%以内（不含10%）或减少合同工程量，按照合同单价进行结算。

2.2.2结算工程量超过合同工程量的10%（含10%），且该项合同单价低于采购限价单价，按照合同单价进行结算。

2.2.3结算工程量超过合同工程量的10%（含10%），且该项合同单价高于采购限价单价，结算时，超过合同工程量部分的工程量，结算单价按采购限价单价计算。

2.2.4 若供应商方案报价文件中的报价经价格核准和修正后的报价高于其

总报价，采购人有权对报价文件中的所有综合单价按修正后的总价的比例进行同比例调整，调整后的综合单价作为合同单价。

2.2.5 本合同综合单价包干，以经采购人确认的供货、加工、测试等任务书要求的工程量按实结算。供应商应秉着实事求是的态度，根据项目实际情况编制并提交结算文件，如实申报项目结算金额。如供应商有意隐瞒不利于供应商的事实或虚报工程量等情况虚大结算额，导致第三方造价咨询审定的结算额核减超过结算报审金额的10%及以上时，超过10%及以上部分的造价咨询服务费由供应商承担，采购人有权在结算中直接扣除此项费用，造价咨询服务费根据采购人和其委托的造价咨询单位签订的合同计算。

2.3 责任限制

2.3.1 本合同所引起的所有责任和赔偿不应当超过本合同总价款。

### 3.付款

3.1	 在本合同签署生效后，采购人收到供应商履约保函之日起15天内，采购人支付合同总价的10%（即人民币xxxxx元）给供应商作为合同预付款，供应商同时开具收据给采购人。

申请预付款时，供应商提交预付款支付申请书、银行保证金（保函）收据复印件（盖单位公章）等有效材料，交采购人作为申请拨付预付款的依据。

3.2	设备及原材料采购费用支付：设备及原材料全部到货并通过到货验收(取得采购人到货验收合格文件)，采购人支付实际到货且验收合格的设备及原材料价款的75%给供应商，供应商同时开具收据给采购人。该阶段累计支付金额不超过设备及原材料合同金额的85%（不包括加工费用及测试费用）。

3.3加工费用支付：供应商根据采购方研究任务，完成全部原材料及设备的加工，完成与采购方共同搭建一套基于5G通信方式的智慧助航灯系统后，采购方支付实际加工费用的75%给供应商，供应商同时开具收据给采购人。该阶段累计支付金额不超过加工费用合同金额的85%（不包括设备及原材料费用及测试费用）。

3.4	测试费用支付：供应商根据采购方研究任务，配合采购方完成在原型系统研究过程中和实际环境功能、性能验证中的全部测试后，采购方支付实际测试费用的75%给供应商，供应商同时开具收据给采购人。该阶段累计支付金额不超过测试费用合同金额的85%（不包括设备及原材料费用及加工费用）。

3.5	结算款支付：供应商按合同要求完成合同内约定的全部工作内容，本研究项目结题并通过验收后，按采购人要求完成结算手续，结算经采购人委托的专业机构审核后，采购人根据供应商开具的全额增值税专用发票支付结算款至本项目结算价款的97%。（若结算需业主单位复审或政府单位审定，结算初审完成后则按采购人初审结算价支付至93%，业主单位复审或政府单位审定完成，支付至结算终审价的97%）

3.6 质保金为合同结算价款的3％，如无质量问题，在保修期满后15天内退还给供应商（不计息）。申请质保金时，供应商应向采购人提交质保金付款申请书、采购人主办部门质保完成证明、竣工结算审批表、结算审核确认书等有效材料。

3.7 本合同如涉及发票抬头、受益人为业主方(用户方)即广东省机场管理集团有限公司的，则需签订增加业主方（用户方）为第三方的三方补充协议约定执行。

3.8 供应商办理结算时须提供以下资料

3.8.1 经采购人和供应商及有关部门签字盖章确认的设备及原材料到货验收合格文件、安装验收合格文件（或专业调试合格文件）、设备移交使用证明；

3.8.2 供应商的产品质量合格书，加工完成证明、测试完成证明。

3.8.3 如有设计或供货量变更，需附上变更依据及核价依据。

### 4.履约保函

4.1 供应商须在本合同签署生效后本合同签署生效后，在支付预付款前提交基本户开具的履约保函（如基本户不具备条件，可由基本户的上级银行开具，并出具说明书），以履约保函的形式向采购人提交以业主为受益人，金额为合同总价款的10％即XXXX元整（￥XXXX元）的履约保函。

4.2	在供应商不能履行其在本合同项下任何一项义务的情况下，造成违约责任，采购人有权用履约保函的资金补偿其任何相关损失。

4.3	履约保函有效期直到本项目完成全部工作内容并经采购人验收合格为止。

4.4	履约保函应用人民币，由供应商基本户开户银行用采购人接受的格式提交履约保函正本一份（同时附银行基本户开户证明）。

4.5	在本项目完成全部工作内容并经采购人竣工验收合格后15个工作日内，采购人将履约保函退还供应商。

### 5.质量标准和技术要求

5.1	货物必须为本合同规定的、全新的、可正常使用的合格产品。

5.2	标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

5.3 有关技术要求按合同附件的有关规定执行。

### 6.包装和运输

6.1	包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由供应商负责。

6.2	包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和广州地区的气候特点，以及露天存放的需要。

6.3	专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

6.4	每一个包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、毛重、尺码（长  宽  高 用mm表示）、净重（kg） 、到货地址、收货人名称、合同编号以及 “勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

6.5	包装费、运费已包含在合同价内。

### 7.装运单证

7.1	以下运输单证原件在交货同时交给采购人，其单证副本（或复印件）则应在交货前三天交给采购人：

（1）装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；

（2）制造厂出具的质量及数量证明书各一式一份；

（3）进口部件应提供中华人民共和国海关出具的关税完税证明及原产地证明的复印件。

### 8.货物的产权、风险转移和保险

8.1货物的产权，在货物通过到货验收之后，由供应商转移至采购人。

8.2货物交付之前的所有保险费用（按货物总价的110％价值投保）和派往采购人进行服务的人员投保人身险和其他有关社会保险、工伤劳保险、职业险等险种，由供应商负责。

8.3货物毁损、灭失的风险在通过到货验收并交付采购人使用时由供应商转移至采购人。

8.4在拒收情况下，或者解除合同的情况下，货物毁损、灭失的风险由供应商自行承担。

8.5产权和风险的转移不影响因供应商履行义务不符合约定采购人要求其承担违约责任的权利。

8.6供应商交由承运人运输的在途货物，风险由供应商自行承担。

### 9.进度计划

9.1 到货地点：采购人指定地点（XXXXXXXXXXXX）落地交货。

9.2 交货期：由采购人根据项目进度适时指定。

9.3 工程期限：XXXXXXXXXXX完成所有安装、调试、加工、测试及任务书要求的服务工作。

9.4 合同执行计划见合同附件《XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX》。

### 10.验收与保修期

10.1 货物运抵交货地点后，必须由采购人进行到货验收。如采购人要求到货后开箱抽检，供应商应予以配合。如发现缺少、损坏部件，供应商须及时补齐，如因此造成工期拖延，采购人有权按延期交货索赔。至安装调试完工，经供应商申请进行安装验收，安装验收合格双方签署“验收合格证明书”、移交使用证明文件。

10.2 质保期详见《用户需求和技术规格书》。在保修期内供应商免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务。保修期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，供应商应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的一切相关费用由供应商负责。新更换的零部件的保修期则从更换后双方确认能正常使用时开始计算。

10.3	保修期内因用户使用、管理不当所造成的损失由采购人承担，供应商提供有偿服务。

10.4	如采购人要求，供应商应按优惠价格（低于市场价格）与采购人签订保修期后的定期维修保养合同。

10.5 保修期内供应商应在中国地区设立常驻维修机构，处理所有维修服务，提

供7*24小时电话技术支持服务，在接到报修通知后，12小时内到达项目

现场进行直接的技术支持服务,48小时之内解决故障。供应商未按上述时

间做出响应的，采购人有权自行或委托他人查找和解决故障，供应商应承

担由此发生的全部费用，同时采购人有权向供应商追究合同金额0.5%-3%

的违约赔偿。

10.6	供应商承诺在保修期满后四年内以不高于投标书中所报价格向采购人供应备品备件。

10.7	在有关部门进行的验收时，采购人应及时配合供应商。

10.8	供应商货物质量和提供的服务不符要求,致使不能实现合同目的,采购人可拒收货物或解除合同。采购人拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由供应商承担。

### 11.项目管理

11.1供应商必须委派项目经理，并定期参加现场会议，积极配合采购人工作，服从采购人或其指派的单位的协调管理工作，解决安装和试用中的问题。

11.2采购人委派工地代表，对安装进度、工程质量进行监督，检查验收工程、办理货物安装验收手续，负责解决应由采购人解决的问题，协调、处理其他有关事宜。

11.3	本合同范围内的所有内容须无条件接受现场监理公司的监理。

### 12.设计与设计联络

12.1	供应商必须配合采购人的施工设计，在合同生效日期后的5天内将满足于施工设计所需的详细资料提供给采购人。

12.2	采购人进行的与供应商产品选用有关的设计，如果提请供应商审核，供应商应在7天内完成审核，对该设计进行确认或提出建议。

12.3	供应商在取得采购人的同意后，及时与设计单位进行设计联络。

### 13.工厂检验

13.1货物制造期间，如采购人前往供应商制造厂进行工厂检验，供应商应予以配合,采购人和供应商各自承担相应的费用。

13.2采购人对供应商制造厂的工厂检验并不由此而解除供应商执行合同所承担的任何责任。工厂检验并不作为标的货物的最终验收。

### 14.现场培训

14.1 供应商应于设备系统验收交付采购人使用之日起对采购人技术人员、操作人员和维修人员进行设备使用（包括安装、操作、检查维修、维护）的技术培训。此项培训不减低供应商合同约定和法律规定的质保责任和售后服务责任。所有培训使用中文进行。

14.2 供应商派出的培训人员，应在所提供的产品上具有五年以上的维修经验。培训前，培训人员的简历连同培训计划要一并提交采购人批准。采购人认为培训人员不合适可要求更换。

14.3 供应商培训前应提供中文操作、维修手册。通过培训使采购人技术人员能够了解设备结构工作原理及工作性质，能排除一般故障。

14.4 供应商派出的现场培训指导人员的各项费用，已经包含在合同总价中，采购人不再提供。

14.5 现场培训完成后，供应商应向采购人的受训人员颁发证书，采购人向供应商签发现场培训完成证明。

### 15.合同变更

15.1	供应商根据现场实际情况，确实需变更原合同约定的货物，供应商应预先提出变更清单对照表及其变更的依椐，经采购人确认后实施（双方签署的文件作为合同附件）。

15.2	无论供应商提供的货物是按原合同的要求或根据现场实际情况变更后的货物，供应商都不能免除对货物应承担的责任，且采购人无需为此增加支付合同总价款。

15.3	因采购人的原因变更合同货物的，采购人应书面通知供应商，双方协商后签署有关变更文件。如造成供应商损失的，由采购人承担。

15.4	如果由于采购人的原因，造成供应商的安装工期延长，供应商应作为合同价内的风险因素，而不应因此向采购人索赔。

### 16.技术文件

16.1	供应商应向采购人提供包含保证采购人能够正确进行操作、检查、维修、维护、测试、验收和运作所需要的所有内容的技术文件（含电子文档）一式六套。

16.2	采购人完全按照供应商提供的技术文件指导所进行的任何操作、检查维修、维护、测试、验收所引起的系统和/或设备或其部件的损坏由供应商承担责任。

16.3	供应商未提供合同规定的技术文件，采购人可以推迟付款，直至供应商补齐有关技术文件。

### 17.知识产权及保密约定

17.1	供应商应保证采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由供应商承担一切责任。

17.2	供应商为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归采购人所有。

17.3 保密义务

本合同订立以及在本合同期限内，一方（“披露方”）曾经或者可能不时向另一方（“接受方”）披露该方的保密资料。保密期限为   永久  ，在此期限内接受方必须：

17.3.1 对保密资料进行保密；

17.3.2 不为除合同明确规定的目的之外的其他目的使用保密资料；

17.3.3 除为履行其职责而确有必要知悉保密资料的该方或其关联机构雇员、该方律师、会计师或其他顾问外，不向其他任何人披露，且上述人员须已签署书面保密协议，其中条款的严格程度不得低于本第17条的规定。

17.4 保密义务的除外规定

上述第17.3条的条款对以下信息不适用：

17.4.1 接受方有在披露方向其披露前制作的书面记录证明其已经掌握；

17.4.2 目前或将来并非由于接受方违反本合同而进入公共领域；

17.4.3 接受方从对该信息无保密义务的第三方获得。

17.5 规章制度

每一方应制订相应的规章制度，告知该方（以及该方的关联机构）董事、高级职员以及其他雇员本第17条规定的保密义务。

17.6 资料返还

在合同期满日，[或经披露方随时提出要求]，接受方应：①向另一方归还（或经另一方要求销毁）包含另一方保密资料的所有材料（包括其复制件），②在另一方提出此项要求后十（10）日内向另一方书面保证已经归还或销毁上述材料。

17.7定义

“保密信息”系指采购人向供应商提供的、供应商因合同产生的，关于采购人未对外公开宣布的或采取保密措施的或要求供应商给予保密的各种信息，包括但不限于：

（1）与项目有关的工程规划、审批、招投标、合同、设计文档、施工管理文档、竣工验收等一系列的图纸、文档、数据；

（2）项目所有的工程概预算数据、文档、图纸；

（3）项目所有的工程承建、分包等方面的单位信息及管理信息；

（4）由项目工程产生的所有知识产权信息、程序性文件、专利权信息等；

（5）涉及到采购人将来的资金项目、营业发展或计划、商业关系和谈判等信息、数据；

（6）采购人提供的空间地理数据；

（7）在项目过程中由采购人提供需要供应商协助处理的人口、法人数据信息；

（8）在项目过程中由采购人提出需要供应商协助完成的项目相关文档资料；

（9）在项目过程中由采购人提供，需要供应商了解的项目信息；

（10）信息提供方提供的注明“保密”或画有商业秘密标志的书面或包含于其他载体上的信息；信息提供方口头或其他无形形式披露的信息，信息提供方在披露前说明此为保密信息的。

### 18.违约索赔

18.1	若供应商所提供的设备与合同要求不符，采购人有权拒收并要求供应商换货，供应商负担由此发生的一切损失和费用。包括但不限于：运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

18.2	对有缺陷的零件、部件和设备，供应商接到采购人通知5天内维修或更换完毕，以达到合同规定的规格、质量和性能。采购人有权向供应商追究合同金额0.5%-5%的违约赔偿，同时供应商应相应顺延被更换或维修货物的保修期。

18.3	若采购人发出索赔通知15天内供应商未作答复，则该索赔被视为已被供应商接受。如供应商未能在收到索赔通知后30天内或征得采购人同意的延长期限内解决索赔事宜，采购人将有权从供应商开具的履约保函中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

18.4	供应商逾期交货或逾期提供服务,每延误一天,承担合同价的3‰的违约金。该违约金的总额不能超过合同价款的30％。供应商逾期达60日以上的，采购人有权单方解除本合同，并要求供应商在承担逾期违约金的同时赔偿因其逾期交付货物导致采购人遭受的相关损失,采购人若选择要求供应商继续履行合同的，供应商的逾期违约金应支付至实际履行之日止。

#### 18.5 因供应商原因，导致研究项目未能结题或不能通过验收，除停止支付剩余款项外，采购人有权向供应商追究合同金额30%的违约赔偿。

### 19.不可抗力

19.1	由于一般公认的不可抗力的原因造成不可意料的事故而不能及时供应按合同规定的货物时，供应商应立即以书面形式通告采购人，证明事故的存在。

19.2	在不可抗力事件发生后,双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如不可抗力因素继续存在，致使在合同规定或合同变更后的完工期限仍不能履行完毕，采购人则有权解除合同，这时，双方均不互提出索赔。采购人不承担终止合同的责任，也不可没收履约保函。供应商也不得扣押预付款，双方在合同解除之日起30天内结算完毕。

### 20.仲裁与起诉

20.1 凡与本合同有关而引起的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方均可以向采购人所在地人民法院提起诉讼。

20.2	本合同按照中华人民共和国（大陆）的法律进行解释。

### 21.税和关税

21.1	中国政府根据现行的税法规定对供应商或其雇员征收的与本合同有关的一切税费均应由供应商负担。

21.2	本合同执行有关的在中国境外发生的应属于供应商义务的一切税费均应由供应商负担。

21.3	合同总价包含应付的销售税、进口环节税（关税和增值税）、建安税等上级政府及当地政府现行规定的应缴纳的各种税收和费用。

### 22.合同生效、失效和终止

22.1	合同自双方法定代表人或其授权代表签字盖章之日起生效，生效日期以最后一个签字日为准。

22.2	如果由于不可抗力因素而造成工程终止，采购人应立即通知供应商。供应商在收到有关证明后，立即停止货物的制造或采购。对于在收到此证明前供应商所完成的内容，采购人应及时向供应商支付相应金额。双方办理结算手续后，合同终止。

22.3	因一方原因，合同无法继续履行时，应及时通知对方，办理合同解除协议，并由责任方承担违约责任赔偿对方由此造成的经济损失。

22.4	如果合同中的任一方严重违反合同条款（构成根本违约），则另一方可解除合同，并及时通知对方，按《中华人民共和国民法典》和本合同规定的内容处理合同解除事宜。

### 23.资产实物移交

23.1 配合完成资产实物移交工作：为保障工程项目的后续管理,提供结算依据,规范审计风险，需规范完成工程项目资产实物清点移交工作。供应商应将验收合格的项目在14日内向采购人移交项目实体、办理实物移交手续。在此过程中，供应商应协助采购人接收，并对资产实物粘贴资产实物标签。实物移交应按照双方认可的资产管理名录及格式，填写完整资产移交清单。

23.2 配合完成资产实物移交资料：为便于资产后续管理，供应商应将基于设备工艺物流顺序或结构顺序，按照设备——功能装置——功能部位，开展设备BOM结构拆分，以便识别具有相对独立功能的部位及其关键零部件，构建资产设备BOM管理资料，与资产移交清单一并移交采购人。BOM结构举例见附件3。

### 24.其它

24.1 本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。附件5份。

24.2	在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、设计变更文件）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

24.3 本合同共九份，正本两份，副本七份。采购人持一正六副，供应商持一正一副，具同等法律效力。

（以下无正文）

采购人	：   （盖章）

法定或授权代表人：

供应商	：   （盖章）

法定或授权代表人：

签订日期：    年    月   日

附件1：

承 诺 书

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部：

我公司作为                            工程的参建单位，为按规定做好参建期间新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，履行好《        采购合同》约定的义务和责任，特做如下郑重承诺：

一、严格落实国家和地方各级政府以及相关管理单位关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的要求，自觉接受贵单位监督，对所负责工程范围内的新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作承担主体责任。

二、建立健全防控管理体系，编制疫情防控预案，认真履行疫情防控职责，采取包括但不限于以下措施，切实防范好工程建设过程中的疫情传播和扩散：

（一）切实加强工程现场管理。严格落实建筑工人实名制管理制度，实施工地封闭管理，严格管控人员出入工程建设现场。及时掌握参建人员的动态信息，加强检疫查验和健康防护，完善排查和登记制度，密切监测参建施工队伍等相关人员的健康状况，提供必要的卫生防护用品，保障参建人员的身体健康和生命安全。

（二）认真开展消毒防疫工作。要按照当地防疫部门要求，落实防疫消毒措施，对工地、宿舍、食堂等重点部位加大清洁、消毒和通风力度，做好垃圾清运、污水处理、沟渠及下水道疏通等工作，严禁垃圾偷倒乱倒，阻断疫情扩散和传播条件。

（三）一旦发现疑似疫情人员或来往疫区人员要立即采取隔离、送医等措施，并按规定程序向有关疫情防控部门和贵单位报告。

- 在新型冠状病毒感染肺炎疫情期间，若因我公司原因导致参建人员等群体发生疫情，由此产生的一切责任皆由我公司自行承担，对贵单位造成直接或间接损失以及不良影响的，我公司将承担全部赔偿责任并负责消除不良影响。

- 切实保障好工程质量和工期进度，落实好安全生产责任，确保疫情防控期间工程质量不减、标准不降、工期不拖、安全有序。

特此承诺。

承诺人：

二〇二〇年  月  日

附件2：

合同的

补充协议

原合同号：

发包人	：

承包人	：

业  主	：广东省机场管理集团有限公司

鉴于                          项目业主方为广东省机场管理集团有限公司，为明确发包人与承包人签订的合同号为             的《                       合同》（以下简称“原合同”，金额为人民币：             元）的发票开具等相关事宜，经三方协商一致，签订本协议作为原合同之补充协议：

- 原合同中凡涉及承包人开具发票的条款均是指：以广东省机场管理集团有限公司为购买方的增值税专用发票或其它合法有效的增值税专用抵扣凭证。

业主开票信息：

公司名称：广东省机场管理集团有限公司

纳税人识别号：91440000190488448J

开户银行：工商银行广州市机场支行

银行账号：3602065209000396878

公司地址：广东省广州市白云区机场路282号

联系电话：020-86122784

二、原合同中凡涉及承包人提供的银行保函（包括但不限于履约保函、预付款保函等），受益人均应当为广东省机场管理集团有限公司。

三、除以上约定外，原合同约定的权利义务及相关风险均由发包人和承包人享有和承担。

原合同与本协议约定不一致的条款，以本协议约定内容为准。本协议未约定事宜，仍按原合同的条款执行。

本协议由三方盖章签字后生效，原件十一份，合同发包方执七份，合同承包方执两份，业主执两份。

发包人:             （盖章）

法定或授权代表人签名：

承包人：             （盖章）

法定或授权代表人签名：

业  主：广东省机场管理集团有限公司（盖章）

法定或授权代表人签名：

签订日期：    年    月   日

- 第四部分

项目报价文件格式

# 附录1

供 应 商 登 记 函

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部:

我单位报名参加5G助航灯研究项目的报价，严格遵守有关规定，并按采购文件的规定，准时报送报价文件。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

年    月    日

报价企业概况表

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 营业执照 | 1、编 号 | 2、营业范围 | 3、发照单位 |
| 注册资本金（万元） |  | 法人代表 |  |
| 项目联系人 |  | 联系方式 |  |

供应商名称（章）：

法定代表人或授权代表签字或签章：

日期：  年    月    日

# 附录2

附录2-1

报 价 函

项目名称：XXXX项目

致:  广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部（注：各采购人单位名称）

根据贵方为  XXXX项目采购的采购公告，作为经供应商正式授权代表供应商_______                       ________(供应商名称和地址)的报价文件书签名方代表__________ __________(签名人全名, 职务), 在此提交项目报价文件, 正本一份, 副本四份。

签字人代表以此函申明并同意:

- 对随附报价表所规定的采购内容的总价为含税价人民币___            _元（大写： ________元）。

- 供应商将承担按照采购文件的所有条款履行合同的责任和义务。

- 供应商已详尽研究了所有采购文件包括修正文(如果有), 所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 供应商必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

- 供应商之报价文件有效期为自报价之日起90 个日历日。

- 供应商同意按照采购人可能提出的要求提供与其所递交报价文件有关的任何其它数据或信息。

- 我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价文件。

本报价文件连同贵方成交通知书应构成对双方均有约束力的合同, 直至正式合同编制完毕并生效。

供应商名称：									（盖公章）

法定代表人或授权代表签名或签章：

日期：

附录2-2

报价明细表

| 序号 | 采购内容 | 总价(含税价) | 税率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX |  |  |  |
| 2 | XXX |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

供应商名称：									（盖公章）

法定代表人或授权代表签名或签章：

日期：

附录2-3

工程量清单（若有）

# 附录3 诚信承诺函及企业承诺

3.1诚信承诺函

致：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部 （采购单位名称或采购代理机构）

我司承诺我司（包括独立法人及关联公司和自然人）不存在以下情况，如有造假行为，我公司愿意无条件接受采购人的以下处理：

1.近三年，我司没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；

2.近三年，我司（包括其关联公司）未与广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼或仲裁；

3.我司非联合体报价。

上述承诺如有造假行为，我司愿意无条件接受采购人的以下处理：

1.取消本项目报价、成交资格，并在相关网站公示；

2.由采购人没收合同履约履约保函；

3.三年至六年内停止或禁止参加广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位的所有采购项目；

4.对不良行为予以纪录，并进行公告；

5.报广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部备案；

6.其他行政处理决定。

供应商名称：									（盖公章）

法定代表人或授权代表签名或签章：

日期：

3.2企业承诺

企业承诺

致：

我公司就参加 XXXX项目，作出郑重承诺：

在项目采购、实施、运行过程中严格遵守贵公司相关管理规定。承诺如违反，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，禁止参加广东省机场管理集团有限公司本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位的所有采购项目。特此承诺！

供应商名称：									（盖公章）

法定代表人或授权代表签名或签章：

日期：

# 附录4

## 4.1法定代表人证明书

法定代表人证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年   月   日

经营期限：

姓名：         性别：     年龄：     职务：

系                           （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：									（盖公章）

法定代表人：						（签字或盖章）

日期：

附件：法定代表人身份证正反面复印件并加盖供应商公章。

## 4.2法定代表人授权书

法人授权委托书

致：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我司代理人。代理人根据授权，以我司名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改项目编号为    的  （项目名称）   报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我司承担。

授权委托期限：自      年   月   日至      年   月   日止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商：                               （公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

代理人：            （签字或签章）性别：      年龄：

代理人身份证号码：                        职务：

授权委托日期：

附：代理人的身份证正反面复印件并加盖供应商公章。

# 附录5

国家企业信用信息公式系统网站（www.gsxt.gov.cn）截图格式要求

注：供应商须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示供应商单位名称及列入严重违法失信企业名单信息，否则将被认定为无效报价文件。

# 附录6

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）截图格式要求

注：供应商须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示供应商单位名称及列入信息，否则将被认定为无效报价文件。

# 附录7

组织机构和人员

## 7.1	组织机构

供应商应提供拟委派本项目的管理机构和组织机构图，并在图中表明与供应商总部的关系。注明在项目组织机构图中各主要设计人员的具体安排情况。

## 7.2	现场主要人员安排

供应商应列出拟在本项目中任职的主要管理人员和专业人员的安排，应包括项目负责人，专业负责人、投入本项目的主要人员等，详见如下表格（各表格可按供应商的情况扩展与扩充）：

本项目主要管理与技术人员安排（表一）

| 序号 | 职务 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称 | 专业 | 主要资历简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ……专业负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 主要人员 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其它主要人员（*） …… |  |  |  |  |  |  |

*指除表中提到的人员外，供应商认为有必要加入的其他方面的本项目主要管理与技术人员。

主要人员简历与经验（表二）

（至少列写5人）

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 职务职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时 间 | 简历与经验简述 |  |  |  |  |  |  |

注：项目负责人及专业负责人业绩须提供证明材料。

# 附录8

## 其他供应商认为应该提交的资料（公告3.8、3.9要求的承诺函，格式根据采购人公告要求自拟）。

## 根据本项目文件之22条项目报价文件的评审、23条报价文件的详细评审的内容提供相关证明文件

- 第五部分

- 采购人任务书

- 5G助航灯研究项目设备、原材料采购、加工任务书

一、项目背景

随着近年来民航业的高速发展，航班流量日益增长，机场场面上的飞机和车辆不断增多，夜晚停航时间不断缩短，多个大中型机场在原有两条跑道的基础上开始扩建第三条、第四条跑道，机场跑滑构型趋于复杂，国内大中型机场场面运行效率低、助航灯光维护时间短的问题已经开始显现，场面安全问题也日益突出。

民航局2019年在《关于推进A-SMGCS系统及配套设施设备建设应用工作的意见》明传电报中明确指出，对于多跑道大型繁忙枢纽机场，在新建或改扩建时，建议按照A-SMGCS的Ⅳ级引导运行要求配置。截至目前，国内18个机场已经建设投用A-SMGCS系统，但绝大部分机场还未配置Ⅲ级路由和Ⅳ级引导功能，机场对于建设灯光引导系统的需求也日益强烈。

以往基于窄带电力载波通信技术的助航灯光单灯监控系统普遍存在误报率高、时延长的问题，因此，广东省机场管理集团公司启动了“智慧机场5G专网及场面应用研究示范项目”，拟利用5G通信技术的高并发、低延时的优点，在机场范围内建设5G专网，5G智慧助航灯作为其中一项应用研究子课题，将研究开发一套基于5G通信方式的智慧助航灯系统，并在多种安装环境下对灯光引导系统进行技术验证，满足A-SMGCS系统IV级灯光引导功能需求和助航灯光维护人员灯光巡检需求。让5G通信技术在助航灯光系统上得到应用，助力智慧民航发展壮大。

- 工作目标

通过本项目的实施，搭建一套灯光引导系统原理样机及测试平台，包含120套基于5G的单灯监控装置、120套天线模组等，实现智慧助航灯系统的状态监测和单灯引导功能，仿真验证单灯监控系统容量不小于10000个单元，满足A-SMGCS系统IV级灯光引导功能需求和助航灯光维护人员灯光巡检需求。

- 工作内容

3.1原材料采购

根据采购方目前5G智慧助航灯项目的研究成果，供应商需要根据采购方提供的设计图纸，采购相关设备及原材料，具体内容详见下表 1。

表 7 原材料采购表

| 序号 | 名 称 | 功能和技术指标 | 数量 | 参考规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正弦波调光器 | 30KVa；正弦波；功率因数大于90%； | 1 | SCCR-30S | 设备 |
| 2 | 以太网转CAN总线网关 | 24V；RJ45 10/100M自适应 | 1 | CANET-2E-U | 设备 |
| 3 | 机架式服务器 | 处理器：Skylake-SP扩展处理器；16G；2*1T；H330；495W | 1 | R740 | 设备 |
| 4 | 笔记本 | 处理器：i7；内存：16G ；硬盘：1T | 1 | ThinkPad X1 | 设备 |
| 5 | 交换机 | 24口千兆光+8口千兆以太网+4口万兆光 | 1 | S5735S-S32ST4X-A | 设备 |
| 6 | 助航灯具 | 类型：L-2A；LED光源；功率＜15W | 120 | TCL-S-303-GG(L) | 设备 |
| 7 | 隔离变压器 | 65W； 初级-功率因数 ≥0.95 | 120 | GB-2 65W6.6A/6.6A | 设备 |
| 8 | 隔离变压器箱箱盖 | 材质：铸铝/铸铁 | 120 | 定制 | 设备 |
| 9 | 供电电缆等耗材和辅材 | 包含助航灯光一次电缆、二次电缆、电缆连接器等，用于灯光回路环境搭建 | 1 | 定制 | 材料 |
| 10 | 单灯监控装置 | 5G模组、电子元器件、二次电缆连接器、密封件、五金件等 | 120 | 定制 | 材料 |
| 11 | 天线模组 | 含收发天线、连接器、非金属材料等 | 120 | 定制 | 材料 |
| 12 | 机架式服务器 | 处理器：Skylake-SP扩展处理器；内存：16G；硬盘：2*1T；电源：495W | 1 | R740 | 设备 |
| 13 | NTP时钟服务器 | 同步精度：1μs；用户终端同步授时精度：1-50ms； | 1 | 定制 | 设备 |
| 14 | 工作站 | 处理器：1.90G 6核6线程；内存： 8G；硬盘1T SATA | 2 | Precision T7920 | 设备 |
| 15 | 工控机 | 内存：?16G DDR3 硬盘：?1T机械硬盘 电源：350W工业电源 显示：VGA+DVI-D双显 | 1 | 定制 | 设备 |
| 16 | 显示器 | 4K 曲面； 1800R ；32英寸 | 2 | S3221QS | 设备 |
| 17 | 机柜 | 42U标准机柜 | 1 | 定制 | 设备 |
| 18 | 笔记本电脑 | 处理器：i5 ；内存：16G；硬盘： 512G | 1 | ThinkPad X1 | 设备 |
| 19 | 交换机 | 1U；24口； | 2 | S1730S-S48P4S-A | 设备 |

3.2加工

供应商需根据采购方研究成果，将提供的原材料及设备进行加工，与采购方共同搭建一套基于5G通信方式的智慧助航灯系统，并在多种安装环境下对灯光引导系统进行技术验证。供应商应对核心设备自主生产加工，加工内容见下表 2：

表 8 加工项目明细表

| 序号 | 加工内容 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天线模组和单灯监控外壳3D打印 | 套 | 2 |
| 2 | 单灯监控装置外壳开模 | 套 | 2 |
| 3 | 天线模组开模 | 套 | 2 |
| 4 | 单灯监控装置试制加工 | 套 | 5 |
| 5 | 单灯监控装置批量加工 | 套 | 120 |
| 6 | 天线模组装置批量加工 | 套 | 120 |
| 7 | 隔离变压器箱盖加工 | 套 | 120 |

3.3测试

根据采购方研究成果，供应商应配合在原型系统研究过程中和实际环境功能、性能验证中进行多种测试，测试内容如表 3所示：

表 9 测试内容清单

| 序号 | 测试内容 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天线模组和单灯监控外壳模拟仿真测试 | 套 | 1 | 生产参考依据，投标单位需使用三维建模软件对天线模组和单灯监控外壳强度等参数进行仿真测试 |
| 2 | 原型系统功能测试 | 套 | 1 | 包括状态监视测试和引导测试，投标单位需要具有助航灯光监控系统测试平台及A-SMGCS系统测试平台 |
| 3 | 模拟机场应用环境下系统性能测试 | 套 | 1 | 包括故障反馈时间及控制响应时间等性能参数测试，投标单位需要具有助航灯光监控系统测试平台及A-SMGCS系统测试平台 |

3.4其他相关工作内容

3.4.1 协助采购方开展本项目相关评审工作、关键技术研究、核心设备选型、原理样机研发优化、现场安装技术验证、论文撰写（发表国家核心期刊论文或EI检索论文）和专利申报（至少2项专利）、验收、结题资料编写等工作。

3.4.2 按采购方要求，与“智慧机场5G专网及场面应用研究示范项目”实施过程中确定的5G专网研究合作方紧密配合，实现基于5G无线通信的助航灯单灯引导和状态监测，以及单灯控制接入容量大于10000个的验证。

3.4.3 除上述已列明的工作内容外，供应商不得以任何理由拒绝执行为完成本项目目标而须配合采购方开展执行的其他相关工作，费用在报价中综合考虑。

- 工期要求

本项目工期暂定为2021年11月1日至2022年12月30日。如采购方开展的“智慧机场5G专网及场面应用研究示范项目”时间有调整，工期相应调整，费用不变。

关键节点：2021年12月底前，完成单灯监控装置和天线模组批量试制和检验。

- 应满足的规范

本项目执行过程中，应满足相关国家及行业现行规范，包括但不限于：

《民用机场飞行区技术标准》MH 5001-2013

《民用机场助航灯光监控系统技术要求》AC-137-CA-2019-08

《民用机场目视助航设施施工质量验收规范》（MH5012-2010）

《助航灯光电缆插头和插座》（MH/T 6009-2016）

- 其他

7.1保险及风险转移

供应商应对本合同下提供的货物，在运输和交货过程中所可能发生的一切风险进行保险，保险费用由卖方支付；

不需要通过承运人运输的货物，货物毁损、灭失的风险，在货物交付之前由卖方承担，交付之后由买方承担；需要交由承运人运输的货物，在运输期间货物毁损、灭失的风险由卖方承担，直至将该批货物交付到采购方手中。

7.2合同的变更与终止

违约终止，如有以下事项，采购方可以决定解除合同：

- 如果卖方未能在合同规定的期限内或者未能在买方同意延长的期限内提供部分或全部的货物；

- 由于卖方单方面的原因不能按期交货，逾期超过15日的，或者卖方有其他违约的情形，有违本合同目的实现的，视为卖方无能力履行合同，应当双倍返还买方合同预付款，且买方有权解除合同。由此给买方造成损失的，卖方还应当承担赔偿损失的责任；

- 如果卖方未能履行合同规定的其他任何义务。

如果买方根据上述规定，终止了部分或全部的合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。

7.3不可抗力

因不可抗力导致合同无法履行时，经买卖双方协商一致可解除合同。

7.4 技术成果及其知识产权

本项目实施过程中产生的技术成果及其知识产权，由采购方完成的，采购方单独享有；由采购方与供应商共同完成的，双方共同享有。

7.5 保密

对于本项目所涉及的资料、设计内容、工作成果等，供应商应遵守保密义务。对采购方向乙方提供的技术资料、图纸和其它经营信息及供应商因本次合作得到或知悉的任何有关采购方及关联公司的商业秘密、技术秘密及未对外公开之任何资料与信息，供应商不得用于履行本合同之外的其他用途。供应商上述保密义务的期限，从供应商知悉该资料或信息之日起，直至公众可通过合法途径获得、知悉相关资料、信息之日止。否则，供应商承担一切法律责任及给采购方造成的全部损失。

7.6权责和义务

- 供应商应保证其向采购方提交的工作成果（包括阶段性和最终性成果）及供应商为实现该成果所使用的必要方法不侵犯第三人的合法权益。采购方因使用供应商提交的工作成果被第三人指控侵权、提出异议或权利主张的，供应商应当积极协助解决，应赔偿采购方由于采用这些文件所带来的一切专利和/或版权方面的经济损失。